## Taul1
Wavelength | calibration coefficients W/cm²nm
187.53 | 0
188.01 | 0
188.49 | 0
188.97 | 0
189.44 | 0
189.92 | 0
190.4 | 0
190.88 | 0
191.35 | 0
191.83 | 0
192.31 | 0
192.79 | 0
193.26 | 0
193.74 | 0
194.22 | 0
194.7 | 0
195.17 | 0
195.65 | 0
196.13 | 0
196.61 | 0
197.08 | 0
197.56 | 0
198.04 | 0
198.52 | 0
198.99 | 0
199.47 | 0
199.95 | 0
200.42 | 0
200.9 | 0
201.38 | 0
201.86 | 0
202.33 | 0
202.81 | 0
203.29 | 0
203.76 | 0
204.24 | 0
204.72 | 0
205.2 | 0
205.67 | 0
206.15 | 0
206.63 | 0
207.1 | 0
207.58 | 0
208.06 | 0
208.53 | 0
209.01 | 0
209.49 | 0
209.96 | 0
210.44 | 0
210.92 | 0
211.39 | 0
211.87 | 0
212.35 | 0
212.82 | 0
213.3 | 0
213.78 | 0
214.25 | 0
214.73 | 0
215.21 | 0
215.68 | 0
216.16 | 0
216.64 | 0
217.11 | 0
217.59 | 0
218.07 | 0
218.54 | 0
219.02 | 0
219.5 | 0
219.97 | 0
220.45 | 0
220.92 | 0
221.4 | 0
221.88 | 0
222.35 | 0
222.83 | 0
223.31 | 0
223.78 | 0
224.26 | 0
224.73 | 0
225.21 | 0
225.69 | 0
226.16 | 0
226.64 | 0
227.11 | 0
227.59 | 0
228.07 | 0
228.54 | 0
229.02 | 0
229.49 | 0
229.97 | 0
230.45 | 0
230.92 | 0
231.4 | 0
231.87 | 0
232.35 | 0
232.82 | 0
233.3 | 0
233.78 | 0
234.25 | 0
234.73 | 0
235.2 | 0
235.68 | 0
236.15 | 0
236.63 | 0
237.11 | 0
237.58 | 0
238.06 | 0
238.53 | 0
239.01 | 0
239.48 | 0
239.96 | 0
240.43 | 0
240.91 | 0
241.38 | 0
241.86 | 0
242.33 | 0
242.81 | 0
243.28 | 0
243.76 | 0
244.24 | 0
244.71 | 0
245.19 | 0
245.66 | 0
246.14 | 0
246.61 | 0
247.09 | 0
247.56 | 0
248.04 | 0
248.51 | 0
248.99 | 0
249.46 | 6.7236e-09
249.94 | 6.5574e-09
250.41 | 6.5202e-09
250.89 | 6.3328e-09
251.36 | 6.3487e-09
251.84 | 6.2375e-09
252.31 | 6.174e-09
252.79 | 6.0975e-09
253.26 | 6.0253e-09
253.73 | 5.9084e-09
254.21 | 5.9037e-09
254.68 | 5.7915e-09
255.16 | 5.8488e-09
255.63 | 5.6624e-09
256.11 | 5.6609e-09
256.58 | 5.6423e-09
257.06 | 5.5967e-09
257.53 | 5.5658e-09
258.01 | 5.4611e-09
258.48 | 5.4122e-09
258.96 | 5.347e-09
259.43 | 5.2591e-09
259.9 | 5.2745e-09
260.38 | 5.2173e-09
260.85 | 5.1745e-09
261.33 | 5.1245e-09
261.8 | 5.0599e-09
262.28 | 5.0681e-09
262.75 | 4.9476e-09
263.23 | 4.8926e-09
263.7 | 4.9317e-09
264.17 | 4.8461e-09
264.65 | 4.813e-09
265.12 | 4.762e-09
265.6 | 4.7384e-09
266.07 | 4.7558e-09
266.54 | 4.6509e-09
267.02 | 4.6174e-09
267.49 | 4.5924e-09
267.97 | 4.5461e-09
268.44 | 4.5244e-09
268.91 | 4.49e-09
269.39 | 4.4358e-09
269.86 | 4.4336e-09
270.34 | 4.3736e-09
270.81 | 4.2872e-09
271.28 | 4.3342e-09
271.76 | 4.2353e-09
272.23 | 4.2144e-09
272.71 | 4.1441e-09
273.18 | 4.125e-09
273.65 | 4.144e-09
274.13 | 4.0728e-09
274.6 | 4.0185e-09
275.08 | 3.9372e-09
275.55 | 3.9125e-09
276.02 | 3.9066e-09
276.5 | 3.7778e-09
276.97 | 3.7504e-09
277.44 | 3.7331e-09
277.92 | 3.645e-09
278.39 | 3.6449e-09
278.86 | 3.5591e-09
279.34 | 3.5182e-09
279.81 | 3.4969e-09
280.28 | 3.3935e-09
280.76 | 3.425e-09
281.23 | 3.3189e-09
281.71 | 3.2858e-09
282.18 | 3.2609e-09
282.65 | 3.1892e-09
283.13 | 3.1586e-09
283.6 | 3.1039e-09
284.07 | 3.1029e-09
284.55 | 3.0448e-09
285.02 | 2.9993e-09
285.49 | 2.9425e-09
285.96 | 2.9344e-09
286.44 | 2.8881e-09
286.91 | 2.8384e-09
287.38 | 2.7995e-09
287.86 | 2.771e-09
288.33 | 2.7487e-09
288.8 | 2.6754e-09
289.28 | 2.6729e-09
289.75 | 2.6182e-09
290.22 | 2.5832e-09
290.7 | 2.5486e-09
291.17 | 2.5071e-09
291.64 | 2.478e-09
292.11 | 2.4364e-09
292.59 | 2.4129e-09
293.06 | 2.4041e-09
293.53 | 2.374e-09
294.01 | 2.3278e-09
294.48 | 2.3093e-09
294.95 | 2.2747e-09
295.42 | 2.2448e-09
295.9 | 2.2565e-09
296.37 | 2.2107e-09
296.84 | 2.1873e-09
297.31 | 2.1837e-09
297.79 | 2.145e-09
298.26 | 2.1057e-09
298.73 | 2.0914e-09
299.21 | 2.0664e-09
299.68 | 2.0654e-09
300.15 | 2.0459e-09
300.62 | 2.0354e-09
301.1 | 2.0168e-09
301.57 | 1.9998e-09
302.04 | 1.98e-09
302.51 | 1.967e-09
302.98 | 1.9326e-09
303.46 | 1.9232e-09
303.93 | 1.9193e-09
304.4 | 1.8872e-09
304.87 | 1.8771e-09
305.35 | 1.8603e-09
305.82 | 1.8378e-09
306.29 | 1.8361e-09
306.76 | 1.8237e-09
307.24 | 1.804e-09
307.71 | 1.7842e-09
308.18 | 1.781e-09
308.65 | 1.7812e-09
309.12 | 1.757e-09
309.6 | 1.7608e-09
310.07 | 1.7373e-09
310.54 | 1.7236e-09
311.01 | 1.7069e-09
311.48 | 1.6983e-09
311.96 | 1.6835e-09
312.43 | 1.7025e-09
312.9 | 1.6909e-09
313.37 | 1.6937e-09
313.84 | 1.6747e-09
314.31 | 1.6529e-09
314.79 | 1.648e-09
315.26 | 1.6458e-09
315.73 | 1.6539e-09
316.2 | 1.6338e-09
316.67 | 1.6227e-09
317.15 | 1.606e-09
317.62 | 1.5821e-09
318.09 | 1.5691e-09
318.56 | 1.5627e-09
319.03 | 1.5399e-09
319.5 | 1.5462e-09
319.97 | 1.5388e-09
320.45 | 1.5375e-09
320.92 | 1.5231e-09
321.39 | 1.5105e-09
321.86 | 1.5427e-09
322.33 | 1.5831e-09
322.8 | 1.5988e-09
323.27 | 1.6313e-09
323.75 | 1.6331e-09
324.22 | 1.6399e-09
324.69 | 1.6064e-09
325.16 | 1.5798e-09
325.63 | 1.5575e-09
326.1 | 1.5187e-09
326.57 | 1.4643e-09
327.04 | 1.4294e-09
327.52 | 1.3963e-09
327.99 | 1.3978e-09
328.46 | 1.405e-09
328.93 | 1.4362e-09
329.4 | 1.4559e-09
329.87 | 1.5021e-09
330.34 | 1.5486e-09
330.81 | 1.62e-09
331.28 | 1.673e-09
331.76 | 1.6237e-09
332.23 | 1.5415e-09
332.7 | 1.4425e-09
333.17 | 1.384e-09
333.64 | 1.3362e-09
334.11 | 1.2838e-09
334.58 | 1.2371e-09
335.05 | 1.2002e-09
335.52 | 1.1522e-09
335.99 | 1.1608e-09
336.46 | 1.2224e-09
336.93 | 1.2625e-09
337.4 | 1.2669e-09
337.88 | 1.2558e-09
338.35 | 1.2697e-09
338.82 | 1.2748e-09
339.29 | 1.2725e-09
339.76 | 1.2496e-09
340.23 | 1.2704e-09
340.7 | 1.2544e-09
341.17 | 1.2433e-09
341.64 | 1.2399e-09
342.11 | 1.2227e-09
342.58 | 1.2165e-09
343.05 | 1.214e-09
343.52 | 1.1968e-09
343.99 | 1.2231e-09
344.46 | 1.2129e-09
344.93 | 1.238e-09
345.4 | 1.2152e-09
345.87 | 1.205e-09
346.34 | 1.2235e-09
346.81 | 1.2206e-09
347.28 | 1.2213e-09
347.75 | 1.2202e-09
348.22 | 1.216e-09
348.69 | 1.203e-09
349.16 | 1.2178e-09
349.63 | 1.2039e-09
350.1 | 1.2164e-09
350.57 | 1.1992e-09
351.04 | 1.1982e-09
351.51 | 1.1853e-09
351.98 | 1.2064e-09
352.45 | 1.2117e-09
352.92 | 1.1878e-09
353.39 | 1.2032e-09
353.86 | 1.202e-09
354.33 | 1.2083e-09
354.8 | 1.2135e-09
355.27 | 1.2133e-09
355.74 | 1.2108e-09
356.21 | 1.221e-09
356.68 | 1.1966e-09
357.15 | 1.2032e-09
357.62 | 1.1939e-09
358.09 | 1.1968e-09
358.56 | 1.1983e-09
359.03 | 1.2105e-09
359.5 | 1.1879e-09
359.97 | 1.192e-09
360.44 | 1.1962e-09
360.91 | 1.193e-09
361.38 | 1.1814e-09
361.84 | 1.1927e-09
362.31 | 1.1822e-09
362.78 | 1.1818e-09
363.25 | 1.171e-09
363.72 | 1.1704e-09
364.19 | 1.1653e-09
364.66 | 1.1812e-09
365.13 | 1.1623e-09
365.6 | 1.1593e-09
366.07 | 1.1656e-09
366.54 | 1.1604e-09
367.01 | 1.1511e-09
367.48 | 1.1421e-09
367.94 | 1.1531e-09
368.41 | 1.1472e-09
368.88 | 1.1395e-09
369.35 | 1.1267e-09
369.82 | 1.1244e-09
370.29 | 1.1158e-09
370.76 | 1.1007e-09
371.23 | 1.1117e-09
371.7 | 1.1001e-09
372.17 | 1.094e-09
372.63 | 1.0965e-09
373.1 | 1.0909e-09
373.57 | 1.0729e-09
374.04 | 1.0665e-09
374.51 | 1.0662e-09
374.98 | 1.0557e-09
375.45 | 1.057e-09
375.92 | 1.0306e-09
376.38 | 1.028e-09
376.85 | 1.0185e-09
377.32 | 1.0202e-09
377.79 | 1.0009e-09
378.26 | 9.8813e-10
378.73 | 9.8985e-10
379.19 | 9.8781e-10
379.66 | 9.7167e-10
380.13 | 9.7297e-10
380.6 | 9.567e-10
381.07 | 9.5371e-10
381.54 | 9.425e-10
382.01 | 9.3671e-10
382.47 | 9.3659e-10
382.94 | 9.2492e-10
383.41 | 9.2028e-10
383.88 | 9.1058e-10
384.35 | 9.0915e-10
384.81 | 8.8304e-10
385.28 | 8.8066e-10
385.75 | 8.7301e-10
386.22 | 8.6763e-10
386.69 | 8.5904e-10
387.16 | 8.5237e-10
387.62 | 8.5011e-10
388.09 | 8.3729e-10
388.56 | 8.4334e-10
389.03 | 8.3163e-10
389.5 | 8.2673e-10
389.96 | 8.2356e-10
390.43 | 8.1441e-10
390.9 | 8.1171e-10
391.37 | 7.9694e-10
391.83 | 7.9616e-10
392.3 | 7.8386e-10
392.77 | 7.854e-10
393.24 | 7.7933e-10
393.71 | 7.6807e-10
394.17 | 7.6511e-10
394.64 | 7.5724e-10
395.11 | 7.5412e-10
395.58 | 7.557e-10
396.04 | 7.3904e-10
396.51 | 7.3437e-10
396.98 | 7.2894e-10
397.45 | 7.2399e-10
397.91 | 7.1991e-10
398.38 | 7.1504e-10
398.85 | 7.0802e-10
399.32 | 7.0755e-10
399.78 | 6.9948e-10
400.25 | 7.0042e-10
400.72 | 6.9155e-10
401.19 | 6.9008e-10
401.65 | 6.83e-10
402.12 | 6.7491e-10
402.59 | 6.7328e-10
403.05 | 6.6979e-10
403.52 | 6.6775e-10
403.99 | 6.6272e-10
404.46 | 6.4392e-10
404.92 | 6.3221e-10
405.39 | 6.467e-10
405.86 | 6.2884e-10
406.32 | 6.2528e-10
406.79 | 6.2163e-10
407.26 | 6.1459e-10
407.73 | 6.183e-10
408.19 | 6.1161e-10
408.66 | 6.0949e-10
409.13 | 6.0911e-10
409.59 | 6.0352e-10
410.06 | 6.0225e-10
410.53 | 5.986e-10
410.99 | 5.9297e-10
411.46 | 5.9226e-10
411.93 | 5.9051e-10
412.39 | 5.8612e-10
412.86 | 5.825e-10
413.33 | 5.8126e-10
413.79 | 5.8109e-10
414.26 | 5.7805e-10
414.73 | 5.7345e-10
415.19 | 5.7251e-10
415.66 | 5.7095e-10
416.13 | 5.6847e-10
416.59 | 5.6559e-10
417.06 | 5.6635e-10
417.53 | 5.6454e-10
417.99 | 5.5933e-10
418.46 | 5.5696e-10
418.92 | 5.5374e-10
419.39 | 5.496e-10
419.86 | 5.4714e-10
420.32 | 5.4328e-10
420.79 | 5.4046e-10
421.26 | 5.3728e-10
421.72 | 5.3839e-10
422.19 | 5.3448e-10
422.65 | 5.3035e-10
423.12 | 5.3143e-10
423.59 | 5.289e-10
424.05 | 5.2335e-10
424.52 | 5.2385e-10
424.98 | 5.1996e-10
425.45 | 5.1855e-10
425.92 | 5.1836e-10
426.38 | 5.137e-10
426.85 | 5.1361e-10
427.31 | 5.1e-10
427.78 | 5.089e-10
428.25 | 5.1094e-10
428.71 | 5.0936e-10
429.18 | 5.0697e-10
429.64 | 5.064e-10
430.11 | 5.059e-10
430.57 | 5.027e-10
431.04 | 4.994e-10
431.51 | 5.0089e-10
431.97 | 4.9797e-10
432.44 | 4.9196e-10
432.9 | 4.9358e-10
433.37 | 4.9002e-10
433.83 | 4.8781e-10
434.3 | 4.8606e-10
434.76 | 4.8003e-10
435.23 | 4.7798e-10
435.7 | 4.7671e-10
436.16 | 4.7351e-10
436.63 | 4.7467e-10
437.09 | 4.7154e-10
437.56 | 4.7093e-10
438.02 | 4.6869e-10
438.49 | 4.6773e-10
438.95 | 4.6508e-10
439.42 | 4.6495e-10
439.88 | 4.6266e-10
440.35 | 4.6273e-10
440.81 | 4.6076e-10
441.28 | 4.6111e-10
441.74 | 4.6041e-10
442.21 | 4.5744e-10
442.67 | 4.5735e-10
443.14 | 4.5697e-10
443.6 | 4.5351e-10
444.07 | 4.5395e-10
444.53 | 4.5156e-10
445 | 4.5005e-10
445.46 | 4.5103e-10
445.93 | 4.4821e-10
446.39 | 4.4435e-10
446.86 | 4.4566e-10
447.32 | 4.4186e-10
447.79 | 4.408e-10
448.25 | 4.4025e-10
448.72 | 4.3838e-10
449.18 | 4.3591e-10
449.65 | 4.3497e-10
450.11 | 4.3421e-10
450.58 | 4.3215e-10
451.04 | 4.3127e-10
451.5 | 4.3082e-10
451.97 | 4.2626e-10
452.43 | 4.2612e-10
452.9 | 4.2533e-10
453.36 | 4.2468e-10
453.83 | 4.2212e-10
454.29 | 4.2046e-10
454.76 | 4.1904e-10
455.22 | 4.1863e-10
455.68 | 4.1727e-10
456.15 | 4.1638e-10
456.61 | 4.1414e-10
457.08 | 4.1481e-10
457.54 | 4.1209e-10
458.01 | 4.1044e-10
458.47 | 4.099e-10
458.93 | 4.0974e-10
459.4 | 4.0767e-10
459.86 | 4.0598e-10
460.33 | 4.0752e-10
460.79 | 4.0412e-10
461.25 | 4.0291e-10
461.72 | 4.0225e-10
462.18 | 4.0158e-10
462.65 | 4.0123e-10
463.11 | 3.9954e-10
463.57 | 3.9834e-10
464.04 | 3.9892e-10
464.5 | 3.9571e-10
464.97 | 3.9622e-10
465.43 | 3.9555e-10
465.89 | 3.9589e-10
466.36 | 3.9404e-10
466.82 | 3.9288e-10
467.28 | 3.9246e-10
467.75 | 3.9126e-10
468.21 | 3.8963e-10
468.67 | 3.8916e-10
469.14 | 3.8775e-10
469.6 | 3.8735e-10
470.06 | 3.8575e-10
470.53 | 3.8577e-10
470.99 | 3.8374e-10
471.46 | 3.8298e-10
471.92 | 3.8262e-10
472.38 | 3.8176e-10
472.85 | 3.7938e-10
473.31 | 3.8029e-10
473.77 | 3.783e-10
474.24 | 3.7849e-10
474.7 | 3.7757e-10
475.16 | 3.7711e-10
475.62 | 3.7616e-10
476.09 | 3.7467e-10
476.55 | 3.7368e-10
477.01 | 3.7425e-10
477.48 | 3.7206e-10
477.94 | 3.7195e-10
478.4 | 3.7109e-10
478.87 | 3.699e-10
479.33 | 3.697e-10
479.79 | 3.6892e-10
480.26 | 3.6726e-10
480.72 | 3.6682e-10
481.18 | 3.661e-10
481.64 | 3.6415e-10
482.11 | 3.6416e-10
482.57 | 3.634e-10
483.03 | 3.6208e-10
483.49 | 3.6265e-10
483.96 | 3.6114e-10
484.42 | 3.6073e-10
484.88 | 3.6053e-10
485.35 | 3.5897e-10
485.81 | 3.5852e-10
486.27 | 3.5769e-10
486.73 | 3.57e-10
487.2 | 3.5669e-10
487.66 | 3.5681e-10
488.12 | 3.5514e-10
488.58 | 3.5502e-10
489.05 | 3.5333e-10
489.51 | 3.5264e-10
489.97 | 3.5223e-10
490.43 | 3.5105e-10
490.89 | 3.5006e-10
491.36 | 3.5037e-10
491.82 | 3.4885e-10
492.28 | 3.4872e-10
492.74 | 3.4722e-10
493.21 | 3.467e-10
493.67 | 3.4621e-10
494.13 | 3.4646e-10
494.59 | 3.4508e-10
495.05 | 3.4434e-10
495.52 | 3.4366e-10
495.98 | 3.4284e-10
496.44 | 3.4202e-10
496.9 | 3.4208e-10
497.36 | 3.4089e-10
497.83 | 3.4101e-10
498.29 | 3.4061e-10
498.75 | 3.4021e-10
499.21 | 3.3908e-10
499.67 | 3.3801e-10
500.13 | 3.3749e-10
500.6 | 3.3723e-10
501.06 | 3.3548e-10
501.52 | 3.3557e-10
501.98 | 3.3393e-10
502.44 | 3.3472e-10
502.9 | 3.3281e-10
503.37 | 3.3306e-10
503.83 | 3.3201e-10
504.29 | 3.3196e-10
504.75 | 3.3139e-10
505.21 | 3.3077e-10
505.67 | 3.2981e-10
506.14 | 3.2985e-10
506.6 | 3.2906e-10
507.06 | 3.2807e-10
507.52 | 3.2819e-10
507.98 | 3.2773e-10
508.44 | 3.27e-10
508.9 | 3.2649e-10
509.36 | 3.2643e-10
509.83 | 3.2537e-10
510.29 | 3.2508e-10
510.75 | 3.2538e-10
511.21 | 3.2367e-10
511.67 | 3.2333e-10
512.13 | 3.2308e-10
512.59 | 3.2212e-10
513.05 | 3.2165e-10
513.51 | 3.2121e-10
513.97 | 3.2124e-10
514.44 | 3.2098e-10
514.9 | 3.1975e-10
515.36 | 3.1904e-10
515.82 | 3.1859e-10
516.28 | 3.1775e-10
516.74 | 3.1776e-10
517.2 | 3.1733e-10
517.66 | 3.1632e-10
518.12 | 3.1607e-10
518.58 | 3.1478e-10
519.04 | 3.1399e-10
519.5 | 3.1306e-10
519.96 | 3.1313e-10
520.43 | 3.1163e-10
520.89 | 3.1123e-10
521.35 | 3.1055e-10
521.81 | 3.0967e-10
522.27 | 3.0913e-10
522.73 | 3.0827e-10
523.19 | 3.073e-10
523.65 | 3.0631e-10
524.11 | 3.0575e-10
524.57 | 3.0521e-10
525.03 | 3.0495e-10
525.49 | 3.0422e-10
525.95 | 3.0382e-10
526.41 | 3.0313e-10
526.87 | 3.0204e-10
527.33 | 3.0221e-10
527.79 | 3.0083e-10
528.25 | 3.0047e-10
528.71 | 3.0046e-10
529.17 | 2.9915e-10
529.63 | 2.9954e-10
530.09 | 2.9891e-10
530.55 | 2.9799e-10
531.01 | 2.9799e-10
531.47 | 2.9734e-10
531.93 | 2.9698e-10
532.39 | 2.9645e-10
532.85 | 2.9595e-10
533.31 | 2.9504e-10
533.77 | 2.9534e-10
534.23 | 2.9479e-10
534.69 | 2.945e-10
535.15 | 2.9389e-10
535.61 | 2.9355e-10
536.07 | 2.9244e-10
536.53 | 2.9237e-10
536.99 | 2.9187e-10
537.45 | 2.9127e-10
537.91 | 2.9063e-10
538.37 | 2.9051e-10
538.83 | 2.8971e-10
539.28 | 2.8995e-10
539.74 | 2.8912e-10
540.2 | 2.8924e-10
540.66 | 2.8901e-10
541.12 | 2.8802e-10
541.58 | 2.8759e-10
542.04 | 2.874e-10
542.5 | 2.8733e-10
542.96 | 2.8722e-10
543.42 | 2.864e-10
543.88 | 2.8635e-10
544.34 | 2.8614e-10
544.8 | 2.8579e-10
545.25 | 2.853e-10
545.71 | 2.8505e-10
546.17 | 2.8498e-10
546.63 | 2.8479e-10
547.09 | 2.8411e-10
547.55 | 2.8384e-10
548.01 | 2.841e-10
548.47 | 2.8345e-10
548.93 | 2.827e-10
549.39 | 2.8205e-10
549.84 | 2.8204e-10
550.3 | 2.8112e-10
550.76 | 2.8124e-10
551.22 | 2.8069e-10
551.68 | 2.8022e-10
552.14 | 2.797e-10
552.6 | 2.7906e-10
553.05 | 2.7944e-10
553.51 | 2.7936e-10
553.97 | 2.7925e-10
554.43 | 2.7854e-10
554.89 | 2.7788e-10
555.35 | 2.7719e-10
555.81 | 2.7644e-10
556.26 | 2.7644e-10
556.72 | 2.757e-10
557.18 | 2.7567e-10
557.64 | 2.7607e-10
558.1 | 2.753e-10
558.56 | 2.7492e-10
559.01 | 2.7411e-10
559.47 | 2.7392e-10
559.93 | 2.7398e-10
560.39 | 2.7348e-10
560.85 | 2.7336e-10
561.3 | 2.731e-10
561.76 | 2.7253e-10
562.22 | 2.7268e-10
562.68 | 2.7246e-10
563.14 | 2.7189e-10
563.59 | 2.7151e-10
564.05 | 2.716e-10
564.51 | 2.7109e-10
564.97 | 2.7092e-10
565.43 | 2.7055e-10
565.88 | 2.7046e-10
566.34 | 2.6978e-10
566.8 | 2.6973e-10
567.26 | 2.6913e-10
567.72 | 2.6864e-10
568.17 | 2.6824e-10
568.63 | 2.6845e-10
569.09 | 2.6851e-10
569.55 | 2.6803e-10
570 | 2.6685e-10
570.46 | 2.6797e-10
570.92 | 2.672e-10
571.38 | 2.6673e-10
571.83 | 2.6661e-10
572.29 | 2.6591e-10
572.75 | 2.6555e-10
573.21 | 2.6552e-10
573.66 | 2.6526e-10
574.12 | 2.6527e-10
574.58 | 2.6467e-10
575.03 | 2.6485e-10
575.49 | 2.6426e-10
575.95 | 2.6395e-10
576.41 | 2.6407e-10
576.86 | 2.6347e-10
577.32 | 2.6311e-10
577.78 | 2.6328e-10
578.23 | 2.6276e-10
578.69 | 2.6197e-10
579.15 | 2.6152e-10
579.61 | 2.6129e-10
580.06 | 2.61e-10
580.52 | 2.6111e-10
580.98 | 2.6088e-10
581.43 | 2.6066e-10
581.89 | 2.6054e-10
582.35 | 2.6035e-10
582.8 | 2.5978e-10
583.26 | 2.5996e-10
583.72 | 2.5967e-10
584.17 | 2.5941e-10
584.63 | 2.5893e-10
585.09 | 2.5896e-10
585.54 | 2.5901e-10
586 | 2.5864e-10
586.46 | 2.5828e-10
586.91 | 2.58e-10
587.37 | 2.5791e-10
587.83 | 2.5784e-10
588.28 | 2.5791e-10
588.74 | 2.5762e-10
589.19 | 2.5703e-10
589.65 | 2.5749e-10
590.11 | 2.5653e-10
590.56 | 2.5628e-10
591.02 | 2.5617e-10
591.48 | 2.5638e-10
591.93 | 2.5608e-10
592.39 | 2.5596e-10
592.84 | 2.5602e-10
593.3 | 2.5592e-10
593.76 | 2.5573e-10
594.21 | 2.5524e-10
594.67 | 2.5521e-10
595.12 | 2.5481e-10
595.58 | 2.5487e-10
596.04 | 2.5476e-10
596.49 | 2.5516e-10
596.95 | 2.5535e-10
597.4 | 2.5509e-10
597.86 | 2.5477e-10
598.32 | 2.542e-10
598.77 | 2.5376e-10
599.23 | 2.5297e-10
599.68 | 2.5299e-10
600.14 | 2.5306e-10
600.59 | 2.5247e-10
601.05 | 2.5222e-10
601.51 | 2.5225e-10
601.96 | 2.5188e-10
602.42 | 2.516e-10
602.87 | 2.5167e-10
603.33 | 2.5157e-10
603.78 | 2.5181e-10
604.24 | 2.5169e-10
604.69 | 2.5147e-10
605.15 | 2.5147e-10
605.6 | 2.5119e-10
606.06 | 2.5148e-10
606.52 | 2.5143e-10
606.97 | 2.5177e-10
607.43 | 2.5117e-10
607.88 | 2.5132e-10
608.34 | 2.5101e-10
608.79 | 2.5125e-10
609.25 | 2.5105e-10
609.7 | 2.5012e-10
610.16 | 2.5033e-10
610.61 | 2.4976e-10
611.07 | 2.4909e-10
611.52 | 2.4904e-10
611.98 | 2.4869e-10
612.43 | 2.4837e-10
612.89 | 2.4818e-10
613.34 | 2.4745e-10
613.8 | 2.4702e-10
614.25 | 2.4663e-10
614.71 | 2.4646e-10
615.16 | 2.4618e-10
615.61 | 2.4555e-10
616.07 | 2.4536e-10
616.52 | 2.451e-10
616.98 | 2.448e-10
617.43 | 2.446e-10
617.89 | 2.4429e-10
618.34 | 2.4431e-10
618.8 | 2.4364e-10
619.25 | 2.4357e-10
619.71 | 2.427e-10
620.16 | 2.4286e-10
620.61 | 2.4174e-10
621.07 | 2.4163e-10
621.52 | 2.4135e-10
621.98 | 2.4097e-10
622.43 | 2.4072e-10
622.89 | 2.4043e-10
623.34 | 2.3999e-10
623.79 | 2.4022e-10
624.25 | 2.3962e-10
624.7 | 2.3928e-10
625.16 | 2.39e-10
625.61 | 2.383e-10
626.06 | 2.3866e-10
626.52 | 2.3825e-10
626.97 | 2.3778e-10
627.43 | 2.3772e-10
627.88 | 2.3779e-10
628.33 | 2.3725e-10
628.79 | 2.3746e-10
629.24 | 2.3717e-10
629.7 | 2.3706e-10
630.15 | 2.3705e-10
630.6 | 2.3664e-10
631.06 | 2.3683e-10
631.51 | 2.368e-10
631.96 | 2.3708e-10
632.42 | 2.3645e-10
632.87 | 2.3631e-10
633.32 | 2.3647e-10
633.78 | 2.3655e-10
634.23 | 2.3606e-10
634.69 | 2.3647e-10
635.14 | 2.3625e-10
635.59 | 2.3602e-10
636.05 | 2.3615e-10
636.5 | 2.3595e-10
636.95 | 2.362e-10
637.41 | 2.3595e-10
637.86 | 2.3599e-10
638.31 | 2.3599e-10
638.76 | 2.3626e-10
639.22 | 2.3599e-10
639.67 | 2.3583e-10
640.12 | 2.3585e-10
640.58 | 2.3519e-10
641.03 | 2.353e-10
641.48 | 2.3534e-10
641.94 | 2.3567e-10
642.39 | 2.3558e-10
642.84 | 2.3544e-10
643.3 | 2.3501e-10
643.75 | 2.3515e-10
644.2 | 2.3446e-10
644.65 | 2.3475e-10
645.11 | 2.3486e-10
645.56 | 2.3504e-10
646.01 | 2.3461e-10
646.46 | 2.3463e-10
646.92 | 2.3439e-10
647.37 | 2.3444e-10
647.82 | 2.3448e-10
648.27 | 2.346e-10
648.73 | 2.3498e-10
649.18 | 2.3447e-10
649.63 | 2.3431e-10
650.08 | 2.3406e-10
650.54 | 2.3404e-10
650.99 | 2.3411e-10
651.44 | 2.3456e-10
651.89 | 2.3468e-10
652.35 | 2.3469e-10
652.8 | 2.3393e-10
653.25 | 2.3391e-10
653.7 | 2.3381e-10
654.16 | 2.3409e-10
654.61 | 2.3382e-10
655.06 | 2.3414e-10
655.51 | 2.3431e-10
655.96 | 2.3442e-10
656.42 | 2.3414e-10
656.87 | 2.3399e-10
657.32 | 2.3381e-10
657.77 | 2.3372e-10
658.22 | 2.3362e-10
658.68 | 2.3376e-10
659.13 | 2.3421e-10
659.58 | 2.343e-10
660.03 | 2.34e-10
660.48 | 2.3379e-10
660.93 | 2.3359e-10
661.39 | 2.3357e-10
661.84 | 2.337e-10
662.29 | 2.3372e-10
662.74 | 2.344e-10
663.19 | 2.342e-10
663.64 | 2.3389e-10
664.1 | 2.3388e-10
664.55 | 2.3335e-10
665 | 2.3322e-10
665.45 | 2.3378e-10
665.9 | 2.3431e-10
666.35 | 2.3446e-10
666.8 | 2.3477e-10
667.26 | 2.3439e-10
667.71 | 2.3344e-10
668.16 | 2.329e-10
668.61 | 2.3299e-10
669.06 | 2.3344e-10
669.51 | 2.3355e-10
669.96 | 2.3403e-10
670.41 | 2.3383e-10
670.87 | 2.3369e-10
671.32 | 2.3334e-10
671.77 | 2.3316e-10
672.22 | 2.3286e-10
672.67 | 2.3254e-10
673.12 | 2.3308e-10
673.57 | 2.3352e-10
674.02 | 2.34e-10
674.47 | 2.3391e-10
674.92 | 2.3373e-10
675.37 | 2.3356e-10
675.82 | 2.3331e-10
676.28 | 2.3261e-10
676.73 | 2.3323e-10
677.18 | 2.3362e-10
677.63 | 2.3398e-10
678.08 | 2.3368e-10
678.53 | 2.3375e-10
678.98 | 2.3343e-10
679.43 | 2.3301e-10
679.88 | 2.3261e-10
680.33 | 2.3267e-10
680.78 | 2.3313e-10
681.23 | 2.3372e-10
681.68 | 2.3435e-10
682.13 | 2.3446e-10
682.58 | 2.3385e-10
683.03 | 2.3328e-10
683.48 | 2.3279e-10
683.93 | 2.3276e-10
684.38 | 2.3372e-10
684.83 | 2.3394e-10
685.28 | 2.347e-10
685.73 | 2.3512e-10
686.18 | 2.3528e-10
686.63 | 2.3546e-10
687.08 | 2.3522e-10
687.53 | 2.3525e-10
687.98 | 2.3528e-10
688.43 | 2.3589e-10
688.88 | 2.3677e-10
689.33 | 2.3736e-10
689.78 | 2.3823e-10
690.23 | 2.3887e-10
690.68 | 2.392e-10
691.13 | 2.401e-10
691.58 | 2.3979e-10
692.03 | 2.387e-10
692.48 | 2.3697e-10
692.93 | 2.3598e-10
693.38 | 2.3499e-10
693.83 | 2.3405e-10
694.28 | 2.341e-10
694.73 | 2.3384e-10
695.18 | 2.3334e-10
695.63 | 2.3321e-10
696.08 | 2.332e-10
696.53 | 2.3364e-10
696.98 | 2.3414e-10
697.42 | 2.3489e-10
697.87 | 2.3497e-10
698.32 | 2.3507e-10
698.77 | 2.3509e-10
699.22 | 2.3448e-10
699.67 | 2.3377e-10
700.12 | 2.336e-10
700.57 | 2.3338e-10
701.02 | 2.342e-10
701.47 | 2.3489e-10
701.92 | 2.3576e-10
702.36 | 2.3578e-10
702.81 | 2.3577e-10
703.26 | 2.3482e-10
703.71 | 2.3433e-10
704.16 | 2.3383e-10
704.61 | 2.3412e-10
705.06 | 2.3459e-10
705.51 | 2.356e-10
705.95 | 2.3604e-10
706.4 | 2.3659e-10
706.85 | 2.3634e-10
707.3 | 2.3602e-10
707.75 | 2.3508e-10
708.2 | 2.3433e-10
708.65 | 2.3472e-10
709.09 | 2.3525e-10
709.54 | 2.3615e-10
709.99 | 2.3711e-10
710.44 | 2.3757e-10
710.89 | 2.3746e-10
711.34 | 2.367e-10
711.78 | 2.3563e-10
712.23 | 2.3576e-10
712.68 | 2.3623e-10
713.13 | 2.3615e-10
713.58 | 2.3713e-10
714.03 | 2.3776e-10
714.47 | 2.3837e-10
714.92 | 2.3852e-10
715.37 | 2.3841e-10
715.82 | 2.3797e-10
716.27 | 2.3755e-10
716.71 | 2.3779e-10
717.16 | 2.3811e-10
717.61 | 2.3908e-10
718.06 | 2.403e-10
718.51 | 2.4116e-10
718.95 | 2.4183e-10
719.4 | 2.421e-10
719.85 | 2.4198e-10
720.3 | 2.4187e-10
720.74 | 2.4188e-10
721.19 | 2.425e-10
721.64 | 2.4268e-10
722.09 | 2.4356e-10
722.53 | 2.4474e-10
722.98 | 2.4603e-10
723.43 | 2.4704e-10
723.88 | 2.4657e-10
724.32 | 2.4662e-10
724.77 | 2.4582e-10
725.22 | 2.4572e-10
725.67 | 2.4517e-10
726.11 | 2.4496e-10
726.56 | 2.4503e-10
727.01 | 2.461e-10
727.46 | 2.4658e-10
727.9 | 2.4681e-10
728.35 | 2.4668e-10
728.8 | 2.4642e-10
729.24 | 2.4601e-10
729.69 | 2.4529e-10
730.14 | 2.442e-10
730.58 | 2.4317e-10
731.03 | 2.4265e-10
731.48 | 2.4256e-10
731.93 | 2.4311e-10
732.37 | 2.4396e-10
732.82 | 2.435e-10
733.27 | 2.4328e-10
733.71 | 2.4237e-10
734.16 | 2.4131e-10
734.61 | 2.4023e-10
735.05 | 2.3925e-10
735.5 | 2.3869e-10
735.95 | 2.3808e-10
736.39 | 2.3825e-10
736.84 | 2.387e-10
737.29 | 2.3889e-10
737.73 | 2.3918e-10
738.18 | 2.3911e-10
738.62 | 2.3875e-10
739.07 | 2.3768e-10
739.52 | 2.3712e-10
739.96 | 2.3687e-10
740.41 | 2.3667e-10
740.86 | 2.369e-10
741.3 | 2.3733e-10
741.75 | 2.3791e-10
742.2 | 2.3879e-10
742.64 | 2.3922e-10
743.09 | 2.3946e-10
743.53 | 2.3936e-10
743.98 | 2.3929e-10
744.43 | 2.3863e-10
744.87 | 2.3832e-10
745.32 | 2.3781e-10
745.76 | 2.3804e-10
746.21 | 2.3823e-10
746.65 | 2.3978e-10
747.1 | 2.4121e-10
747.55 | 2.4223e-10
747.99 | 2.4227e-10
748.44 | 2.4199e-10
748.88 | 2.4155e-10
749.33 | 2.4135e-10
749.77 | 2.4057e-10
750.22 | 2.4076e-10
750.67 | 2.4054e-10
751.11 | 2.4123e-10
751.56 | 2.4272e-10
752 | 2.4399e-10
752.45 | 2.45e-10
752.89 | 2.4526e-10
753.34 | 2.451e-10
753.78 | 2.4469e-10
754.23 | 2.4348e-10
754.67 | 2.4297e-10
755.12 | 2.4294e-10
755.57 | 2.4322e-10
756.01 | 2.446e-10
756.46 | 2.4615e-10
756.9 | 2.4723e-10
757.35 | 2.4819e-10
757.79 | 2.4817e-10
758.24 | 2.479e-10
758.68 | 2.4765e-10
759.13 | 2.4679e-10
759.57 | 2.4654e-10
760.02 | 2.4704e-10
760.46 | 2.4834e-10
760.91 | 2.492e-10
761.35 | 2.5067e-10
761.79 | 2.5188e-10
762.24 | 2.5225e-10
762.68 | 2.5154e-10
763.13 | 2.5051e-10
763.57 | 2.4926e-10
764.02 | 2.481e-10
764.46 | 2.4692e-10
764.91 | 2.4675e-10
765.35 | 2.474e-10
765.8 | 2.4882e-10
766.24 | 2.5062e-10
766.68 | 2.52e-10
767.13 | 2.5281e-10
767.57 | 2.5246e-10
768.02 | 2.5151e-10
768.46 | 2.4986e-10
768.91 | 2.4804e-10
769.35 | 2.4649e-10
769.79 | 2.4593e-10
770.24 | 2.4542e-10
770.68 | 2.4535e-10
771.13 | 2.4671e-10
771.57 | 2.4744e-10
772.02 | 2.4876e-10
772.46 | 2.4935e-10
772.9 | 2.5065e-10
773.35 | 2.5136e-10
773.79 | 2.5133e-10
774.24 | 2.5062e-10
774.68 | 2.4927e-10
775.12 | 2.483e-10
775.57 | 2.4694e-10
776.01 | 2.4653e-10
776.45 | 2.4644e-10
776.9 | 2.4696e-10
777.34 | 2.4874e-10
777.78 | 2.5061e-10
778.23 | 2.5194e-10
778.67 | 2.534e-10
779.12 | 2.5384e-10
779.56 | 2.5286e-10
780 | 2.5226e-10
780.45 | 2.5084e-10
780.89 | 2.4993e-10
781.33 | 2.4956e-10
781.78 | 2.497e-10
782.22 | 2.5006e-10
782.66 | 2.5152e-10
783.11 | 2.5365e-10
783.55 | 2.5598e-10
783.99 | 2.5789e-10
784.43 | 2.5871e-10
784.88 | 2.5843e-10
785.32 | 2.5799e-10
785.76 | 2.5701e-10
786.21 | 2.5533e-10
786.65 | 2.5393e-10
787.09 | 2.535e-10
787.54 | 2.547e-10
787.98 | 2.5626e-10
788.42 | 2.5782e-10
788.86 | 2.5927e-10
789.31 | 2.61e-10
789.75 | 2.6238e-10
790.19 | 2.6388e-10
790.64 | 2.6369e-10
791.08 | 2.6234e-10
791.52 | 2.6047e-10
791.96 | 2.5878e-10
792.41 | 2.5772e-10
792.85 | 2.5732e-10
793.29 | 2.5838e-10
793.73 | 2.6053e-10
794.18 | 2.6344e-10
794.62 | 2.6679e-10
795.06 | 2.6845e-10
795.5 | 2.6969e-10
795.94 | 2.6964e-10
796.39 | 2.6863e-10
796.83 | 2.6643e-10
797.27 | 2.6494e-10
797.71 | 2.6379e-10
798.16 | 2.627e-10
798.6 | 2.6288e-10
799.04 | 2.6442e-10
799.48 | 2.6724e-10
799.92 | 2.7064e-10
800.37 | 2.7301e-10
800.81 | 2.7484e-10
801.25 | 2.7511e-10
801.69 | 2.7491e-10
802.13 | 2.7321e-10
802.58 | 2.7099e-10
803.02 | 2.6818e-10
803.46 | 2.6648e-10
803.9 | 2.6568e-10
804.34 | 2.6632e-10
804.78 | 2.6891e-10
805.23 | 2.7201e-10
805.67 | 2.7622e-10
806.11 | 2.7955e-10
806.55 | 2.8136e-10
806.99 | 2.8191e-10
807.43 | 2.8155e-10
807.87 | 2.8004e-10
808.32 | 2.784e-10
808.76 | 2.7592e-10
809.2 | 2.7356e-10
809.64 | 2.7223e-10
810.08 | 2.7146e-10
810.52 | 2.7167e-10
810.96 | 2.7269e-10
811.4 | 2.7577e-10
811.84 | 2.7865e-10
812.29 | 2.817e-10
812.73 | 2.8439e-10
813.17 | 2.8687e-10
813.61 | 2.8862e-10
814.05 | 2.8775e-10
814.49 | 2.8498e-10
814.93 | 2.8181e-10
815.37 | 2.792e-10
815.81 | 2.7759e-10
816.25 | 2.7642e-10
816.69 | 2.7629e-10
817.14 | 2.7673e-10
817.58 | 2.7792e-10
818.02 | 2.819e-10
818.46 | 2.8542e-10
818.9 | 2.8821e-10
819.34 | 2.9069e-10
819.78 | 2.9232e-10
820.22 | 2.9212e-10
820.66 | 2.9057e-10
821.1 | 2.879e-10
821.54 | 2.855e-10
821.98 | 2.8305e-10
822.42 | 2.809e-10
822.86 | 2.7953e-10
823.3 | 2.8013e-10
823.74 | 2.8133e-10
824.18 | 2.8377e-10
824.62 | 2.8694e-10
825.06 | 2.8962e-10
825.5 | 2.9203e-10
825.94 | 2.9438e-10
826.38 | 2.9391e-10
826.82 | 2.9235e-10
827.26 | 2.9084e-10
827.7 | 2.8782e-10
828.14 | 2.8602e-10
828.58 | 2.8469e-10
829.02 | 2.8222e-10
829.46 | 2.8228e-10
829.9 | 2.8308e-10
830.34 | 2.8542e-10
830.78 | 2.9019e-10
831.22 | 2.9453e-10
831.66 | 2.9778e-10
832.1 | 2.9909e-10
832.54 | 2.9775e-10
832.98 | 2.9472e-10
833.42 | 2.9172e-10
833.86 | 2.8779e-10
834.3 | 2.8397e-10
834.74 | 2.818e-10
835.18 | 2.823e-10
835.62 | 2.8379e-10
836.05 | 2.874e-10
836.49 | 2.9117e-10
836.93 | 2.9585e-10
837.37 | 2.9881e-10
837.81 | 3.0079e-10
838.25 | 3.0064e-10
838.69 | 3.005e-10
839.13 | 2.9872e-10
839.57 | 2.9459e-10
840.01 | 2.8988e-10
840.45 | 2.8508e-10
840.88 | 2.8163e-10
841.32 | 2.8144e-10
841.76 | 2.8221e-10
842.2 | 2.8433e-10
842.64 | 2.883e-10
843.08 | 2.9373e-10
843.52 | 2.9915e-10
843.96 | 3.033e-10
844.39 | 3.0601e-10
844.83 | 3.0705e-10
845.27 | 3.0502e-10
845.71 | 3.023e-10
846.15 | 2.9783e-10
846.59 | 2.9229e-10
847.03 | 2.8848e-10
847.46 | 2.8628e-10
847.9 | 2.8405e-10
848.34 | 2.8366e-10
848.78 | 2.8287e-10
849.22 | 2.8373e-10
849.66 | 2.8565e-10
850.09 | 2.8924e-10
850.53 | 2.9318e-10
850.97 | 2.9698e-10
851.41 | 3.0092e-10
851.85 | 3.0384e-10
852.28 | 3.0395e-10
852.72 | 3.0329e-10
853.16 | 3.0114e-10
853.6 | 2.9595e-10
854.04 | 2.8927e-10
854.47 | 2.8433e-10
854.91 | 2.8177e-10
855.35 | 2.8112e-10
855.79 | 2.8118e-10
856.22 | 2.8342e-10
856.66 | 2.8763e-10
857.1 | 2.9497e-10
857.54 | 3.0061e-10
857.98 | 3.063e-10
858.41 | 3.0891e-10
858.85 | 3.083e-10
859.29 | 3.0468e-10
859.73 | 2.9965e-10
860.16 | 2.9554e-10
860.6 | 2.8974e-10
861.04 | 2.8571e-10
861.48 | 2.8386e-10
861.91 | 2.8226e-10
862.35 | 2.82e-10
862.79 | 2.8489e-10
863.22 | 2.8791e-10
863.66 | 2.9277e-10
864.1 | 2.9761e-10
864.54 | 3.0178e-10
864.97 | 3.0424e-10
865.41 | 3.0508e-10
865.85 | 3.0375e-10
866.28 | 3.0259e-10
866.72 | 2.9855e-10
867.16 | 2.9319e-10
867.59 | 2.8796e-10
868.03 | 2.8373e-10
868.47 | 2.8112e-10
868.9 | 2.8082e-10
869.34 | 2.8397e-10
869.78 | 2.9071e-10
870.21 | 2.98e-10
870.65 | 3.0527e-10
871.09 | 3.1167e-10
871.52 | 3.1652e-10
871.96 | 3.1842e-10
872.4 | 3.1682e-10
872.83 | 3.1235e-10
873.27 | 3.067e-10
873.71 | 3.0014e-10
874.14 | 2.9532e-10
874.58 | 2.9035e-10
875.02 | 2.8752e-10
875.45 | 2.8596e-10
875.89 | 2.8553e-10
876.32 | 2.8788e-10
876.76 | 2.9267e-10
877.2 | 2.9763e-10
877.63 | 3.0288e-10
878.07 | 3.091e-10
878.5 | 3.1475e-10
878.94 | 3.1884e-10
879.38 | 3.1988e-10
879.81 | 3.2062e-10
880.25 | 3.177e-10
880.68 | 3.1108e-10
881.12 | 3.0333e-10
881.56 | 2.958e-10
881.99 | 2.8966e-10
882.43 | 2.8452e-10
882.86 | 2.8221e-10
883.3 | 2.8202e-10
883.73 | 2.849e-10
884.17 | 2.8847e-10
884.6 | 2.938e-10
885.04 | 3.0039e-10
885.48 | 3.0788e-10
885.91 | 3.1392e-10
886.35 | 3.1765e-10
886.78 | 3.2035e-10
887.22 | 3.1983e-10
887.65 | 3.1681e-10
888.09 | 3.1285e-10
888.52 | 3.0793e-10
888.96 | 3.0302e-10
889.39 | 2.9819e-10
889.83 | 2.9228e-10
890.26 | 2.8804e-10
890.7 | 2.8387e-10
891.13 | 2.8073e-10
891.57 | 2.8215e-10
892 | 2.8545e-10
892.44 | 2.9142e-10
892.87 | 2.9757e-10
893.31 | 3.0412e-10
893.74 | 3.0986e-10
894.18 | 3.1369e-10
894.61 | 3.1724e-10
895.05 | 3.1822e-10
895.48 | 3.1541e-10
895.92 | 3.0909e-10
896.35 | 3.0267e-10
896.79 | 2.9695e-10
897.22 | 2.895e-10
897.65 | 2.8296e-10
898.09 | 2.7885e-10
898.52 | 2.773e-10
898.96 | 2.7796e-10
899.39 | 2.805e-10
899.83 | 2.8497e-10
900.26 | 2.9159e-10
900.69 | 2.9988e-10
901.13 | 3.0856e-10
901.56 | 3.1423e-10
902 | 3.1843e-10
902.43 | 3.2092e-10
902.87 | 3.1994e-10
903.3 | 3.1776e-10
903.73 | 3.1547e-10
904.17 | 3.1306e-10
904.6 | 3.0939e-10
905.04 | 3.0394e-10
905.47 | 3.0035e-10
905.9 | 2.9642e-10
906.34 | 2.9168e-10
906.77 | 2.8794e-10
907.2 | 2.872e-10
907.64 | 2.8906e-10
908.07 | 2.9194e-10
908.5 | 2.9609e-10
908.94 | 3.0267e-10
909.37 | 3.1109e-10
909.81 | 3.1712e-10
910.24 | 3.2181e-10
910.67 | 3.2327e-10
911.11 | 3.2258e-10
911.54 | 3.1864e-10
911.97 | 3.1315e-10
912.41 | 3.0582e-10
912.84 | 2.9893e-10
913.27 | 2.9127e-10
913.71 | 2.8394e-10
914.14 | 2.8079e-10
914.57 | 2.8079e-10
915 | 2.8491e-10
915.44 | 2.9357e-10
915.87 | 3.0443e-10
916.3 | 3.1339e-10
916.74 | 3.1945e-10
917.17 | 3.231e-10
917.6 | 3.2332e-10
918.04 | 3.2456e-10
918.47 | 3.2379e-10
918.9 | 3.1927e-10
919.33 | 3.1652e-10
919.77 | 3.1255e-10
920.2 | 3.0792e-10
920.63 | 3.0266e-10
921.06 | 2.9663e-10
921.5 | 2.9265e-10
921.93 | 2.8987e-10
922.36 | 2.8943e-10
922.79 | 2.9034e-10
923.23 | 2.9308e-10
923.66 | 2.9679e-10
924.09 | 3.0322e-10
924.52 | 3.1043e-10
924.96 | 3.1918e-10
925.39 | 3.2986e-10
925.82 | 3.3816e-10
926.25 | 3.4119e-10
926.69 | 3.4207e-10
927.12 | 3.411e-10
927.55 | 3.3789e-10
927.98 | 3.3254e-10
928.41 | 3.2711e-10
928.85 | 3.1982e-10
929.28 | 3.1456e-10
929.71 | 3.1151e-10
930.14 | 3.1075e-10
930.57 | 3.1273e-10
931 | 3.189e-10
931.44 | 3.2695e-10
931.87 | 3.3568e-10
932.3 | 3.4724e-10
932.73 | 3.5957e-10
933.16 | 3.7362e-10
933.59 | 3.8468e-10
934.03 | 3.9285e-10
934.46 | 4.002e-10
934.89 | 4.0503e-10
935.32 | 4.0718e-10
935.75 | 4.0941e-10
936.18 | 4.0771e-10
936.61 | 4.0758e-10
937.05 | 4.095e-10
937.48 | 4.1173e-10
937.91 | 4.1843e-10
938.34 | 4.2994e-10
938.77 | 4.447e-10
939.2 | 4.6175e-10
939.63 | 4.8367e-10
940.06 | 5.0698e-10
940.5 | 5.3015e-10
940.93 | 5.5082e-10
941.36 | 5.6701e-10
941.79 | 5.7913e-10
942.22 | 5.8576e-10
942.65 | 5.8677e-10
943.08 | 5.8536e-10
943.51 | 5.8083e-10
943.94 | 5.7212e-10
944.37 | 5.6234e-10
944.8 | 5.5339e-10
945.23 | 5.4154e-10
945.66 | 5.2907e-10
946.1 | 5.1715e-10
946.53 | 5.0835e-10
946.96 | 5.0158e-10
947.39 | 4.9793e-10
947.82 | 4.9516e-10
948.25 | 4.9979e-10
948.68 | 5.0529e-10
949.11 | 5.1399e-10
949.54 | 5.1983e-10
949.97 | 5.2682e-10
950.4 | 5.3123e-10
950.83 | 5.31e-10
951.26 | 5.2136e-10
951.69 | 5.0678e-10
952.12 | 4.9146e-10
952.55 | 4.7352e-10
952.98 | 4.5616e-10
953.41 | 4.3982e-10
953.84 | 4.2605e-10
954.27 | 4.1783e-10
954.7 | 4.1242e-10
955.13 | 4.1098e-10
955.56 | 4.1245e-10
955.99 | 4.1757e-10
956.42 | 4.2399e-10
956.85 | 4.3258e-10
957.28 | 4.3969e-10
957.71 | 4.4558e-10
958.14 | 4.5085e-10
958.57 | 4.5399e-10
959 | 4.5636e-10
959.42 | 4.5304e-10
959.85 | 4.4757e-10
960.28 | 4.4113e-10
960.71 | 4.3231e-10
961.14 | 4.2238e-10
961.57 | 4.1104e-10
962 | 4.0113e-10
962.43 | 3.9047e-10
962.86 | 3.8387e-10
963.29 | 3.7902e-10
963.72 | 3.7662e-10
964.15 | 3.8012e-10
964.58 | 3.8498e-10
965 | 3.9293e-10
965.43 | 4.0432e-10
965.86 | 4.1497e-10
966.29 | 4.2586e-10
966.72 | 4.3215e-10
967.15 | 4.3729e-10
967.58 | 4.3901e-10
968.01 | 4.3904e-10
968.43 | 4.3982e-10
968.86 | 4.396e-10
969.29 | 4.3769e-10
969.72 | 4.3386e-10
970.15 | 4.2821e-10
970.58 | 4.2277e-10
971.01 | 4.1414e-10
971.43 | 4.0504e-10
971.86 | 3.9636e-10
972.29 | 3.9075e-10
972.72 | 3.8813e-10
973.15 | 3.8914e-10
973.58 | 3.9397e-10
974 | 4.004e-10
974.43 | 4.1079e-10
974.86 | 4.2094e-10
975.29 | 4.3123e-10
975.72 | 4.4145e-10
976.15 | 4.4835e-10
976.57 | 4.5399e-10
977 | 4.5663e-10
977.43 | 4.5497e-10
977.86 | 4.5149e-10
978.28 | 4.4496e-10
978.71 | 4.3848e-10
979.14 | 4.3306e-10
979.57 | 4.2595e-10
980 | 4.201e-10
980.42 | 4.139e-10
980.85 | 4.105e-10
981.28 | 4.0861e-10
981.71 | 4.0603e-10
982.13 | 4.0466e-10
982.56 | 4.0673e-10
982.99 | 4.0731e-10
983.42 | 4.0922e-10
983.84 | 4.1514e-10
984.27 | 4.2182e-10
984.7 | 4.3224e-10
985.13 | 4.4241e-10
985.55 | 4.5417e-10
985.98 | 4.6501e-10
986.41 | 4.7182e-10
986.83 | 4.7523e-10
987.26 | 4.7877e-10
987.69 | 4.7712e-10
988.12 | 4.7545e-10
988.54 | 4.7025e-10
988.97 | 4.6509e-10
989.4 | 4.5684e-10
989.82 | 4.4914e-10
990.25 | 4.4285e-10
990.68 | 4.3539e-10
991.1 | 4.3132e-10
991.53 | 4.3058e-10
991.96 | 4.3185e-10
992.38 | 4.3463e-10
992.81 | 4.3913e-10
993.24 | 4.4739e-10
993.66 | 4.5523e-10
994.09 | 4.643e-10
994.52 | 4.7535e-10
994.94 | 4.8303e-10
995.37 | 4.9027e-10
995.8 | 4.9869e-10
996.22 | 5.0537e-10
996.65 | 5.0879e-10
997.07 | 5.0869e-10
997.5 | 5.0791e-10
997.93 | 5.0494e-10
998.35 | 5.0104e-10
998.78 | 4.9528e-10
999.21 | 4.865e-10
999.63 | 4.8005e-10
1000.06 | 4.7546e-10
1000.48 | 4.7079e-10
1000.91 | 4.6807e-10
1001.34 | 4.7104e-10
1001.76 | 4.7641e-10
1002.19 | 4.8467e-10
1002.61 | 4.9613e-10
1003.04 | 5.077e-10
1003.46 | 5.2074e-10
1003.89 | 5.3273e-10
1004.32 | 5.4493e-10
1004.74 | 5.5566e-10
1005.17 | 5.6377e-10
1005.59 | 5.7024e-10
1006.02 | 5.7221e-10
1006.44 | 5.7569e-10
1006.87 | 5.7644e-10
1007.29 | 5.7635e-10
1007.72 | 5.7572e-10
1008.14 | 5.7487e-10
1008.57 | 5.7222e-10
1009 | 5.7161e-10
1009.42 | 5.6752e-10
1009.85 | 5.6538e-10
1010.27 | 5.6254e-10
1010.7 | 5.6118e-10
1011.12 | 5.611e-10
1011.55 | 5.6298e-10
1011.97 | 5.6699e-10
1012.4 | 5.7602e-10
1012.82 | 5.8822e-10
1013.25 | 6.0265e-10
1013.67 | 6.1948e-10
1014.1 | 6.3312e-10
1014.52 | 6.4636e-10
1014.94 | 6.5454e-10
1015.37 | 6.5839e-10
1015.79 | 6.5942e-10
1016.22 | 6.5541e-10
1016.64 | 6.5162e-10
1017.07 | 6.4289e-10
1017.49 | 6.382e-10
1017.92 | 6.3144e-10
1018.34 | 6.2634e-10
1018.77 | 6.1879e-10
1019.19 | 6.1344e-10
1019.61 | 6.0905e-10
1020.04 | 6.0378e-10
1020.46 | 6.0054e-10
1020.89 | 5.9465e-10
1021.31 | 5.9155e-10
1021.74 | 5.8834e-10
1022.16 | 5.9038e-10
1022.58 | 5.9519e-10
1023.01 | 6.0341e-10
1023.43 | 6.12e-10
1023.86 | 6.2042e-10
1024.28 | 6.3248e-10
1024.7 | 6.3912e-10
1025.13 | 6.4631e-10
1025.55 | 6.5306e-10
1025.97 | 6.5777e-10
1026.4 | 6.6229e-10
1026.82 | 6.6442e-10
1027.25 | 6.6068e-10
1027.67 | 6.5649e-10
1028.09 | 6.5241e-10
1028.52 | 6.4632e-10
1028.94 | 6.4143e-10
1029.36 | 6.3626e-10
1029.79 | 6.3522e-10
1030.21 | 6.3519e-10
1030.63 | 6.3688e-10
1031.06 | 6.4164e-10
1031.48 | 6.4783e-10
1031.9 | 6.5607e-10
1032.33 | 6.634e-10
1032.75 | 6.7763e-10
1033.17 | 6.9186e-10
1033.6 | 7.0659e-10
1034.02 | 7.2141e-10
1034.44 | 7.3702e-10
1034.86 | 7.5076e-10
1035.29 | 7.6396e-10
1035.71 | 7.752e-10
1036.13 | 7.8726e-10
1036.56 | 7.9502e-10
1036.98 | 8.0238e-10
1037.4 | 8.0262e-10
1037.82 | 8.0409e-10
1038.25 | 8.0451e-10
1038.67 | 8.0003e-10
1039.09 | 7.9958e-10
1039.52 | 7.9641e-10
1039.94 | 7.9454e-10
1040.36 | 7.9694e-10
1040.78 | 8.0044e-10
1041.2 | 8.0642e-10
1041.63 | 8.1604e-10
1042.05 | 8.2783e-10
1042.47 | 8.4139e-10
1042.89 | 8.5423e-10
1043.32 | 8.711e-10
1043.74 | 8.8994e-10
1044.16 | 9.0586e-10
1044.58 | 9.2506e-10
1045 | 9.4155e-10
1045.43 | 9.5926e-10
1045.85 | 9.7519e-10
1046.27 | 9.9204e-10
1046.69 | 1.0057e-09
1047.11 | 1.0157e-09
1047.54 | 1.0276e-09
1047.96 | 1.0338e-09
1048.38 | 1.04e-09
1048.8 | 1.0441e-09
1049.22 | 1.047e-09
1049.65 | 1.0498e-09
1050.07 | 1.0584e-09
1050.49 | 1.065e-09
1050.91 | 1.0675e-09
1051.33 | 1.0732e-09
1051.75 | 1.0746e-09
1052.17 | 1.0843e-09
1052.6 | 1.0898e-09
1053.02 | 1.1029e-09
1053.44 | 1.1149e-09
1053.86 | 1.1311e-09
1054.28 | 1.1506e-09
1054.7 | 1.161e-09
1055.12 | 1.187e-09
1055.54 | 1.2039e-09
1055.97 | 1.2222e-09
1056.39 | 1.2461e-09
1056.81 | 1.2688e-09
1057.23 | 1.2913e-09
1057.65 | 1.3149e-09
1058.07 | 1.3423e-09
1058.49 | 1.3594e-09
1058.91 | 1.3818e-09
1059.33 | 1.403e-09
1059.75 | 1.4227e-09
1060.17 | 1.4354e-09
1060.6 | 1.4517e-09
1061.02 | 1.4631e-09
1061.44 | 1.473e-09
1061.86 | 1.48e-09
1062.28 | 1.4891e-09
1062.7 | 1.4987e-09
1063.12 | 1.501e-09
1063.54 | 1.5076e-09
1063.96 | 1.5181e-09
1064.38 | 1.5272e-09
1064.8 | 1.5392e-09
1065.22 | 1.5505e-09
1065.64 | 1.5693e-09
1066.06 | 1.592e-09
1066.48 | 1.616e-09
1066.9 | 1.6449e-09
1067.32 | 1.6722e-09
1067.74 | 1.6992e-09
1068.16 | 1.7245e-09
1068.58 | 1.7528e-09
1069 | 1.7813e-09
1069.42 | 1.8159e-09
1069.84 | 1.8377e-09
1070.26 | 1.8609e-09
1070.68 | 1.879e-09
1071.1 | 1.9021e-09
1071.52 | 1.9276e-09
1071.94 | 1.9454e-09
1072.36 | 1.9587e-09
1072.78 | 1.9658e-09
1073.2 | 1.979e-09
1073.62 | 1.9887e-09
1074.04 | 1.9958e-09
1074.46 | 2.0036e-09
1074.88 | 2.0106e-09
1075.3 | 2.0245e-09
1075.71 | 2.0301e-09
1076.13 | 2.0396e-09
1076.55 | 2.0623e-09
1076.97 | 2.0894e-09
1077.39 | 2.1114e-09
1077.81 | 2.147e-09
1078.23 | 2.1893e-09
1078.65 | 2.2325e-09
1079.07 | 2.2782e-09
1079.49 | 2.3095e-09
1079.91 | 2.3485e-09
1080.32 | 2.3851e-09
1080.74 | 2.432e-09
1081.16 | 2.465e-09
1081.58 | 2.4893e-09
1082 | 2.5305e-09
1082.42 | 2.5609e-09
1082.84 | 2.5812e-09
1083.26 | 2.6191e-09
1083.67 | 2.6343e-09
1084.09 | 2.6524e-09
1084.51 | 2.6741e-09
1084.93 | 2.6838e-09
1085.35 | 2.6962e-09
1085.77 | 2.7098e-09
1086.18 | 2.7292e-09
1086.6 | 2.7303e-09
1087.02 | 2.7429e-09
1087.44 | 2.7677e-09
1087.86 | 2.7942e-09
1088.28 | 2.8276e-09
1088.69 | 2.8678e-09
1089.11 | 2.9192e-09
1089.53 | 2.9725e-09
1089.95 | 3.0426e-09
1090.37 | 3.0965e-09
1090.78 | 3.1692e-09
1091.2 | 3.2263e-09
1091.62 | 3.2893e-09
1092.04 | 3.3445e-09
1092.46 | 3.434e-09
1092.87 | 3.4758e-09
1093.29 | 3.5401e-09
1093.71 | 3.5916e-09
1094.13 | 3.6262e-09
1094.54 | 3.6537e-09
1094.96 | 3.7131e-09
1095.38 | 3.7451e-09
1095.8 | 3.7634e-09
1096.21 | 3.8143e-09
1096.63 | 3.8525e-09
1097.05 | 3.8826e-09
1097.47 | 3.9071e-09
1097.88 | 3.9448e-09
1098.3 | 4.0109e-09
1098.72 | 4.0536e-09
1099.13 | 4.1407e-09
1099.55 | 4.2684e-09
1099.97 | 4.4059e-09
1100.39 | 4.5241e-09
1100.8 | 4.6486e-09
1101.22 | 4.7909e-09
1101.64 | 4.9257e-09
1102.05 | 4.975e-09
1102.47 | 5.0654e-09
1102.89 | 5.1902e-09
1103.3 | 5.2576e-09
1103.72 | 5.2835e-09
1104.14 | 5.3043e-09
1104.55 | 5.372e-09
1104.97 | 5.4147e-09
1105.39 | 5.5281e-09
1105.8 | 5.6331e-09
1106.22 | 5.7744e-09
1106.64 | 6.0301e-09
1107.05 | 6.2106e-09
1107.47 | 6.4573e-09
1107.89 | 6.5987e-09
1108.3 | 6.7954e-09
1108.72 | 6.9015e-09
1109.13 | 7.0041e-09
1109.55 | 7.0607e-09
1109.97 | 7.1334e-09
1110.38 | 7.1054e-09
1110.8 | 7.2291e-09
1111.22 | 7.5342e-09
1111.63 | 7.9842e-09
1112.05 | 8.5144e-09
1112.46 | 8.9864e-09
1112.88 | 9.4035e-09
1113.29 | 9.4389e-09
1113.71 | 1.0114e-08
1114.13 | 1.2025e-08
1114.54 | 1.3787e-08
1114.96 | 1.6306e-08
1115.37 | 1.7621e-08
1115.79 | 0
1116.2 | 0
1116.62 | 0
1117.04 | 0