## Taul1
Wavelength | calibration coefficients W/cm²nm
187.53 | 0
188.01 | 0
188.49 | 0
188.97 | 0
189.44 | 0
189.92 | 0
190.4 | 0
190.88 | 0
191.35 | 0
191.83 | 0
192.31 | 0
192.79 | 0
193.26 | 0
193.74 | 0
194.22 | 0
194.7 | 0
195.17 | 0
195.65 | 0
196.13 | 0
196.61 | 0
197.08 | 0
197.56 | 0
198.04 | 0
198.52 | 0
198.99 | 0
199.47 | 0
199.95 | 0
200.42 | 0
200.9 | 0
201.38 | 0
201.86 | 0
202.33 | 0
202.81 | 0
203.29 | 0
203.76 | 0
204.24 | 0
204.72 | 0
205.2 | 0
205.67 | 0
206.15 | 0
206.63 | 0
207.1 | 0
207.58 | 0
208.06 | 0
208.53 | 0
209.01 | 0
209.49 | 0
209.96 | 0
210.44 | 0
210.92 | 0
211.39 | 0
211.87 | 0
212.35 | 0
212.82 | 0
213.3 | 0
213.78 | 0
214.25 | 0
214.73 | 0
215.21 | 0
215.68 | 0
216.16 | 0
216.64 | 0
217.11 | 0
217.59 | 0
218.07 | 0
218.54 | 0
219.02 | 0
219.5 | 0
219.97 | 0
220.45 | 0
220.92 | 0
221.4 | 0
221.88 | 0
222.35 | 0
222.83 | 0
223.31 | 0
223.78 | 0
224.26 | 0
224.73 | 0
225.21 | 0
225.69 | 0
226.16 | 0
226.64 | 0
227.11 | 0
227.59 | 0
228.07 | 0
228.54 | 0
229.02 | 0
229.49 | 0
229.97 | 0
230.45 | 0
230.92 | 0
231.4 | 0
231.87 | 0
232.35 | 0
232.82 | 0
233.3 | 0
233.78 | 0
234.25 | 0
234.73 | 0
235.2 | 0
235.68 | 0
236.15 | 0
236.63 | 0
237.11 | 0
237.58 | 0
238.06 | 0
238.53 | 0
239.01 | 0
239.48 | 0
239.96 | 0
240.43 | 0
240.91 | 0
241.38 | 0
241.86 | 0
242.33 | 0
242.81 | 0
243.28 | 0
243.76 | 0
244.24 | 0
244.71 | 0
245.19 | 0
245.66 | 0
246.14 | 0
246.61 | 0
247.09 | 0
247.56 | 0
248.04 | 0
248.51 | 0
248.99 | 0
249.46 | 1.7455e-08
249.94 | 1.7446e-08
250.41 | 1.6397e-08
250.89 | 1.654e-08
251.36 | 1.5815e-08
251.84 | 1.5389e-08
252.31 | 1.4949e-08
252.79 | 1.5138e-08
253.26 | 1.5127e-08
253.73 | 1.4659e-08
254.21 | 1.4481e-08
254.68 | 1.3889e-08
255.16 | 1.3782e-08
255.63 | 1.3613e-08
256.11 | 1.332e-08
256.58 | 1.2925e-08
257.06 | 1.3327e-08
257.53 | 1.3325e-08
258.01 | 1.3086e-08
258.48 | 1.2639e-08
258.96 | 1.2435e-08
259.43 | 1.2542e-08
259.9 | 1.2571e-08
260.38 | 1.2118e-08
260.85 | 1.1987e-08
261.33 | 1.2225e-08
261.8 | 1.1621e-08
262.28 | 1.1263e-08
262.75 | 1.1184e-08
263.23 | 1.0847e-08
263.7 | 1.1087e-08
264.17 | 1.0737e-08
264.65 | 1.0859e-08
265.12 | 1.0409e-08
265.6 | 1.0662e-08
266.07 | 1.0448e-08
266.54 | 1.0509e-08
267.02 | 1.0081e-08
267.49 | 1.003e-08
267.97 | 9.9317e-09
268.44 | 9.7019e-09
268.91 | 9.5681e-09
269.39 | 9.6242e-09
269.86 | 9.6016e-09
270.34 | 9.1409e-09
270.81 | 9.399e-09
271.28 | 9.168e-09
271.76 | 9.0436e-09
272.23 | 8.9276e-09
272.71 | 9.1255e-09
273.18 | 8.8358e-09
273.65 | 9.0963e-09
274.13 | 8.6748e-09
274.6 | 8.4601e-09
275.08 | 8.4175e-09
275.55 | 8.2726e-09
276.02 | 8.4901e-09
276.5 | 8.0888e-09
276.97 | 7.8894e-09
277.44 | 7.8767e-09
277.92 | 7.8839e-09
278.39 | 7.6439e-09
278.86 | 7.4676e-09
279.34 | 7.5561e-09
279.81 | 7.2863e-09
280.28 | 7.1546e-09
280.76 | 7.2595e-09
281.23 | 7.0991e-09
281.71 | 6.9084e-09
282.18 | 6.8266e-09
282.65 | 6.784e-09
283.13 | 6.6662e-09
283.6 | 6.5188e-09
284.07 | 6.3823e-09
284.55 | 6.3544e-09
285.02 | 6.2742e-09
285.49 | 6.2673e-09
285.96 | 6.0331e-09
286.44 | 6.1211e-09
286.91 | 5.9226e-09
287.38 | 5.7547e-09
287.86 | 5.8629e-09
288.33 | 5.6097e-09
288.8 | 5.658e-09
289.28 | 5.5363e-09
289.75 | 5.4127e-09
290.22 | 5.4193e-09
290.7 | 5.4507e-09
291.17 | 5.2935e-09
291.64 | 5.2132e-09
292.11 | 5.0572e-09
292.59 | 4.9614e-09
293.06 | 4.9222e-09
293.53 | 4.9621e-09
294.01 | 4.803e-09
294.48 | 4.8104e-09
294.95 | 4.6647e-09
295.42 | 4.681e-09
295.9 | 4.5965e-09
296.37 | 4.5681e-09
296.84 | 4.5171e-09
297.31 | 4.4971e-09
297.79 | 4.4343e-09
298.26 | 4.3346e-09
298.73 | 4.3054e-09
299.21 | 4.2818e-09
299.68 | 4.2623e-09
300.15 | 4.205e-09
300.62 | 4.1541e-09
301.1 | 4.1153e-09
301.57 | 4.023e-09
302.04 | 4.0401e-09
302.51 | 4.0909e-09
302.98 | 4.044e-09
303.46 | 3.88e-09
303.93 | 3.9499e-09
304.4 | 3.8691e-09
304.87 | 3.845e-09
305.35 | 3.7958e-09
305.82 | 3.8054e-09
306.29 | 3.6472e-09
306.76 | 3.6611e-09
307.24 | 3.6844e-09
307.71 | 3.6545e-09
308.18 | 3.652e-09
308.65 | 3.677e-09
309.12 | 3.5043e-09
309.6 | 3.5328e-09
310.07 | 3.5074e-09
310.54 | 3.4746e-09
311.01 | 3.4203e-09
311.48 | 3.4736e-09
311.96 | 3.3467e-09
312.43 | 3.4469e-09
312.9 | 3.3567e-09
313.37 | 3.3694e-09
313.84 | 3.3572e-09
314.31 | 3.3382e-09
314.79 | 3.3586e-09
315.26 | 3.3262e-09
315.73 | 3.2688e-09
316.2 | 3.2526e-09
316.67 | 3.2972e-09
317.15 | 3.2026e-09
317.62 | 3.2572e-09
318.09 | 3.1578e-09
318.56 | 3.1301e-09
319.03 | 3.0937e-09
319.5 | 3.1153e-09
319.97 | 3.0969e-09
320.45 | 3.0903e-09
320.92 | 3.0804e-09
321.39 | 3.0135e-09
321.86 | 3.0415e-09
322.33 | 3.135e-09
322.8 | 3.1752e-09
323.27 | 3.3114e-09
323.75 | 3.2441e-09
324.22 | 3.246e-09
324.69 | 3.1992e-09
325.16 | 3.1541e-09
325.63 | 3.1026e-09
326.1 | 2.9923e-09
326.57 | 2.9646e-09
327.04 | 2.8515e-09
327.52 | 2.8039e-09
327.99 | 2.8394e-09
328.46 | 2.8364e-09
328.93 | 2.9117e-09
329.4 | 2.8533e-09
329.87 | 3.0741e-09
330.34 | 3.0794e-09
330.81 | 3.231e-09
331.28 | 3.3826e-09
331.76 | 3.2214e-09
332.23 | 3.0836e-09
332.7 | 2.9065e-09
333.17 | 2.7611e-09
333.64 | 2.6532e-09
334.11 | 2.5412e-09
334.58 | 2.5137e-09
335.05 | 2.3915e-09
335.52 | 2.2974e-09
335.99 | 2.3171e-09
336.46 | 2.4579e-09
336.93 | 2.5287e-09
337.4 | 2.5285e-09
337.88 | 2.5392e-09
338.35 | 2.585e-09
338.82 | 2.5876e-09
339.29 | 2.5065e-09
339.76 | 2.5494e-09
340.23 | 2.54e-09
340.7 | 2.4763e-09
341.17 | 2.4946e-09
341.64 | 2.4141e-09
342.11 | 2.5342e-09
342.58 | 2.4718e-09
343.05 | 2.3861e-09
343.52 | 2.3846e-09
343.99 | 2.3852e-09
344.46 | 2.4337e-09
344.93 | 2.4966e-09
345.4 | 2.5093e-09
345.87 | 2.3515e-09
346.34 | 2.4575e-09
346.81 | 2.4182e-09
347.28 | 2.3611e-09
347.75 | 2.4469e-09
348.22 | 2.3669e-09
348.69 | 2.4495e-09
349.16 | 2.3994e-09
349.63 | 2.3694e-09
350.1 | 2.3284e-09
350.57 | 2.3627e-09
351.04 | 2.4001e-09
351.51 | 2.3762e-09
351.98 | 2.3325e-09
352.45 | 2.3625e-09
352.92 | 2.4186e-09
353.39 | 2.3705e-09
353.86 | 2.3859e-09
354.33 | 2.423e-09
354.8 | 2.3875e-09
355.27 | 2.3898e-09
355.74 | 2.4096e-09
356.21 | 2.4411e-09
356.68 | 2.3681e-09
357.15 | 2.3795e-09
357.62 | 2.4029e-09
358.09 | 2.3379e-09
358.56 | 2.3731e-09
359.03 | 2.3456e-09
359.5 | 2.394e-09
359.97 | 2.3454e-09
360.44 | 2.3523e-09
360.91 | 2.3391e-09
361.38 | 2.3318e-09
361.84 | 2.3765e-09
362.31 | 2.3421e-09
362.78 | 2.2955e-09
363.25 | 2.3396e-09
363.72 | 2.3029e-09
364.19 | 2.3343e-09
364.66 | 2.3096e-09
365.13 | 2.3079e-09
365.6 | 2.2966e-09
366.07 | 2.2782e-09
366.54 | 2.2693e-09
367.01 | 2.2789e-09
367.48 | 2.2884e-09
367.94 | 2.2494e-09
368.41 | 2.2195e-09
368.88 | 2.2256e-09
369.35 | 2.2201e-09
369.82 | 2.2147e-09
370.29 | 2.2297e-09
370.76 | 2.2554e-09
371.23 | 2.148e-09
371.7 | 2.1538e-09
372.17 | 2.1311e-09
372.63 | 2.104e-09
373.1 | 2.1405e-09
373.57 | 2.0755e-09
374.04 | 2.0936e-09
374.51 | 2.0851e-09
374.98 | 2.0467e-09
375.45 | 2.0351e-09
375.92 | 2.0247e-09
376.38 | 1.9907e-09
376.85 | 1.9786e-09
377.32 | 1.967e-09
377.79 | 1.9457e-09
378.26 | 1.946e-09
378.73 | 1.9001e-09
379.19 | 1.8901e-09
379.66 | 1.8977e-09
380.13 | 1.9112e-09
380.6 | 1.8556e-09
381.07 | 1.8581e-09
381.54 | 1.8327e-09
382.01 | 1.8204e-09
382.47 | 1.8225e-09
382.94 | 1.8013e-09
383.41 | 1.7798e-09
383.88 | 1.7425e-09
384.35 | 1.7688e-09
384.81 | 1.7077e-09
385.28 | 1.6996e-09
385.75 | 1.693e-09
386.22 | 1.6835e-09
386.69 | 1.6493e-09
387.16 | 1.6481e-09
387.62 | 1.6502e-09
388.09 | 1.6279e-09
388.56 | 1.6196e-09
389.03 | 1.6076e-09
389.5 | 1.6261e-09
389.96 | 1.5899e-09
390.43 | 1.5685e-09
390.9 | 1.5616e-09
391.37 | 1.5477e-09
391.83 | 1.548e-09
392.3 | 1.5284e-09
392.77 | 1.5093e-09
393.24 | 1.4943e-09
393.71 | 1.4902e-09
394.17 | 1.4743e-09
394.64 | 1.4584e-09
395.11 | 1.4558e-09
395.58 | 1.4575e-09
396.04 | 1.4219e-09
396.51 | 1.4215e-09
396.98 | 1.4011e-09
397.45 | 1.3933e-09
397.91 | 1.3941e-09
398.38 | 1.3876e-09
398.85 | 1.3679e-09
399.32 | 1.3773e-09
399.78 | 1.3513e-09
400.25 | 1.3607e-09
400.72 | 1.3292e-09
401.19 | 1.3281e-09
401.65 | 1.3198e-09
402.12 | 1.3135e-09
402.59 | 1.3008e-09
403.05 | 1.2951e-09
403.52 | 1.2859e-09
403.99 | 1.2796e-09
404.46 | 1.2732e-09
404.92 | 1.2581e-09
405.39 | 1.2457e-09
405.86 | 1.2486e-09
406.32 | 1.2395e-09
406.79 | 1.2359e-09
407.26 | 1.2194e-09
407.73 | 1.0711e-09
408.19 | 1.212e-09
408.66 | 1.2017e-09
409.13 | 1.2039e-09
409.59 | 1.1893e-09
410.06 | 1.1938e-09
410.53 | 1.1796e-09
410.99 | 1.1813e-09
411.46 | 1.1745e-09
411.93 | 1.1561e-09
412.39 | 1.1585e-09
412.86 | 1.1518e-09
413.33 | 1.1543e-09
413.79 | 1.1446e-09
414.26 | 1.1359e-09
414.73 | 1.1306e-09
415.19 | 1.1298e-09
415.66 | 1.1242e-09
416.13 | 1.1155e-09
416.59 | 1.1239e-09
417.06 | 1.1137e-09
417.53 | 1.1103e-09
417.99 | 1.1025e-09
418.46 | 1.092e-09
418.92 | 1.1003e-09
419.39 | 1.0838e-09
419.86 | 1.0768e-09
420.32 | 1.0676e-09
420.79 | 1.0653e-09
421.26 | 1.0559e-09
421.72 | 1.0536e-09
422.19 | 1.048e-09
422.65 | 1.047e-09
423.12 | 1.0426e-09
423.59 | 1.0386e-09
424.05 | 1.0326e-09
424.52 | 1.0299e-09
424.98 | 1.0228e-09
425.45 | 1.0178e-09
425.92 | 1.0078e-09
426.38 | 1.0129e-09
426.85 | 1.0042e-09
427.31 | 1.0064e-09
427.78 | 9.9826e-10
428.25 | 1.0016e-09
428.71 | 9.9583e-10
429.18 | 9.9334e-10
429.64 | 9.9162e-10
430.11 | 9.9007e-10
430.57 | 9.8158e-10
431.04 | 9.7811e-10
431.51 | 9.7722e-10
431.97 | 9.7048e-10
432.44 | 9.6968e-10
432.9 | 9.6079e-10
433.37 | 9.6131e-10
433.83 | 9.4985e-10
434.3 | 9.2086e-10
434.76 | 9.136e-10
435.23 | 9.1083e-10
435.7 | 9.0495e-10
436.16 | 9.0629e-10
436.63 | 9.0368e-10
437.09 | 8.9685e-10
437.56 | 8.9132e-10
438.02 | 8.8844e-10
438.49 | 8.8749e-10
438.95 | 8.8249e-10
439.42 | 8.8484e-10
439.88 | 8.8052e-10
440.35 | 8.8025e-10
440.81 | 8.7342e-10
441.28 | 8.7316e-10
441.74 | 8.7487e-10
442.21 | 8.6893e-10
442.67 | 8.6536e-10
443.14 | 8.6323e-10
443.6 | 8.6034e-10
444.07 | 8.5572e-10
444.53 | 8.5418e-10
445 | 8.551e-10
445.46 | 8.5181e-10
445.93 | 8.4986e-10
446.39 | 8.4409e-10
446.86 | 8.3892e-10
447.32 | 8.3666e-10
447.79 | 8.3411e-10
448.25 | 8.2922e-10
448.72 | 8.3268e-10
449.18 | 8.303e-10
449.65 | 8.2403e-10
450.11 | 8.2531e-10
450.58 | 8.2113e-10
451.04 | 8.1998e-10
451.5 | 8.1508e-10
451.97 | 8.0968e-10
452.43 | 8.0454e-10
452.9 | 8.0395e-10
453.36 | 8.0366e-10
453.83 | 8.0076e-10
454.29 | 7.9425e-10
454.76 | 7.9299e-10
455.22 | 7.8999e-10
455.68 | 7.888e-10
456.15 | 7.8802e-10
456.61 | 7.8697e-10
457.08 | 7.7904e-10
457.54 | 7.7739e-10
458.01 | 7.7434e-10
458.47 | 7.7603e-10
458.93 | 7.7166e-10
459.4 | 7.6942e-10
459.86 | 7.7122e-10
460.33 | 7.6444e-10
460.79 | 7.6556e-10
461.25 | 7.6347e-10
461.72 | 7.5956e-10
462.18 | 7.5448e-10
462.65 | 7.5446e-10
463.11 | 7.5597e-10
463.57 | 7.5323e-10
464.04 | 7.4961e-10
464.5 | 7.4595e-10
464.97 | 7.4699e-10
465.43 | 7.4457e-10
465.89 | 7.4316e-10
466.36 | 7.4144e-10
466.82 | 7.3852e-10
467.28 | 7.3689e-10
467.75 | 7.3481e-10
468.21 | 7.3038e-10
468.67 | 7.3105e-10
469.14 | 7.2897e-10
469.6 | 7.2696e-10
470.06 | 7.2824e-10
470.53 | 7.2329e-10
470.99 | 7.2074e-10
471.46 | 7.1902e-10
471.92 | 7.1866e-10
472.38 | 7.1649e-10
472.85 | 7.1526e-10
473.31 | 7.1352e-10
473.77 | 7.1243e-10
474.24 | 7.1125e-10
474.7 | 7.0757e-10
475.16 | 7.0786e-10
475.62 | 7.0449e-10
476.09 | 7.0114e-10
476.55 | 7.0132e-10
477.01 | 7.0053e-10
477.48 | 7.0027e-10
477.94 | 6.9401e-10
478.4 | 6.9621e-10
478.87 | 6.9525e-10
479.33 | 6.9429e-10
479.79 | 6.8855e-10
480.26 | 6.8934e-10
480.72 | 6.8803e-10
481.18 | 6.8598e-10
481.64 | 6.8319e-10
482.11 | 6.8284e-10
482.57 | 6.8088e-10
483.03 | 6.7982e-10
483.49 | 6.7998e-10
483.96 | 6.7467e-10
484.42 | 6.778e-10
484.88 | 6.7439e-10
485.35 | 6.7219e-10
485.81 | 6.711e-10
486.27 | 6.6915e-10
486.73 | 6.6763e-10
487.2 | 6.6734e-10
487.66 | 6.6495e-10
488.12 | 6.6362e-10
488.58 | 6.6282e-10
489.05 | 6.6117e-10
489.51 | 6.5882e-10
489.97 | 6.5754e-10
490.43 | 6.5491e-10
490.89 | 6.5435e-10
491.36 | 6.5324e-10
491.82 | 6.5063e-10
492.28 | 6.4856e-10
492.74 | 6.4904e-10
493.21 | 6.4483e-10
493.67 | 6.459e-10
494.13 | 6.4685e-10
494.59 | 6.4358e-10
495.05 | 6.4177e-10
495.52 | 6.4167e-10
495.98 | 6.4009e-10
496.44 | 6.3824e-10
496.9 | 6.3785e-10
497.36 | 6.3708e-10
497.83 | 6.3591e-10
498.29 | 6.3433e-10
498.75 | 6.3294e-10
499.21 | 6.3344e-10
499.67 | 6.299e-10
500.13 | 6.2895e-10
500.6 | 6.2892e-10
501.06 | 6.2529e-10
501.52 | 6.2337e-10
501.98 | 6.2249e-10
502.44 | 6.2334e-10
502.9 | 6.2067e-10
503.37 | 6.1861e-10
503.83 | 6.1773e-10
504.29 | 6.1753e-10
504.75 | 6.1709e-10
505.21 | 6.1543e-10
505.67 | 6.1547e-10
506.14 | 6.1294e-10
506.6 | 6.1344e-10
507.06 | 6.0981e-10
507.52 | 6.1082e-10
507.98 | 6.072e-10
508.44 | 6.0888e-10
508.9 | 6.0778e-10
509.36 | 6.0568e-10
509.83 | 6.0529e-10
510.29 | 6.0325e-10
510.75 | 6.0453e-10
511.21 | 6.0282e-10
511.67 | 6.0261e-10
512.13 | 5.9859e-10
512.59 | 5.9843e-10
513.05 | 5.9764e-10
513.51 | 5.9542e-10
513.97 | 5.9509e-10
514.44 | 5.9717e-10
514.9 | 5.922e-10
515.36 | 5.9271e-10
515.82 | 5.9209e-10
516.28 | 5.8989e-10
516.74 | 5.89e-10
517.2 | 5.8731e-10
517.66 | 5.8628e-10
518.12 | 5.8453e-10
518.58 | 5.8308e-10
519.04 | 5.8176e-10
519.5 | 5.8071e-10
519.96 | 5.7806e-10
520.43 | 5.7711e-10
520.89 | 5.7565e-10
521.35 | 5.751e-10
521.81 | 5.7249e-10
522.27 | 5.7401e-10
522.73 | 5.7176e-10
523.19 | 5.6895e-10
523.65 | 5.6744e-10
524.11 | 5.6594e-10
524.57 | 5.6505e-10
525.03 | 5.6548e-10
525.49 | 5.628e-10
525.95 | 5.6157e-10
526.41 | 5.596e-10
526.87 | 5.5967e-10
527.33 | 5.5802e-10
527.79 | 5.5662e-10
528.25 | 5.5544e-10
528.71 | 5.5354e-10
529.17 | 5.5353e-10
529.63 | 5.5367e-10
530.09 | 5.5199e-10
530.55 | 5.5121e-10
531.01 | 5.5028e-10
531.47 | 5.4872e-10
531.93 | 5.4916e-10
532.39 | 5.4709e-10
532.85 | 5.4559e-10
533.31 | 5.4455e-10
533.77 | 5.4553e-10
534.23 | 5.4325e-10
534.69 | 5.4286e-10
535.15 | 5.4235e-10
535.61 | 5.4114e-10
536.07 | 5.4029e-10
536.53 | 5.3774e-10
536.99 | 5.3688e-10
537.45 | 5.3716e-10
537.91 | 5.3574e-10
538.37 | 5.3512e-10
538.83 | 5.3422e-10
539.28 | 5.3444e-10
539.74 | 5.3273e-10
540.2 | 5.3334e-10
540.66 | 5.3128e-10
541.12 | 5.3176e-10
541.58 | 5.2975e-10
542.04 | 5.2908e-10
542.5 | 5.2902e-10
542.96 | 5.2854e-10
543.42 | 5.2819e-10
543.88 | 5.2778e-10
544.34 | 5.2645e-10
544.8 | 5.2667e-10
545.25 | 5.2429e-10
545.71 | 5.2455e-10
546.17 | 5.2404e-10
546.63 | 5.2354e-10
547.09 | 5.2235e-10
547.55 | 5.2255e-10
548.01 | 5.2016e-10
548.47 | 5.2103e-10
548.93 | 5.1982e-10
549.39 | 5.189e-10
549.84 | 5.1789e-10
550.3 | 5.1624e-10
550.76 | 5.1612e-10
551.22 | 5.1603e-10
551.68 | 5.1547e-10
552.14 | 5.1438e-10
552.6 | 5.1274e-10
553.05 | 5.1339e-10
553.51 | 5.1262e-10
553.97 | 5.1174e-10
554.43 | 5.1099e-10
554.89 | 5.0993e-10
555.35 | 5.0887e-10
555.81 | 5.0829e-10
556.26 | 5.0698e-10
556.72 | 5.0677e-10
557.18 | 5.0587e-10
557.64 | 5.0493e-10
558.1 | 5.0446e-10
558.56 | 5.0354e-10
559.01 | 5.0239e-10
559.47 | 5.018e-10
559.93 | 5.009e-10
560.39 | 5.011e-10
560.85 | 5.0047e-10
561.3 | 5.0087e-10
561.76 | 4.9987e-10
562.22 | 4.9729e-10
562.68 | 4.9891e-10
563.14 | 4.9742e-10
563.59 | 4.9625e-10
564.05 | 4.9648e-10
564.51 | 4.9553e-10
564.97 | 4.9569e-10
565.43 | 4.9469e-10
565.88 | 4.9418e-10
566.34 | 4.9398e-10
566.8 | 4.9272e-10
567.26 | 4.9231e-10
567.72 | 4.9122e-10
568.17 | 4.9129e-10
568.63 | 4.899e-10
569.09 | 4.9021e-10
569.55 | 4.8917e-10
570 | 4.8766e-10
570.46 | 4.8846e-10
570.92 | 4.8801e-10
571.38 | 4.8725e-10
571.83 | 4.8623e-10
572.29 | 4.8563e-10
572.75 | 4.8532e-10
573.21 | 4.8459e-10
573.66 | 4.849e-10
574.12 | 4.838e-10
574.58 | 4.82e-10
575.03 | 4.8236e-10
575.49 | 4.8146e-10
575.95 | 4.8119e-10
576.41 | 4.8076e-10
576.86 | 4.8043e-10
577.32 | 4.7928e-10
577.78 | 4.7904e-10
578.23 | 4.7909e-10
578.69 | 4.7796e-10
579.15 | 4.7693e-10
579.61 | 4.7645e-10
580.06 | 4.7509e-10
580.52 | 4.7517e-10
580.98 | 4.755e-10
581.43 | 4.7425e-10
581.89 | 4.7406e-10
582.35 | 4.7316e-10
582.8 | 4.7281e-10
583.26 | 4.7201e-10
583.72 | 4.7149e-10
584.17 | 4.7098e-10
584.63 | 4.7051e-10
585.09 | 4.7087e-10
585.54 | 4.6915e-10
586 | 4.7023e-10
586.46 | 4.702e-10
586.91 | 4.6841e-10
587.37 | 4.6862e-10
587.83 | 4.6816e-10
588.28 | 4.6766e-10
588.74 | 4.675e-10
589.19 | 4.6657e-10
589.65 | 4.6624e-10
590.11 | 4.6598e-10
590.56 | 4.6491e-10
591.02 | 4.6483e-10
591.48 | 4.6563e-10
591.93 | 4.6509e-10
592.39 | 4.6438e-10
592.84 | 4.6388e-10
593.3 | 4.643e-10
593.76 | 4.6202e-10
594.21 | 4.6285e-10
594.67 | 4.6221e-10
595.12 | 4.6224e-10
595.58 | 4.6229e-10
596.04 | 4.6116e-10
596.49 | 4.6132e-10
596.95 | 4.6201e-10
597.4 | 4.6198e-10
597.86 | 4.6185e-10
598.32 | 4.5995e-10
598.77 | 4.5873e-10
599.23 | 4.5768e-10
599.68 | 4.5715e-10
600.14 | 4.5703e-10
600.59 | 4.5648e-10
601.05 | 4.5654e-10
601.51 | 4.5586e-10
601.96 | 4.5576e-10
602.42 | 4.5465e-10
602.87 | 4.546e-10
603.33 | 4.5446e-10
603.78 | 4.5349e-10
604.24 | 4.5487e-10
604.69 | 4.5397e-10
605.15 | 4.5332e-10
605.6 | 4.5387e-10
606.06 | 4.5434e-10
606.52 | 4.5416e-10
606.97 | 4.5433e-10
607.43 | 4.5317e-10
607.88 | 4.5338e-10
608.34 | 4.5221e-10
608.79 | 4.5199e-10
609.25 | 4.5237e-10
609.7 | 4.5198e-10
610.16 | 4.5091e-10
610.61 | 4.4982e-10
611.07 | 4.4991e-10
611.52 | 4.4943e-10
611.98 | 4.4793e-10
612.43 | 4.4682e-10
612.89 | 4.4616e-10
613.34 | 4.4548e-10
613.8 | 4.4428e-10
614.25 | 4.436e-10
614.71 | 4.4336e-10
615.16 | 4.4253e-10
615.61 | 4.417e-10
616.07 | 4.4157e-10
616.52 | 4.4083e-10
616.98 | 4.4005e-10
617.43 | 4.4031e-10
617.89 | 4.3922e-10
618.34 | 4.3857e-10
618.8 | 4.3798e-10
619.25 | 4.3652e-10
619.71 | 4.3589e-10
620.16 | 4.3455e-10
620.61 | 4.3514e-10
621.07 | 4.3379e-10
621.52 | 4.3321e-10
621.98 | 4.332e-10
622.43 | 4.3174e-10
622.89 | 4.3128e-10
623.34 | 4.3041e-10
623.79 | 4.303e-10
624.25 | 4.294e-10
624.7 | 4.2838e-10
625.16 | 4.2776e-10
625.61 | 4.2763e-10
626.06 | 4.2736e-10
626.52 | 4.2633e-10
626.97 | 4.2621e-10
627.43 | 4.2601e-10
627.88 | 4.2558e-10
628.33 | 4.2468e-10
628.79 | 4.2464e-10
629.24 | 4.2438e-10
629.7 | 4.2387e-10
630.15 | 4.234e-10
630.6 | 4.2342e-10
631.06 | 4.2285e-10
631.51 | 4.2325e-10
631.96 | 4.2318e-10
632.42 | 4.2249e-10
632.87 | 4.2176e-10
633.32 | 4.2151e-10
633.78 | 4.2205e-10
634.23 | 4.2073e-10
634.69 | 4.22e-10
635.14 | 4.2088e-10
635.59 | 4.214e-10
636.05 | 4.2196e-10
636.5 | 4.2087e-10
636.95 | 4.2021e-10
637.41 | 4.2068e-10
637.86 | 4.2069e-10
638.31 | 4.2115e-10
638.76 | 4.2038e-10
639.22 | 4.2013e-10
639.67 | 4.1988e-10
640.12 | 4.1974e-10
640.58 | 4.1877e-10
641.03 | 4.179e-10
641.48 | 4.1868e-10
641.94 | 4.185e-10
642.39 | 4.1837e-10
642.84 | 4.1836e-10
643.3 | 4.1843e-10
643.75 | 4.1742e-10
644.2 | 4.1709e-10
644.65 | 4.1677e-10
645.11 | 4.1765e-10
645.56 | 4.1763e-10
646.01 | 4.1747e-10
646.46 | 4.1675e-10
646.92 | 4.161e-10
647.37 | 4.1571e-10
647.82 | 4.1623e-10
648.27 | 4.1651e-10
648.73 | 4.1595e-10
649.18 | 4.1612e-10
649.63 | 4.1553e-10
650.08 | 4.1455e-10
650.54 | 4.1476e-10
650.99 | 4.1531e-10
651.44 | 4.1561e-10
651.89 | 4.1505e-10
652.35 | 4.1519e-10
652.8 | 4.146e-10
653.25 | 4.1343e-10
653.7 | 4.1386e-10
654.16 | 4.1362e-10
654.61 | 4.1387e-10
655.06 | 4.1361e-10
655.51 | 4.1417e-10
655.96 | 4.1405e-10
656.42 | 4.1387e-10
656.87 | 4.1352e-10
657.32 | 4.1286e-10
657.77 | 4.1215e-10
658.22 | 4.1205e-10
658.68 | 4.126e-10
659.13 | 4.1329e-10
659.58 | 4.1347e-10
660.03 | 4.13e-10
660.48 | 4.1243e-10
660.93 | 4.1111e-10
661.39 | 4.1213e-10
661.84 | 4.118e-10
662.29 | 4.1247e-10
662.74 | 4.1336e-10
663.19 | 4.1305e-10
663.64 | 4.1182e-10
664.1 | 4.1134e-10
664.55 | 4.1169e-10
665 | 4.1144e-10
665.45 | 4.1163e-10
665.9 | 4.1181e-10
666.35 | 4.1251e-10
666.8 | 4.1365e-10
667.26 | 4.1224e-10
667.71 | 4.1085e-10
668.16 | 4.0964e-10
668.61 | 4.0934e-10
669.06 | 4.1022e-10
669.51 | 4.106e-10
669.96 | 4.1118e-10
670.41 | 4.1064e-10
670.87 | 4.106e-10
671.32 | 4.0977e-10
671.77 | 4.0876e-10
672.22 | 4.0801e-10
672.67 | 4.0797e-10
673.12 | 4.0803e-10
673.57 | 4.0965e-10
674.02 | 4.0986e-10
674.47 | 4.092e-10
674.92 | 4.091e-10
675.37 | 4.0839e-10
675.82 | 4.0758e-10
676.28 | 4.0726e-10
676.73 | 4.0748e-10
677.18 | 4.0808e-10
677.63 | 4.09e-10
678.08 | 4.089e-10
678.53 | 4.0823e-10
678.98 | 4.0796e-10
679.43 | 4.0724e-10
679.88 | 4.0619e-10
680.33 | 4.0539e-10
680.78 | 4.06e-10
681.23 | 4.076e-10
681.68 | 4.0752e-10
682.13 | 4.0826e-10
682.58 | 4.0761e-10
683.03 | 4.0626e-10
683.48 | 4.0504e-10
683.93 | 4.0525e-10
684.38 | 4.0577e-10
684.83 | 4.0647e-10
685.28 | 4.0773e-10
685.73 | 4.0797e-10
686.18 | 4.0822e-10
686.63 | 4.0874e-10
687.08 | 4.0802e-10
687.53 | 4.0795e-10
687.98 | 4.077e-10
688.43 | 4.0906e-10
688.88 | 4.0901e-10
689.33 | 4.0992e-10
689.78 | 4.1149e-10
690.23 | 4.1363e-10
690.68 | 4.136e-10
691.13 | 4.1426e-10
691.58 | 4.1336e-10
692.03 | 4.1158e-10
692.48 | 4.0884e-10
692.93 | 4.0635e-10
693.38 | 4.0498e-10
693.83 | 4.0354e-10
694.28 | 4.0269e-10
694.73 | 4.0194e-10
695.18 | 4.0127e-10
695.63 | 4.0032e-10
696.08 | 4.0058e-10
696.53 | 4.0015e-10
696.98 | 4.0086e-10
697.42 | 4.0321e-10
697.87 | 4.0221e-10
698.32 | 4.0215e-10
698.77 | 4.0173e-10
699.22 | 4.002e-10
699.67 | 3.9982e-10
700.12 | 3.9842e-10
700.57 | 3.9824e-10
701.02 | 3.9925e-10
701.47 | 4.0015e-10
701.92 | 4.0127e-10
702.36 | 4.0109e-10
702.81 | 4.0056e-10
703.26 | 3.9935e-10
703.71 | 3.9831e-10
704.16 | 3.9685e-10
704.61 | 3.9704e-10
705.06 | 3.971e-10
705.51 | 3.986e-10
705.95 | 3.9935e-10
706.4 | 4.002e-10
706.85 | 3.9975e-10
707.3 | 3.9827e-10
707.75 | 3.968e-10
708.2 | 3.9503e-10
708.65 | 3.9511e-10
709.09 | 3.9491e-10
709.54 | 3.9715e-10
709.99 | 3.9822e-10
710.44 | 3.9824e-10
710.89 | 3.9805e-10
711.34 | 3.9679e-10
711.78 | 3.9536e-10
712.23 | 3.9446e-10
712.68 | 3.9456e-10
713.13 | 3.9464e-10
713.58 | 3.9522e-10
714.03 | 3.9653e-10
714.47 | 3.9741e-10
714.92 | 3.9757e-10
715.37 | 3.9718e-10
715.82 | 3.9624e-10
716.27 | 3.9503e-10
716.71 | 3.946e-10
717.16 | 3.9548e-10
717.61 | 3.9638e-10
718.06 | 3.9839e-10
718.51 | 3.9899e-10
718.95 | 4.001e-10
719.4 | 4.0012e-10
719.85 | 3.9986e-10
720.3 | 3.9948e-10
720.74 | 3.9895e-10
721.19 | 3.9951e-10
721.64 | 3.9994e-10
722.09 | 4.0043e-10
722.53 | 4.0277e-10
722.98 | 4.0391e-10
723.43 | 4.055e-10
723.88 | 4.046e-10
724.32 | 4.0385e-10
724.77 | 4.0237e-10
725.22 | 4.0244e-10
725.67 | 4.0128e-10
726.11 | 4.0021e-10
726.56 | 4.0103e-10
727.01 | 4.0067e-10
727.46 | 4.0163e-10
727.9 | 4.0201e-10
728.35 | 4.0136e-10
728.8 | 4.0093e-10
729.24 | 3.998e-10
729.69 | 3.9833e-10
730.14 | 3.9672e-10
730.58 | 3.9538e-10
731.03 | 3.9405e-10
731.48 | 3.9358e-10
731.93 | 3.9324e-10
732.37 | 3.9412e-10
732.82 | 3.9429e-10
733.27 | 3.9312e-10
733.71 | 3.9137e-10
734.16 | 3.8969e-10
734.61 | 3.8757e-10
735.05 | 3.8572e-10
735.5 | 3.8472e-10
735.95 | 3.8277e-10
736.39 | 3.8319e-10
736.84 | 3.8353e-10
737.29 | 3.8405e-10
737.73 | 3.8375e-10
738.18 | 3.8394e-10
738.62 | 3.8245e-10
739.07 | 3.811e-10
739.52 | 3.8026e-10
739.96 | 3.791e-10
740.41 | 3.7882e-10
740.86 | 3.789e-10
741.3 | 3.7897e-10
741.75 | 3.7998e-10
742.2 | 3.8089e-10
742.64 | 3.8162e-10
743.09 | 3.8192e-10
743.53 | 3.8106e-10
743.98 | 3.807e-10
744.43 | 3.8e-10
744.87 | 3.7833e-10
745.32 | 3.776e-10
745.76 | 3.7755e-10
746.21 | 3.7766e-10
746.65 | 3.7992e-10
747.1 | 3.8237e-10
747.55 | 3.8337e-10
747.99 | 3.8341e-10
748.44 | 3.8328e-10
748.88 | 3.8237e-10
749.33 | 3.8116e-10
749.77 | 3.8043e-10
750.22 | 3.8027e-10
750.67 | 3.7961e-10
751.11 | 3.8064e-10
751.56 | 3.8192e-10
752 | 3.8418e-10
752.45 | 3.8525e-10
752.89 | 3.8597e-10
753.34 | 3.857e-10
753.78 | 3.8491e-10
754.23 | 3.8275e-10
754.67 | 3.8179e-10
755.12 | 3.818e-10
755.57 | 3.8159e-10
756.01 | 3.835e-10
756.46 | 3.857e-10
756.9 | 3.8727e-10
757.35 | 3.8859e-10
757.79 | 3.8862e-10
758.24 | 3.8776e-10
758.68 | 3.8741e-10
759.13 | 3.8568e-10
759.57 | 3.8515e-10
760.02 | 3.8579e-10
760.46 | 3.8735e-10
760.91 | 3.8914e-10
761.35 | 3.9074e-10
761.79 | 3.9208e-10
762.24 | 3.9213e-10
762.68 | 3.916e-10
763.13 | 3.8958e-10
763.57 | 3.8749e-10
764.02 | 3.8562e-10
764.46 | 3.8343e-10
764.91 | 3.8322e-10
765.35 | 3.8383e-10
765.8 | 3.8465e-10
766.24 | 3.881e-10
766.68 | 3.9085e-10
767.13 | 3.9172e-10
767.57 | 3.912e-10
768.02 | 3.8979e-10
768.46 | 3.8698e-10
768.91 | 3.8427e-10
769.35 | 3.8093e-10
769.79 | 3.8004e-10
770.24 | 3.7879e-10
770.68 | 3.7902e-10
771.13 | 3.8071e-10
771.57 | 3.8203e-10
772.02 | 3.8375e-10
772.46 | 3.8476e-10
772.9 | 3.8621e-10
773.35 | 3.8759e-10
773.79 | 3.8695e-10
774.24 | 3.8576e-10
774.68 | 3.8382e-10
775.12 | 3.817e-10
775.57 | 3.7961e-10
776.01 | 3.7832e-10
776.45 | 3.7819e-10
776.9 | 3.7901e-10
777.34 | 3.8203e-10
777.78 | 3.8392e-10
778.23 | 3.8609e-10
778.67 | 3.8798e-10
779.12 | 3.8828e-10
779.56 | 3.8719e-10
780 | 3.8612e-10
780.45 | 3.8429e-10
780.89 | 3.8277e-10
781.33 | 3.8125e-10
781.78 | 3.8133e-10
782.22 | 3.8204e-10
782.66 | 3.8406e-10
783.11 | 3.8717e-10
783.55 | 3.9007e-10
783.99 | 3.9345e-10
784.43 | 3.9411e-10
784.88 | 3.938e-10
785.32 | 3.9333e-10
785.76 | 3.9167e-10
786.21 | 3.8859e-10
786.65 | 3.8684e-10
787.09 | 3.8611e-10
787.54 | 3.8705e-10
787.98 | 3.8919e-10
788.42 | 3.913e-10
788.86 | 3.9295e-10
789.31 | 3.9582e-10
789.75 | 3.9854e-10
790.19 | 3.9943e-10
790.64 | 3.9965e-10
791.08 | 3.972e-10
791.52 | 3.9521e-10
791.96 | 3.9318e-10
792.41 | 3.9072e-10
792.85 | 3.8975e-10
793.29 | 3.9063e-10
793.73 | 3.9392e-10
794.18 | 3.9859e-10
794.62 | 4.0313e-10
795.06 | 4.0516e-10
795.5 | 4.0764e-10
795.94 | 4.0759e-10
796.39 | 4.0554e-10
796.83 | 4.0266e-10
797.27 | 4.0021e-10
797.71 | 3.9809e-10
798.16 | 3.9592e-10
798.6 | 3.9541e-10
799.04 | 3.9841e-10
799.48 | 4.025e-10
799.92 | 4.0741e-10
800.37 | 4.1083e-10
800.81 | 4.1362e-10
801.25 | 4.1356e-10
801.69 | 4.1336e-10
802.13 | 4.1126e-10
802.58 | 4.0693e-10
803.02 | 4.0338e-10
803.46 | 4.0029e-10
803.9 | 3.9917e-10
804.34 | 3.9934e-10
804.78 | 4.0275e-10
805.23 | 4.0782e-10
805.67 | 4.1362e-10
806.11 | 4.1908e-10
806.55 | 4.212e-10
806.99 | 4.228e-10
807.43 | 4.2127e-10
807.87 | 4.1981e-10
808.32 | 4.1689e-10
808.76 | 4.1377e-10
809.2 | 4.0973e-10
809.64 | 4.0679e-10
810.08 | 4.0614e-10
810.52 | 4.0599e-10
810.96 | 4.0798e-10
811.4 | 4.1157e-10
811.84 | 4.1576e-10
812.29 | 4.2015e-10
812.73 | 4.2384e-10
813.17 | 4.2743e-10
813.61 | 4.2988e-10
814.05 | 4.2887e-10
814.49 | 4.2514e-10
814.93 | 4.2042e-10
815.37 | 4.165e-10
815.81 | 4.1426e-10
816.25 | 4.1149e-10
816.69 | 4.1146e-10
817.14 | 4.1139e-10
817.58 | 4.1395e-10
818.02 | 4.1905e-10
818.46 | 4.2436e-10
818.9 | 4.2837e-10
819.34 | 4.3273e-10
819.78 | 4.3434e-10
820.22 | 4.3428e-10
820.66 | 4.3216e-10
821.1 | 4.286e-10
821.54 | 4.2446e-10
821.98 | 4.2121e-10
822.42 | 4.1687e-10
822.86 | 4.1526e-10
823.3 | 4.1642e-10
823.74 | 4.1802e-10
824.18 | 4.2109e-10
824.62 | 4.2509e-10
825.06 | 4.2898e-10
825.5 | 4.3348e-10
825.94 | 4.3649e-10
826.38 | 4.3639e-10
826.82 | 4.3428e-10
827.26 | 4.3109e-10
827.7 | 4.2713e-10
828.14 | 4.2442e-10
828.58 | 4.2212e-10
829.02 | 4.191e-10
829.46 | 4.1826e-10
829.9 | 4.2037e-10
830.34 | 4.2237e-10
830.78 | 4.2975e-10
831.22 | 4.3618e-10
831.66 | 4.4095e-10
832.1 | 4.4301e-10
832.54 | 4.4151e-10
832.98 | 4.3727e-10
833.42 | 4.3277e-10
833.86 | 4.2698e-10
834.3 | 4.213e-10
834.74 | 4.1792e-10
835.18 | 4.1776e-10
835.62 | 4.2004e-10
836.05 | 4.2503e-10
836.49 | 4.3091e-10
836.93 | 4.3769e-10
837.37 | 4.4199e-10
837.81 | 4.4567e-10
838.25 | 4.4597e-10
838.69 | 4.447e-10
839.13 | 4.4285e-10
839.57 | 4.3775e-10
840.01 | 4.3014e-10
840.45 | 4.2324e-10
840.88 | 4.1765e-10
841.32 | 4.1673e-10
841.76 | 4.179e-10
842.2 | 4.2085e-10
842.64 | 4.2705e-10
843.08 | 4.341e-10
843.52 | 4.4256e-10
843.96 | 4.4914e-10
844.39 | 4.532e-10
844.83 | 4.5598e-10
845.27 | 4.5388e-10
845.71 | 4.4926e-10
846.15 | 4.4296e-10
846.59 | 4.3563e-10
847.03 | 4.2945e-10
847.46 | 4.2472e-10
847.9 | 4.2199e-10
848.34 | 4.2188e-10
848.78 | 4.2062e-10
849.22 | 4.2213e-10
849.66 | 4.2368e-10
850.09 | 4.2931e-10
850.53 | 4.3523e-10
850.97 | 4.4139e-10
851.41 | 4.4723e-10
851.85 | 4.5172e-10
852.28 | 4.5294e-10
852.72 | 4.5141e-10
853.16 | 4.4891e-10
853.6 | 4.42e-10
854.04 | 4.3149e-10
854.47 | 4.2406e-10
854.91 | 4.1975e-10
855.35 | 4.1954e-10
855.79 | 4.1882e-10
856.22 | 4.2153e-10
856.66 | 4.2839e-10
857.1 | 4.3852e-10
857.54 | 4.4749e-10
857.98 | 4.5586e-10
858.41 | 4.612e-10
858.85 | 4.5983e-10
859.29 | 4.5518e-10
859.73 | 4.4813e-10
860.16 | 4.4234e-10
860.6 | 4.3354e-10
861.04 | 4.2765e-10
861.48 | 4.2472e-10
861.91 | 4.2291e-10
862.35 | 4.2211e-10
862.79 | 4.2554e-10
863.22 | 4.3023e-10
863.66 | 4.3742e-10
864.1 | 4.4429e-10
864.54 | 4.5116e-10
864.97 | 4.5612e-10
865.41 | 4.5777e-10
865.85 | 4.5618e-10
866.28 | 4.5465e-10
866.72 | 4.4937e-10
867.16 | 4.4061e-10
867.59 | 4.325e-10
868.03 | 4.2698e-10
868.47 | 4.2246e-10
868.9 | 4.2152e-10
869.34 | 4.2594e-10
869.78 | 4.3523e-10
870.21 | 4.4682e-10
870.65 | 4.5853e-10
871.09 | 4.6804e-10
871.52 | 4.7597e-10
871.96 | 4.7986e-10
872.4 | 4.7743e-10
872.83 | 4.7164e-10
873.27 | 4.6221e-10
873.71 | 4.5344e-10
874.14 | 4.4621e-10
874.58 | 4.3853e-10
875.02 | 4.3431e-10
875.45 | 4.3247e-10
875.89 | 4.3097e-10
876.32 | 4.3455e-10
876.76 | 4.4096e-10
877.2 | 4.4868e-10
877.63 | 4.5649e-10
878.07 | 4.6697e-10
878.5 | 4.7493e-10
878.94 | 4.8196e-10
879.38 | 4.8415e-10
879.81 | 4.8607e-10
880.25 | 4.821e-10
880.68 | 4.7244e-10
881.12 | 4.6065e-10
881.56 | 4.5028e-10
881.99 | 4.3998e-10
882.43 | 4.3241e-10
882.86 | 4.2846e-10
883.3 | 4.2796e-10
883.73 | 4.3195e-10
884.17 | 4.3733e-10
884.6 | 4.4529e-10
885.04 | 4.5466e-10
885.48 | 4.6668e-10
885.91 | 4.763e-10
886.35 | 4.8284e-10
886.78 | 4.8709e-10
887.22 | 4.8702e-10
887.65 | 4.8255e-10
888.09 | 4.7771e-10
888.52 | 4.6979e-10
888.96 | 4.6216e-10
889.39 | 4.5581e-10
889.83 | 4.4686e-10
890.26 | 4.3976e-10
890.7 | 4.3371e-10
891.13 | 4.2937e-10
891.57 | 4.3019e-10
892 | 4.3535e-10
892.44 | 4.4388e-10
892.87 | 4.5311e-10
893.31 | 4.6316e-10
893.74 | 4.721e-10
894.18 | 4.7901e-10
894.61 | 4.8509e-10
895.05 | 4.8767e-10
895.48 | 4.836e-10
895.92 | 4.7444e-10
896.35 | 4.6464e-10
896.79 | 4.5559e-10
897.22 | 4.4481e-10
897.65 | 4.3479e-10
898.09 | 4.2903e-10
898.52 | 4.2537e-10
898.96 | 4.2609e-10
899.39 | 4.2958e-10
899.83 | 4.3622e-10
900.26 | 4.4596e-10
900.69 | 4.577e-10
901.13 | 4.7257e-10
901.56 | 4.8178e-10
902 | 4.8847e-10
902.43 | 4.9356e-10
902.87 | 4.9205e-10
903.3 | 4.8867e-10
903.73 | 4.854e-10
904.17 | 4.8284e-10
904.6 | 4.7719e-10
905.04 | 4.6941e-10
905.47 | 4.6352e-10
905.9 | 4.5811e-10
906.34 | 4.5015e-10
906.77 | 4.4509e-10
907.2 | 4.4293e-10
907.64 | 4.4555e-10
908.07 | 4.4976e-10
908.5 | 4.5487e-10
908.94 | 4.6552e-10
909.37 | 4.7884e-10
909.81 | 4.8872e-10
910.24 | 4.9676e-10
910.67 | 4.9827e-10
911.11 | 4.9854e-10
911.54 | 4.9286e-10
911.97 | 4.8489e-10
912.41 | 4.741e-10
912.84 | 4.6394e-10
913.27 | 4.5146e-10
913.71 | 4.3962e-10
914.14 | 4.3414e-10
914.57 | 4.3384e-10
915 | 4.3951e-10
915.44 | 4.5227e-10
915.87 | 4.6913e-10
916.3 | 4.837e-10
916.74 | 4.9301e-10
917.17 | 5.0043e-10
917.6 | 5.0086e-10
918.04 | 5.0293e-10
918.47 | 5.0202e-10
918.9 | 4.9544e-10
919.33 | 4.9271e-10
919.77 | 4.8478e-10
920.2 | 4.7892e-10
920.63 | 4.7084e-10
921.06 | 4.6138e-10
921.5 | 4.5526e-10
921.93 | 4.5074e-10
922.36 | 4.491e-10
922.79 | 4.5055e-10
923.23 | 4.5449e-10
923.66 | 4.6026e-10
924.09 | 4.6988e-10
924.52 | 4.816e-10
924.96 | 4.9483e-10
925.39 | 5.1214e-10
925.82 | 5.2408e-10
926.25 | 5.2961e-10
926.69 | 5.3166e-10
927.12 | 5.3226e-10
927.55 | 5.2608e-10
927.98 | 5.1814e-10
928.41 | 5.0984e-10
928.85 | 4.9851e-10
929.28 | 4.9049e-10
929.71 | 4.8565e-10
930.14 | 4.8319e-10
930.57 | 4.8692e-10
931 | 4.9543e-10
931.44 | 5.0782e-10
931.87 | 5.2072e-10
932.3 | 5.3894e-10
932.73 | 5.5842e-10
933.16 | 5.7967e-10
933.59 | 5.9727e-10
934.03 | 6.1139e-10
934.46 | 6.2339e-10
934.89 | 6.3081e-10
935.32 | 6.3504e-10
935.75 | 6.3869e-10
936.18 | 6.3622e-10
936.61 | 6.3744e-10
937.05 | 6.3823e-10
937.48 | 6.4207e-10
937.91 | 6.5089e-10
938.34 | 6.6911e-10
938.77 | 6.9055e-10
939.2 | 7.1728e-10
939.63 | 7.5188e-10
940.06 | 7.8574e-10
940.5 | 8.225e-10
940.93 | 8.5565e-10
941.36 | 8.8585e-10
941.79 | 9.0487e-10
942.22 | 9.1402e-10
942.65 | 9.1682e-10
943.08 | 9.1463e-10
943.51 | 9.0786e-10
943.94 | 8.9502e-10
944.37 | 8.8126e-10
944.8 | 8.6562e-10
945.23 | 8.455e-10
945.66 | 8.2762e-10
946.1 | 8.1034e-10
946.53 | 7.9467e-10
946.96 | 7.8509e-10
947.39 | 7.7861e-10
947.82 | 7.7257e-10
948.25 | 7.7882e-10
948.68 | 7.8701e-10
949.11 | 8.0213e-10
949.54 | 8.1247e-10
949.97 | 8.2331e-10
950.4 | 8.306e-10
950.83 | 8.3088e-10
951.26 | 8.1742e-10
951.69 | 7.9415e-10
952.12 | 7.7076e-10
952.55 | 7.4482e-10
952.98 | 7.161e-10
953.41 | 6.9024e-10
953.84 | 6.6924e-10
954.27 | 6.5472e-10
954.7 | 6.4566e-10
955.13 | 6.4388e-10
955.56 | 6.4422e-10
955.99 | 6.5198e-10
956.42 | 6.6179e-10
956.85 | 6.7368e-10
957.28 | 6.8829e-10
957.71 | 6.9739e-10
958.14 | 7.0548e-10
958.57 | 7.1162e-10
959 | 7.1539e-10
959.42 | 7.1058e-10
959.85 | 7.0435e-10
960.28 | 6.9319e-10
960.71 | 6.7994e-10
961.14 | 6.6555e-10
961.57 | 6.4727e-10
962 | 6.3041e-10
962.43 | 6.1425e-10
962.86 | 6.0363e-10
963.29 | 5.9483e-10
963.72 | 5.9114e-10
964.15 | 5.9416e-10
964.58 | 6.013e-10
965 | 6.1507e-10
965.43 | 6.3103e-10
965.86 | 6.4901e-10
966.29 | 6.6561e-10
966.72 | 6.7685e-10
967.15 | 6.8545e-10
967.58 | 6.8894e-10
968.01 | 6.8966e-10
968.43 | 6.9065e-10
968.86 | 6.9089e-10
969.29 | 6.8692e-10
969.72 | 6.8186e-10
970.15 | 6.7483e-10
970.58 | 6.6708e-10
971.01 | 6.5141e-10
971.43 | 6.3772e-10
971.86 | 6.2275e-10
972.29 | 6.1538e-10
972.72 | 6.1071e-10
973.15 | 6.1006e-10
973.58 | 6.1758e-10
974 | 6.2652e-10
974.43 | 6.4248e-10
974.86 | 6.6017e-10
975.29 | 6.7468e-10
975.72 | 6.9211e-10
976.15 | 7.0319e-10
976.57 | 7.1306e-10
977 | 7.1676e-10
977.43 | 7.1461e-10
977.86 | 7.1023e-10
978.28 | 7.0117e-10
978.71 | 6.9217e-10
979.14 | 6.8389e-10
979.57 | 6.7122e-10
980 | 6.6151e-10
980.42 | 6.524e-10
980.85 | 6.4708e-10
981.28 | 6.4339e-10
981.71 | 6.3968e-10
982.13 | 6.3767e-10
982.56 | 6.3827e-10
982.99 | 6.3953e-10
983.42 | 6.4286e-10
983.84 | 6.5235e-10
984.27 | 6.6134e-10
984.7 | 6.7757e-10
985.13 | 6.9315e-10
985.55 | 7.1303e-10
985.98 | 7.2935e-10
986.41 | 7.4199e-10
986.83 | 7.4671e-10
987.26 | 7.5188e-10
987.69 | 7.5018e-10
988.12 | 7.4791e-10
988.54 | 7.4209e-10
988.97 | 7.3311e-10
989.4 | 7.206e-10
989.82 | 7.0857e-10
990.25 | 6.985e-10
990.68 | 6.8717e-10
991.1 | 6.7918e-10
991.53 | 6.7815e-10
991.96 | 6.7856e-10
992.38 | 6.8363e-10
992.81 | 6.8964e-10
993.24 | 7.0226e-10
993.66 | 7.1387e-10
994.09 | 7.295e-10
994.52 | 7.4602e-10
994.94 | 7.5809e-10
995.37 | 7.7111e-10
995.8 | 7.8196e-10
996.22 | 7.9449e-10
996.65 | 8.0008e-10
997.07 | 8.0171e-10
997.5 | 7.992e-10
997.93 | 7.9473e-10
998.35 | 7.9206e-10
998.78 | 7.807e-10
999.21 | 7.6714e-10
999.63 | 7.5743e-10
1000.06 | 7.4977e-10
1000.48 | 7.4085e-10
1000.91 | 7.3638e-10
1001.34 | 7.3968e-10
1001.76 | 7.476e-10
1002.19 | 7.5965e-10
1002.61 | 7.7864e-10
1003.04 | 7.9653e-10
1003.46 | 8.1566e-10
1003.89 | 8.3696e-10
1004.32 | 8.5519e-10
1004.74 | 8.7284e-10
1005.17 | 8.8557e-10
1005.59 | 8.9696e-10
1006.02 | 8.9952e-10
1006.44 | 9.0533e-10
1006.87 | 9.0555e-10
1007.29 | 9.0749e-10
1007.72 | 9.0658e-10
1008.14 | 9.0596e-10
1008.57 | 9.0018e-10
1009 | 8.9947e-10
1009.42 | 8.9506e-10
1009.85 | 8.9029e-10
1010.27 | 8.876e-10
1010.7 | 8.8314e-10
1011.12 | 8.8366e-10
1011.55 | 8.853e-10
1011.97 | 8.9126e-10
1012.4 | 9.0291e-10
1012.82 | 9.2296e-10
1013.25 | 9.4826e-10
1013.67 | 9.7049e-10
1014.1 | 9.9351e-10
1014.52 | 1.0137e-09
1014.94 | 1.0302e-09
1015.37 | 1.036e-09
1015.79 | 1.0372e-09
1016.22 | 1.0311e-09
1016.64 | 1.0265e-09
1017.07 | 1.0143e-09
1017.49 | 1.0057e-09
1017.92 | 9.9639e-10
1018.34 | 9.8711e-10
1018.77 | 9.7621e-10
1019.19 | 9.6804e-10
1019.61 | 9.6175e-10
1020.04 | 9.5254e-10
1020.46 | 9.4572e-10
1020.89 | 9.3683e-10
1021.31 | 9.299e-10
1021.74 | 9.2574e-10
1022.16 | 9.2777e-10
1022.58 | 9.3738e-10
1023.01 | 9.439e-10
1023.43 | 9.6127e-10
1023.86 | 9.751e-10
1024.28 | 9.9403e-10
1024.7 | 1.0037e-09
1025.13 | 1.0158e-09
1025.55 | 1.0265e-09
1025.97 | 1.0385e-09
1026.4 | 1.0438e-09
1026.82 | 1.0456e-09
1027.25 | 1.041e-09
1027.67 | 1.0349e-09
1028.09 | 1.0281e-09
1028.52 | 1.0194e-09
1028.94 | 1.0103e-09
1029.36 | 1.0048e-09
1029.79 | 1.003e-09
1030.21 | 1.0016e-09
1030.63 | 1.0052e-09
1031.06 | 1.0099e-09
1031.48 | 1.0224e-09
1031.9 | 1.0317e-09
1032.33 | 1.0447e-09
1032.75 | 1.066e-09
1033.17 | 1.0853e-09
1033.6 | 1.1089e-09
1034.02 | 1.1326e-09
1034.44 | 1.1595e-09
1034.86 | 1.1772e-09
1035.29 | 1.1993e-09
1035.71 | 1.2192e-09
1036.13 | 1.2344e-09
1036.56 | 1.2502e-09
1036.98 | 1.2593e-09
1037.4 | 1.2639e-09
1037.82 | 1.2648e-09
1038.25 | 1.2653e-09
1038.67 | 1.2578e-09
1039.09 | 1.2576e-09
1039.52 | 1.2505e-09
1039.94 | 1.2483e-09
1040.36 | 1.2465e-09
1040.78 | 1.2567e-09
1041.2 | 1.2647e-09
1041.63 | 1.2837e-09
1042.05 | 1.2972e-09
1042.47 | 1.3163e-09
1042.89 | 1.3414e-09
1043.32 | 1.3622e-09
1043.74 | 1.3936e-09
1044.16 | 1.4188e-09
1044.58 | 1.4525e-09
1045 | 1.4755e-09
1045.43 | 1.5047e-09
1045.85 | 1.5342e-09
1046.27 | 1.5585e-09
1046.69 | 1.5763e-09
1047.11 | 1.591e-09
1047.54 | 1.615e-09
1047.96 | 1.6244e-09
1048.38 | 1.636e-09
1048.8 | 1.6422e-09
1049.22 | 1.646e-09
1049.65 | 1.6543e-09
1050.07 | 1.6667e-09
1050.49 | 1.6736e-09
1050.91 | 1.6764e-09
1051.33 | 1.6804e-09
1051.75 | 1.6956e-09
1052.17 | 1.6932e-09
1052.6 | 1.7135e-09
1053.02 | 1.7302e-09
1053.44 | 1.7454e-09
1053.86 | 1.7748e-09
1054.28 | 1.7969e-09
1054.7 | 1.8226e-09
1055.12 | 1.8566e-09
1055.54 | 1.8849e-09
1055.97 | 1.9129e-09
1056.39 | 1.9526e-09
1056.81 | 1.9808e-09
1057.23 | 2.0221e-09
1057.65 | 2.0539e-09
1058.07 | 2.1019e-09
1058.49 | 2.1276e-09
1058.91 | 2.1596e-09
1059.33 | 2.2008e-09
1059.75 | 2.2204e-09
1060.17 | 2.2565e-09
1060.6 | 2.2746e-09
1061.02 | 2.2999e-09
1061.44 | 2.3023e-09
1061.86 | 2.3176e-09
1062.28 | 2.3392e-09
1062.7 | 2.3444e-09
1063.12 | 2.3491e-09
1063.54 | 2.3647e-09
1063.96 | 2.3827e-09
1064.38 | 2.3975e-09
1064.8 | 2.4225e-09
1065.22 | 2.4294e-09
1065.64 | 2.4594e-09
1066.06 | 2.4858e-09
1066.48 | 2.5358e-09
1066.9 | 2.5767e-09
1067.32 | 2.6088e-09
1067.74 | 2.6592e-09
1068.16 | 2.6959e-09
1068.58 | 2.7389e-09
1069 | 2.7745e-09
1069.42 | 2.8336e-09
1069.84 | 2.8758e-09
1070.26 | 2.9168e-09
1070.68 | 2.9385e-09
1071.1 | 2.9751e-09
1071.52 | 3.0093e-09
1071.94 | 3.04e-09
1072.36 | 3.0658e-09
1072.78 | 3.0847e-09
1073.2 | 3.1e-09
1073.62 | 3.111e-09
1074.04 | 3.1206e-09
1074.46 | 3.1322e-09
1074.88 | 3.1436e-09
1075.3 | 3.1502e-09
1075.71 | 3.1805e-09
1076.13 | 3.1994e-09
1076.55 | 3.2322e-09
1076.97 | 3.2684e-09
1077.39 | 3.2995e-09
1077.81 | 3.359e-09
1078.23 | 3.4153e-09
1078.65 | 3.4792e-09
1079.07 | 3.542e-09
1079.49 | 3.6132e-09
1079.91 | 3.6681e-09
1080.32 | 3.7386e-09
1080.74 | 3.8013e-09
1081.16 | 3.8637e-09
1081.58 | 3.9079e-09
1082 | 3.9569e-09
1082.42 | 4.0081e-09
1082.84 | 4.0313e-09
1083.26 | 4.0668e-09
1083.67 | 4.1206e-09
1084.09 | 4.1419e-09
1084.51 | 4.1706e-09
1084.93 | 4.1984e-09
1085.35 | 4.2318e-09
1085.77 | 4.2453e-09
1086.18 | 4.0857e-09
1086.6 | 4.2578e-09
1087.02 | 4.2919e-09
1087.44 | 4.3327e-09
1087.86 | 4.3679e-09
1088.28 | 4.4261e-09
1088.69 | 4.4984e-09
1089.11 | 4.5679e-09
1089.53 | 4.6557e-09
1089.95 | 4.7285e-09
1090.37 | 4.8712e-09
1090.78 | 4.9326e-09
1091.2 | 5.1509e-09
1091.62 | 5.2756e-09
1092.04 | 5.3617e-09
1092.46 | 5.4597e-09
1092.87 | 5.5252e-09
1093.29 | 5.6497e-09
1093.71 | 5.7199e-09
1094.13 | 5.814e-09
1094.54 | 5.8764e-09
1094.96 | 5.9346e-09
1095.38 | 6.012e-09
1095.8 | 6.0511e-09
1096.21 | 6.1145e-09
1096.63 | 6.1707e-09
1097.05 | 6.2268e-09
1097.47 | 6.229e-09
1097.88 | 6.2978e-09
1098.3 | 6.3651e-09
1098.72 | 6.4856e-09
1099.13 | 6.6283e-09
1099.55 | 6.8111e-09
1099.97 | 7.0038e-09
1100.39 | 7.2648e-09
1100.8 | 7.4346e-09
1101.22 | 7.6004e-09
1101.64 | 7.8151e-09
1102.05 | 8.0682e-09
1102.47 | 8.0491e-09
1102.89 | 8.119e-09
1103.3 | 8.2314e-09
1103.72 | 8.2343e-09
1104.14 | 8.2925e-09
1104.55 | 8.3732e-09
1104.97 | 8.4466e-09
1105.39 | 8.6056e-09
1105.8 | 8.7738e-09
1106.22 | 8.9588e-09
1106.64 | 9.2377e-09
1107.05 | 9.75e-09
1107.47 | 1.0027e-08
1107.89 | 1.0289e-08
1108.3 | 1.0586e-08
1108.72 | 1.0746e-08
1109.13 | 1.0879e-08
1109.55 | 1.092e-08
1109.97 | 1.1017e-08
1110.38 | 1.1074e-08
1110.8 | 1.1211e-08
1111.22 | 1.1685e-08
1111.63 | 1.2285e-08
1112.05 | 1.3115e-08
1112.46 | 1.3895e-08
1112.88 | 1.4516e-08
1113.29 | 1.4761e-08
1113.71 | 1.5498e-08
1114.13 | 1.8511e-08
1114.54 | 2.1284e-08
1114.96 | 2.523e-08
1115.37 | 2.7186e-08
1115.79 | 0
1116.2 | 0
1116.62 | 0
1117.04 | 0