## Taul1
Wavelength | calibration coefficients W/cm²nm
198.28 | 0
198.75 | 0
199.22 | 0
199.69 | 0
200.16 | 0
200.64 | 0
201.11 | 0
201.58 | 0
202.05 | 0
202.52 | 0
202.99 | 0
203.47 | 0
203.94 | 0
204.41 | 0
204.88 | 0
205.35 | 0
205.82 | 0
206.3 | 0
206.77 | 0
207.24 | 0
207.71 | 0
208.18 | 0
208.65 | 0
209.12 | 0
209.6 | 0
210.07 | 0
210.54 | 0
211.01 | 0
211.48 | 0
211.95 | 0
212.42 | 0
212.89 | 0
213.37 | 0
213.84 | 0
214.31 | 0
214.78 | 0
215.25 | 0
215.72 | 0
216.19 | 0
216.66 | 0
217.14 | 0
217.61 | 0
218.08 | 0
218.55 | 0
219.02 | 0
219.49 | 0
219.96 | 0
220.43 | 0
220.9 | 0
221.37 | 0
221.84 | 0
222.32 | 0
222.79 | 0
223.26 | 0
223.73 | 0
224.2 | 0
224.67 | 0
225.14 | 0
225.61 | 0
226.08 | 0
226.55 | 0
227.02 | 0
227.49 | 0
227.96 | 0
228.44 | 0
228.91 | 0
229.38 | 0
229.85 | 0
230.32 | 0
230.79 | 0
231.26 | 0
231.73 | 0
232.2 | 0
232.67 | 0
233.14 | 0
233.61 | 0
234.08 | 0
234.55 | 0
235.02 | 0
235.49 | 0
235.96 | 0
236.43 | 0
236.9 | 0
237.37 | 0
237.84 | 0
238.31 | 0
238.78 | 0
239.25 | 0
239.72 | 0
240.2 | 0
240.67 | 0
241.14 | 0
241.61 | 0
242.08 | 0
242.55 | 0
243.02 | 0
243.49 | 0
243.96 | 0
244.43 | 0
244.9 | 0
245.37 | 0
245.84 | 0
246.31 | 0
246.78 | 0
247.24 | 0
247.71 | 0
248.18 | 0
248.65 | 0
249.12 | 0
249.59 | 5.2391e-09
250.06 | 5.191e-09
250.53 | 5.1524e-09
251 | 5.1286e-09
251.47 | 5.0195e-09
251.94 | 4.9895e-09
252.41 | 4.9359e-09
252.88 | 4.9069e-09
253.35 | 4.8329e-09
253.82 | 4.7909e-09
254.29 | 4.7578e-09
254.76 | 4.7726e-09
255.23 | 4.664e-09
255.7 | 4.6201e-09
256.17 | 4.5788e-09
256.64 | 4.579e-09
257.11 | 4.532e-09
257.58 | 4.451e-09
258.05 | 4.4673e-09
258.52 | 4.4348e-09
258.99 | 4.3424e-09
259.45 | 4.3631e-09
259.92 | 4.3606e-09
260.39 | 4.336e-09
260.86 | 4.2719e-09
261.33 | 4.215e-09
261.8 | 4.2142e-09
262.27 | 4.1733e-09
262.74 | 4.1257e-09
263.21 | 4.1092e-09
263.68 | 4.1109e-09
264.15 | 4.0512e-09
264.62 | 4.0145e-09
265.09 | 3.9917e-09
265.55 | 3.9647e-09
266.02 | 3.9603e-09
266.49 | 3.9277e-09
266.96 | 3.8963e-09
267.43 | 3.8589e-09
267.9 | 3.7981e-09
268.37 | 3.8393e-09
268.84 | 3.8054e-09
269.31 | 3.749e-09
269.78 | 3.7562e-09
270.24 | 3.7402e-09
270.71 | 3.6976e-09
271.18 | 3.6764e-09
271.65 | 3.6562e-09
272.12 | 3.6028e-09
272.59 | 3.5866e-09
273.06 | 3.5628e-09
273.53 | 3.517e-09
273.99 | 3.466e-09
274.46 | 3.445e-09
274.93 | 3.3956e-09
275.4 | 3.3884e-09
275.87 | 3.308e-09
276.34 | 3.3002e-09
276.81 | 3.2807e-09
277.28 | 3.2188e-09
277.74 | 3.2048e-09
278.21 | 3.1864e-09
278.68 | 3.1288e-09
279.15 | 3.104e-09
279.62 | 3.0586e-09
280.09 | 3.0265e-09
280.55 | 2.9987e-09
281.02 | 2.9593e-09
281.49 | 2.9348e-09
281.96 | 2.9249e-09
282.43 | 2.8443e-09
282.9 | 2.8271e-09
283.37 | 2.7837e-09
283.83 | 2.764e-09
284.3 | 2.695e-09
284.77 | 2.6837e-09
285.24 | 2.641e-09
285.71 | 2.6257e-09
286.17 | 2.5872e-09
286.64 | 2.5665e-09
287.11 | 2.5442e-09
287.58 | 2.5048e-09
288.05 | 2.4635e-09
288.52 | 2.4158e-09
288.98 | 2.406e-09
289.45 | 2.393e-09
289.92 | 2.3529e-09
290.39 | 2.3265e-09
290.86 | 2.2905e-09
291.32 | 2.2856e-09
291.79 | 2.2513e-09
292.26 | 2.2208e-09
292.73 | 2.198e-09
293.2 | 2.1797e-09
293.66 | 2.1513e-09
294.13 | 2.123e-09
294.6 | 2.1058e-09
295.07 | 2.0822e-09
295.53 | 2.0632e-09
296 | 2.0252e-09
296.47 | 2.0213e-09
296.94 | 2.0079e-09
297.41 | 1.994e-09
297.87 | 1.9792e-09
298.34 | 1.9649e-09
298.81 | 1.9432e-09
299.28 | 1.9268e-09
299.74 | 1.9041e-09
300.21 | 1.888e-09
300.68 | 1.8772e-09
301.15 | 1.8791e-09
301.61 | 1.8547e-09
302.08 | 1.8349e-09
302.55 | 1.8269e-09
303.02 | 1.8122e-09
303.48 | 1.7906e-09
303.95 | 1.7858e-09
304.42 | 1.7687e-09
304.89 | 1.7566e-09
305.35 | 1.7464e-09
305.82 | 1.7354e-09
306.29 | 1.7161e-09
306.76 | 1.7047e-09
307.22 | 1.6987e-09
307.69 | 1.6996e-09
308.16 | 1.6724e-09
308.62 | 1.6686e-09
309.09 | 1.6602e-09
309.56 | 1.6499e-09
310.03 | 1.6469e-09
310.49 | 1.6371e-09
310.96 | 1.6134e-09
311.43 | 1.617e-09
311.89 | 1.6062e-09
312.36 | 1.5967e-09
312.83 | 1.5905e-09
313.29 | 1.582e-09
313.76 | 1.5719e-09
314.23 | 1.5749e-09
314.7 | 1.5673e-09
315.16 | 1.5621e-09
315.63 | 1.5549e-09
316.1 | 1.5451e-09
316.56 | 1.5321e-09
317.03 | 1.5383e-09
317.5 | 1.5262e-09
317.96 | 1.5305e-09
318.43 | 1.516e-09
318.9 | 1.5026e-09
319.36 | 1.5009e-09
319.83 | 1.495e-09
320.3 | 1.4909e-09
320.76 | 1.4854e-09
321.23 | 1.4734e-09
321.7 | 1.4688e-09
322.16 | 1.471e-09
322.63 | 1.4595e-09
323.1 | 1.4485e-09
323.56 | 1.4457e-09
324.03 | 1.4357e-09
324.5 | 1.4316e-09
324.96 | 1.4178e-09
325.43 | 1.4094e-09
325.9 | 1.4033e-09
326.36 | 1.3945e-09
326.83 | 1.3901e-09
327.29 | 1.3936e-09
327.76 | 1.3754e-09
328.23 | 1.3766e-09
328.69 | 1.3596e-09
329.16 | 1.3606e-09
329.63 | 1.3508e-09
330.09 | 1.3516e-09
330.56 | 1.3368e-09
331.02 | 1.3197e-09
331.49 | 1.3162e-09
331.96 | 1.3159e-09
332.42 | 1.3193e-09
332.89 | 1.3091e-09
333.36 | 1.3138e-09
333.82 | 1.3134e-09
334.29 | 1.305e-09
334.75 | 1.3163e-09
335.22 | 1.3216e-09
335.69 | 1.3104e-09
336.15 | 1.3024e-09
336.62 | 1.3061e-09
337.08 | 1.2944e-09
337.55 | 1.2802e-09
338.01 | 1.2714e-09
338.48 | 1.2596e-09
338.95 | 1.2396e-09
339.41 | 1.2356e-09
339.88 | 1.218e-09
340.34 | 1.2129e-09
340.81 | 1.1907e-09
341.27 | 1.1874e-09
341.74 | 1.1856e-09
342.21 | 1.1881e-09
342.67 | 1.1802e-09
343.14 | 1.1711e-09
343.6 | 1.164e-09
344.07 | 1.1438e-09
344.53 | 1.1366e-09
345 | 1.1185e-09
345.47 | 1.0978e-09
345.93 | 1.0893e-09
346.4 | 1.0803e-09
346.86 | 1.0664e-09
347.33 | 1.0555e-09
347.79 | 1.0464e-09
348.26 | 1.0423e-09
348.72 | 1.048e-09
349.19 | 1.0449e-09
349.65 | 1.0452e-09
350.12 | 1.0412e-09
350.58 | 1.0279e-09
351.05 | 1.0284e-09
351.51 | 1.0515e-09
351.98 | 1.0413e-09
352.44 | 1.0318e-09
352.91 | 1.019e-09
353.38 | 1.0367e-09
353.84 | 1.0217e-09
354.31 | 1.0196e-09
354.77 | 1.0239e-09
355.24 | 1.0204e-09
355.7 | 1.0089e-09
356.17 | 1.0116e-09
356.63 | 1.0075e-09
357.1 | 1.0154e-09
357.56 | 1.0022e-09
358.03 | 9.9963e-10
358.49 | 9.9529e-10
358.95 | 1.0045e-09
359.42 | 9.9346e-10
359.88 | 9.8805e-10
360.35 | 9.9101e-10
360.81 | 9.8687e-10
361.28 | 9.8612e-10
361.74 | 9.7402e-10
362.21 | 9.8136e-10
362.67 | 9.7532e-10
363.14 | 9.7363e-10
363.6 | 9.7721e-10
364.07 | 9.7258e-10
364.53 | 9.7027e-10
365 | 9.7176e-10
365.46 | 9.6638e-10
365.92 | 9.6426e-10
366.39 | 9.4814e-10
366.85 | 9.5787e-10
367.32 | 9.5022e-10
367.78 | 9.4525e-10
368.25 | 9.4302e-10
368.71 | 9.3802e-10
369.18 | 9.2951e-10
369.64 | 9.3031e-10
370.1 | 9.2649e-10
370.57 | 9.2176e-10
371.03 | 9.1656e-10
371.5 | 9.1016e-10
371.96 | 9.0533e-10
372.43 | 9.0323e-10
372.89 | 8.9122e-10
373.35 | 8.8814e-10
373.82 | 8.8281e-10
374.28 | 8.8119e-10
374.75 | 8.7423e-10
375.21 | 8.7258e-10
375.67 | 8.688e-10
376.14 | 8.6155e-10
376.6 | 8.5937e-10
377.07 | 8.4602e-10
377.53 | 8.4105e-10
377.99 | 8.3724e-10
378.46 | 8.3958e-10
378.92 | 8.2753e-10
379.39 | 8.2174e-10
379.85 | 8.168e-10
380.31 | 8.1035e-10
380.78 | 8.0708e-10
381.24 | 8.0158e-10
381.7 | 8.0216e-10
382.17 | 7.9486e-10
382.63 | 7.8206e-10
383.1 | 7.8356e-10
383.56 | 7.7603e-10
384.02 | 7.7153e-10
384.49 | 7.6922e-10
384.95 | 7.5899e-10
385.41 | 7.6214e-10
385.88 | 7.592e-10
386.34 | 7.4952e-10
386.8 | 7.4367e-10
387.27 | 7.4317e-10
387.73 | 7.331e-10
388.19 | 7.2989e-10
388.66 | 7.2587e-10
389.12 | 7.2894e-10
389.58 | 7.1679e-10
390.05 | 7.1409e-10
390.51 | 7.0679e-10
390.97 | 7.0214e-10
391.44 | 6.996e-10
391.9 | 6.9814e-10
392.36 | 6.9363e-10
392.83 | 6.9197e-10
393.29 | 6.8547e-10
393.75 | 6.8602e-10
394.22 | 6.7976e-10
394.68 | 6.772e-10
395.14 | 6.7014e-10
395.6 | 6.7076e-10
396.07 | 6.6401e-10
396.53 | 6.6029e-10
396.99 | 6.5676e-10
397.46 | 6.53e-10
397.92 | 6.5141e-10
398.38 | 6.4758e-10
398.85 | 6.4612e-10
399.31 | 6.4268e-10
399.77 | 6.4248e-10
400.23 | 6.3763e-10
400.7 | 6.3241e-10
401.16 | 6.3032e-10
401.62 | 6.2688e-10
402.08 | 6.2582e-10
402.55 | 6.2265e-10
403.01 | 6.183e-10
403.47 | 6.1579e-10
403.94 | 6.1232e-10
404.4 | 6.0934e-10
404.86 | 6.0773e-10
405.32 | 6.0334e-10
405.79 | 6.0202e-10
406.25 | 5.9701e-10
406.71 | 5.9591e-10
407.17 | 5.925e-10
407.63 | 5.9061e-10
408.1 | 5.8914e-10
408.56 | 5.8456e-10
409.02 | 5.8e-10
409.48 | 5.7748e-10
409.95 | 5.7977e-10
410.41 | 5.7536e-10
410.87 | 5.7216e-10
411.33 | 5.7387e-10
411.8 | 5.6819e-10
412.26 | 5.6986e-10
412.72 | 5.6403e-10
413.18 | 5.6329e-10
413.64 | 5.6046e-10
414.11 | 5.5725e-10
414.57 | 5.5646e-10
415.03 | 5.516e-10
415.49 | 5.5088e-10
415.95 | 5.4709e-10
416.42 | 5.4785e-10
416.88 | 5.4569e-10
417.34 | 5.4462e-10
417.8 | 5.4065e-10
418.26 | 5.3886e-10
418.73 | 5.3804e-10
419.19 | 5.3481e-10
419.65 | 5.3294e-10
420.11 | 5.3181e-10
420.57 | 5.2822e-10
421.03 | 5.2713e-10
421.5 | 5.2644e-10
421.96 | 5.2676e-10
422.42 | 5.2387e-10
422.88 | 5.2235e-10
423.34 | 5.1764e-10
423.8 | 5.1717e-10
424.27 | 5.1439e-10
424.73 | 5.1434e-10
425.19 | 5.1305e-10
425.65 | 5.1206e-10
426.11 | 5.0693e-10
426.57 | 5.0713e-10
427.03 | 5.0439e-10
427.5 | 5.0469e-10
427.96 | 4.9953e-10
428.42 | 5.0368e-10
428.88 | 4.9812e-10
429.34 | 4.9927e-10
429.8 | 4.9509e-10
430.26 | 4.9478e-10
430.72 | 4.9144e-10
431.19 | 4.9149e-10
431.65 | 4.8858e-10
432.11 | 4.8707e-10
432.57 | 4.8654e-10
433.03 | 4.8516e-10
433.49 | 4.8183e-10
433.95 | 4.7978e-10
434.41 | 4.7975e-10
434.87 | 4.775e-10
435.33 | 4.7669e-10
435.8 | 4.7463e-10
436.26 | 4.729e-10
436.72 | 4.7283e-10
437.18 | 4.7158e-10
437.64 | 4.7128e-10
438.1 | 4.6645e-10
438.56 | 4.6748e-10
439.02 | 4.64e-10
439.48 | 4.6341e-10
439.94 | 4.6125e-10
440.4 | 4.6094e-10
440.86 | 4.5836e-10
441.32 | 4.5586e-10
441.79 | 4.5605e-10
442.25 | 4.5643e-10
442.71 | 4.5203e-10
443.17 | 4.5127e-10
443.63 | 4.5004e-10
444.09 | 4.4848e-10
444.55 | 4.4631e-10
445.01 | 4.4502e-10
445.47 | 4.4443e-10
445.93 | 4.4424e-10
446.39 | 4.4281e-10
446.85 | 4.3799e-10
447.31 | 4.4008e-10
447.77 | 4.3797e-10
448.23 | 4.3786e-10
448.69 | 4.3503e-10
449.15 | 4.3636e-10
449.61 | 4.3469e-10
450.07 | 4.3231e-10
450.53 | 4.3356e-10
450.99 | 4.3152e-10
451.45 | 4.2995e-10
451.91 | 4.2806e-10
452.37 | 4.2738e-10
452.83 | 4.2652e-10
453.29 | 4.2441e-10
453.75 | 4.2467e-10
454.21 | 4.2445e-10
454.67 | 4.2136e-10
455.13 | 4.2166e-10
455.59 | 4.2034e-10
456.05 | 4.1954e-10
456.51 | 4.1856e-10
456.97 | 4.165e-10
457.43 | 4.1575e-10
457.89 | 4.154e-10
458.35 | 4.1401e-10
458.81 | 4.1271e-10
459.27 | 4.1245e-10
459.73 | 4.1131e-10
460.19 | 4.1036e-10
460.65 | 4.097e-10
461.11 | 4.0831e-10
461.57 | 4.068e-10
462.03 | 4.0719e-10
462.49 | 4.054e-10
462.95 | 4.0332e-10
463.4 | 4.0267e-10
463.86 | 4.0244e-10
464.32 | 4.0132e-10
464.78 | 4.0102e-10
465.24 | 3.9993e-10
465.7 | 3.9837e-10
466.16 | 3.9727e-10
466.62 | 3.9685e-10
467.08 | 3.9652e-10
467.54 | 3.9596e-10
468 | 3.9375e-10
468.46 | 3.9231e-10
468.92 | 3.9267e-10
469.37 | 3.9212e-10
469.83 | 3.9033e-10
470.29 | 3.9024e-10
470.75 | 3.8921e-10
471.21 | 3.8683e-10
471.67 | 3.8797e-10
472.13 | 3.8604e-10
472.59 | 3.8559e-10
473.05 | 3.8547e-10
473.51 | 3.8409e-10
473.96 | 3.8326e-10
474.42 | 3.8254e-10
474.88 | 3.8271e-10
475.34 | 3.8152e-10
475.8 | 3.807e-10
476.26 | 3.8067e-10
476.72 | 3.7899e-10
477.18 | 3.7874e-10
477.63 | 3.7704e-10
478.09 | 3.7625e-10
478.55 | 3.7549e-10
479.01 | 3.7478e-10
479.47 | 3.7388e-10
479.93 | 3.7394e-10
480.38 | 3.732e-10
480.84 | 3.7283e-10
481.3 | 3.7096e-10
481.76 | 3.6996e-10
482.22 | 3.6965e-10
482.68 | 3.6907e-10
483.14 | 3.6897e-10
483.59 | 3.6661e-10
484.05 | 3.6733e-10
484.51 | 3.6599e-10
484.97 | 3.6489e-10
485.43 | 3.6381e-10
485.88 | 3.6391e-10
486.34 | 3.6257e-10
486.8 | 3.6304e-10
487.26 | 3.6184e-10
487.72 | 3.6113e-10
488.17 | 3.6138e-10
488.63 | 3.6087e-10
489.09 | 3.5936e-10
489.55 | 3.5987e-10
490.01 | 3.5845e-10
490.46 | 3.5793e-10
490.92 | 3.5763e-10
491.38 | 3.5768e-10
491.84 | 3.5721e-10
492.3 | 3.551e-10
492.75 | 3.5471e-10
493.21 | 3.5381e-10
493.67 | 3.5252e-10
494.13 | 3.5238e-10
494.58 | 3.5263e-10
495.04 | 3.5131e-10
495.5 | 3.5165e-10
495.96 | 3.5021e-10
496.41 | 3.5104e-10
496.87 | 3.4964e-10
497.33 | 3.4984e-10
497.79 | 3.4935e-10
498.24 | 3.4916e-10
498.7 | 3.4777e-10
499.16 | 3.4786e-10
499.62 | 3.4784e-10
500.07 | 3.466e-10
500.53 | 3.4695e-10
500.99 | 3.4657e-10
501.45 | 3.4586e-10
501.9 | 3.4547e-10
502.36 | 3.4506e-10
502.82 | 3.4427e-10
503.27 | 3.4481e-10
503.73 | 3.4308e-10
504.19 | 3.432e-10
504.65 | 3.4179e-10
505.1 | 3.4147e-10
505.56 | 3.4125e-10
506.02 | 3.4075e-10
506.47 | 3.4005e-10
506.93 | 3.3914e-10
507.39 | 3.3925e-10
507.84 | 3.377e-10
508.3 | 3.3695e-10
508.76 | 3.3646e-10
509.21 | 3.3575e-10
509.67 | 3.3515e-10
510.13 | 3.3385e-10
510.58 | 3.3335e-10
511.04 | 3.3203e-10
511.5 | 3.3148e-10
511.95 | 3.303e-10
512.41 | 3.2999e-10
512.87 | 3.2802e-10
513.32 | 3.2769e-10
513.78 | 3.2771e-10
514.24 | 3.2703e-10
514.69 | 3.2636e-10
515.15 | 3.2646e-10
515.61 | 3.2572e-10
516.06 | 3.2452e-10
516.52 | 3.2405e-10
516.98 | 3.2417e-10
517.43 | 3.2324e-10
517.89 | 3.2273e-10
518.34 | 3.2152e-10
518.8 | 3.2099e-10
519.26 | 3.2125e-10
519.71 | 3.202e-10
520.17 | 3.199e-10
520.63 | 3.1926e-10
521.08 | 3.1924e-10
521.54 | 3.1888e-10
521.99 | 3.1802e-10
522.45 | 3.1687e-10
522.91 | 3.1686e-10
523.36 | 3.1659e-10
523.82 | 3.1587e-10
524.27 | 3.1505e-10
524.73 | 3.1467e-10
525.19 | 3.14e-10
525.64 | 3.1344e-10
526.1 | 3.1243e-10
526.55 | 3.1242e-10
527.01 | 3.1185e-10
527.46 | 3.1117e-10
527.92 | 3.1094e-10
528.38 | 3.1045e-10
528.83 | 3.101e-10
529.29 | 3.0978e-10
529.74 | 3.096e-10
530.2 | 3.0876e-10
530.65 | 3.0872e-10
531.11 | 3.0873e-10
531.56 | 3.0796e-10
532.02 | 3.0729e-10
532.47 | 3.0704e-10
532.93 | 3.0614e-10
533.39 | 3.0664e-10
533.84 | 3.0585e-10
534.3 | 3.0624e-10
534.75 | 3.0562e-10
535.21 | 3.0554e-10
535.66 | 3.0475e-10
536.12 | 3.0411e-10
536.57 | 3.0324e-10
537.03 | 3.038e-10
537.48 | 3.033e-10
537.94 | 3.0256e-10
538.39 | 3.0286e-10
538.85 | 3.0206e-10
539.3 | 3.0214e-10
539.76 | 3.0098e-10
540.21 | 3.0079e-10
540.67 | 3.0077e-10
541.12 | 3.0013e-10
541.58 | 2.9905e-10
542.03 | 2.9875e-10
542.49 | 2.9925e-10
542.94 | 2.9814e-10
543.4 | 2.9787e-10
543.85 | 2.9776e-10
544.31 | 2.9745e-10
544.76 | 2.972e-10
545.22 | 2.9712e-10
545.67 | 2.9637e-10
546.12 | 2.9582e-10
546.58 | 2.9561e-10
547.03 | 2.9508e-10
547.49 | 2.9443e-10
547.94 | 2.9449e-10
548.4 | 2.9396e-10
548.85 | 2.9967e-10
549.31 | 2.9362e-10
549.76 | 2.9292e-10
550.21 | 2.9308e-10
550.67 | 2.9211e-10
551.12 | 2.9186e-10
551.58 | 2.9084e-10
552.03 | 2.91e-10
552.49 | 2.906e-10
552.94 | 2.9048e-10
553.39 | 2.901e-10
553.85 | 2.8994e-10
554.3 | 2.8998e-10
554.76 | 2.8953e-10
555.21 | 2.8907e-10
555.66 | 2.8917e-10
556.12 | 2.8852e-10
556.57 | 2.8794e-10
557.03 | 2.8761e-10
557.48 | 2.8776e-10
557.93 | 2.8683e-10
558.39 | 2.8667e-10
558.84 | 2.8687e-10
559.29 | 2.8558e-10
559.75 | 2.8544e-10
560.2 | 2.8551e-10
560.66 | 2.85e-10
561.11 | 2.848e-10
561.56 | 2.8475e-10
562.02 | 2.8379e-10
562.47 | 2.8381e-10
562.92 | 2.8336e-10
563.38 | 2.8355e-10
563.83 | 2.8333e-10
564.28 | 2.8354e-10
564.74 | 2.8339e-10
565.19 | 2.8275e-10
565.64 | 2.8217e-10
566.1 | 2.8242e-10
566.55 | 2.8319e-10
567 | 2.8245e-10
567.46 | 2.8243e-10
567.91 | 2.8131e-10
568.36 | 2.81e-10
568.82 | 2.8049e-10
569.27 | 2.7998e-10
569.72 | 2.795e-10
570.18 | 2.7991e-10
570.63 | 2.7947e-10
571.08 | 2.7856e-10
571.54 | 2.7906e-10
571.99 | 2.7817e-10
572.44 | 2.7796e-10
572.89 | 2.7802e-10
573.35 | 2.7784e-10
573.8 | 2.773e-10
574.25 | 2.7723e-10
574.71 | 2.7697e-10
575.16 | 2.7672e-10
575.61 | 2.7667e-10
576.06 | 2.7587e-10
576.52 | 2.7589e-10
576.97 | 2.7599e-10
577.42 | 2.7503e-10
577.87 | 2.7509e-10
578.33 | 2.7464e-10
578.78 | 2.7465e-10
579.23 | 2.741e-10
579.68 | 2.7413e-10
580.14 | 2.7403e-10
580.59 | 2.7349e-10
581.04 | 2.7345e-10
581.49 | 2.7348e-10
581.95 | 2.7314e-10
582.4 | 2.7279e-10
582.85 | 2.7279e-10
583.3 | 2.726e-10
583.76 | 2.7217e-10
584.21 | 2.723e-10
584.66 | 2.7155e-10
585.11 | 2.7167e-10
585.56 | 2.7122e-10
586.02 | 2.7134e-10
586.47 | 2.7146e-10
586.92 | 2.7153e-10
587.37 | 2.7161e-10
587.82 | 2.7141e-10
588.28 | 2.7062e-10
588.73 | 2.7016e-10
589.18 | 2.7027e-10
589.63 | 2.6969e-10
590.08 | 2.6955e-10
590.54 | 2.6922e-10
590.99 | 2.6925e-10
591.44 | 2.6902e-10
591.89 | 2.6901e-10
592.34 | 2.6921e-10
592.79 | 2.684e-10
593.25 | 2.688e-10
593.7 | 2.6875e-10
594.15 | 2.6881e-10
594.6 | 2.6876e-10
595.05 | 2.6841e-10
595.5 | 2.6834e-10
595.95 | 2.6814e-10
596.41 | 2.6841e-10
596.86 | 2.6838e-10
597.31 | 2.6851e-10
597.76 | 2.6842e-10
598.21 | 2.6826e-10
598.66 | 2.6847e-10
599.11 | 2.6804e-10
599.56 | 2.6814e-10
600.02 | 2.6743e-10
600.47 | 2.6728e-10
600.92 | 2.6725e-10
601.37 | 2.6671e-10
601.82 | 2.6671e-10
602.27 | 2.6624e-10
602.72 | 2.6633e-10
603.17 | 2.6593e-10
603.62 | 2.6557e-10
604.07 | 2.6532e-10
604.53 | 2.6505e-10
604.98 | 2.6431e-10
605.43 | 2.6458e-10
605.88 | 2.6406e-10
606.33 | 2.637e-10
606.78 | 2.6317e-10
607.23 | 2.6293e-10
607.68 | 2.6283e-10
608.13 | 2.6201e-10
608.58 | 2.6217e-10
609.03 | 2.6151e-10
609.48 | 2.614e-10
609.93 | 2.6085e-10
610.38 | 2.606e-10
610.83 | 2.6029e-10
611.29 | 2.601e-10
611.74 | 2.6058e-10
612.19 | 2.6004e-10
612.64 | 2.6007e-10
613.09 | 2.6003e-10
613.54 | 2.5995e-10
613.99 | 2.5933e-10
614.44 | 2.592e-10
614.89 | 2.5898e-10
615.34 | 2.5868e-10
615.79 | 2.5896e-10
616.24 | 2.5965e-10
616.69 | 2.6001e-10
617.14 | 2.5982e-10
617.59 | 2.5955e-10
618.04 | 2.5857e-10
618.49 | 2.5809e-10
618.94 | 2.5765e-10
619.39 | 2.5748e-10
619.84 | 2.5781e-10
620.29 | 2.5791e-10
620.74 | 2.5762e-10
621.19 | 2.58e-10
621.64 | 2.5804e-10
622.09 | 2.5825e-10
622.54 | 2.5778e-10
622.99 | 2.5812e-10
623.44 | 2.5807e-10
623.89 | 2.5799e-10
624.33 | 2.5808e-10
624.78 | 2.5759e-10
625.23 | 2.571e-10
625.68 | 2.5714e-10
626.13 | 2.5654e-10
626.58 | 2.5596e-10
627.03 | 2.5565e-10
627.48 | 2.5544e-10
627.93 | 2.5542e-10
628.38 | 2.5497e-10
628.83 | 2.5479e-10
629.28 | 2.5447e-10
629.73 | 2.544e-10
630.18 | 2.5391e-10
630.63 | 2.536e-10
631.07 | 2.5315e-10
631.52 | 2.5265e-10
631.97 | 2.5248e-10
632.42 | 2.5252e-10
632.87 | 2.5257e-10
633.32 | 2.5243e-10
633.77 | 2.5285e-10
634.22 | 2.5254e-10
634.67 | 2.5252e-10
635.11 | 2.5165e-10
635.56 | 2.5073e-10
636.01 | 2.5038e-10
636.46 | 2.5006e-10
636.91 | 2.4982e-10
637.36 | 2.5011e-10
637.81 | 2.4935e-10
638.26 | 2.493e-10
638.7 | 2.4883e-10
639.15 | 2.4927e-10
639.6 | 2.4931e-10
640.05 | 2.4927e-10
640.5 | 2.4915e-10
640.95 | 2.493e-10
641.4 | 2.4875e-10
641.84 | 2.4876e-10
642.29 | 2.4865e-10
642.74 | 2.4859e-10
643.19 | 2.4865e-10
643.64 | 2.4894e-10
644.09 | 2.4886e-10
644.53 | 2.4849e-10
644.98 | 2.4864e-10
645.43 | 2.483e-10
645.88 | 2.4836e-10
646.33 | 2.4817e-10
646.77 | 2.484e-10
647.22 | 2.4866e-10
647.67 | 2.4837e-10
648.12 | 2.4819e-10
648.57 | 2.4746e-10
649.01 | 2.4789e-10
649.46 | 2.474e-10
649.91 | 2.4756e-10
650.36 | 2.4789e-10
650.8 | 2.4821e-10
651.25 | 2.4798e-10
651.7 | 2.4826e-10
652.15 | 2.4819e-10
652.6 | 2.474e-10
653.04 | 2.4742e-10
653.49 | 2.4714e-10
653.94 | 2.4801e-10
654.39 | 2.4834e-10
654.83 | 2.4529e-10
655.28 | 2.4865e-10
655.73 | 2.4835e-10
656.18 | 2.4784e-10
656.62 | 2.469e-10
657.07 | 2.4668e-10
657.52 | 2.4697e-10
657.96 | 2.4754e-10
658.41 | 2.4779e-10
658.86 | 2.4792e-10
659.31 | 2.4731e-10
659.75 | 2.4729e-10
660.2 | 2.4721e-10
660.65 | 2.4714e-10
661.09 | 2.4695e-10
661.54 | 2.4718e-10
661.99 | 2.4761e-10
662.44 | 2.4755e-10
662.88 | 2.4753e-10
663.33 | 2.4748e-10
663.78 | 2.47e-10
664.22 | 2.4727e-10
664.67 | 2.4695e-10
665.12 | 2.4714e-10
665.56 | 2.4713e-10
666.01 | 2.4752e-10
666.46 | 2.4732e-10
666.9 | 2.4727e-10
667.35 | 2.4735e-10
667.8 | 2.4716e-10
668.24 | 2.4679e-10
668.69 | 2.4684e-10
669.14 | 2.4699e-10
669.58 | 2.4715e-10
670.03 | 2.4714e-10
670.47 | 2.4728e-10
670.92 | 2.4707e-10
671.37 | 2.4667e-10
671.81 | 2.4673e-10
672.26 | 2.4649e-10
672.71 | 2.4689e-10
673.15 | 2.4695e-10
673.6 | 2.4715e-10
674.04 | 2.4715e-10
674.49 | 2.4733e-10
674.94 | 2.4739e-10
675.38 | 2.47e-10
675.83 | 2.4645e-10
676.28 | 2.4696e-10
676.72 | 2.4707e-10
677.17 | 2.4745e-10
677.61 | 2.4791e-10
678.06 | 2.4818e-10
678.5 | 2.4775e-10
678.95 | 2.4764e-10
679.4 | 2.4736e-10
679.84 | 2.4703e-10
680.29 | 2.4713e-10
680.73 | 2.4744e-10
681.18 | 2.4754e-10
681.62 | 2.4822e-10
682.07 | 2.4806e-10
682.52 | 2.4821e-10
682.96 | 2.4815e-10
683.41 | 2.4786e-10
683.85 | 2.4764e-10
684.3 | 2.4751e-10
684.74 | 2.4807e-10
685.19 | 2.4836e-10
685.63 | 2.4864e-10
686.08 | 2.5056e-10
686.52 | 2.4884e-10
686.97 | 2.487e-10
687.41 | 2.4845e-10
687.86 | 2.4806e-10
688.3 | 2.4805e-10
688.75 | 2.4828e-10
689.19 | 2.4822e-10
689.64 | 2.4884e-10
690.08 | 2.492e-10
690.53 | 2.494e-10
690.97 | 2.4892e-10
691.42 | 2.4849e-10
691.86 | 2.4805e-10
692.31 | 2.4815e-10
692.75 | 2.4826e-10
693.2 | 2.4829e-10
693.64 | 2.4905e-10
694.09 | 2.4971e-10
694.53 | 2.4957e-10
694.98 | 2.4978e-10
695.42 | 2.491e-10
695.87 | 2.4913e-10
696.31 | 2.4897e-10
696.76 | 2.4867e-10
697.2 | 2.4872e-10
697.64 | 2.4956e-10
698.09 | 2.5005e-10
698.53 | 2.5e-10
698.98 | 2.5041e-10
699.42 | 2.4971e-10
699.87 | 2.4952e-10
700.31 | 2.4874e-10
700.75 | 2.4881e-10
701.2 | 2.4927e-10
701.64 | 2.495e-10
702.09 | 2.4989e-10
702.53 | 2.5025e-10
702.97 | 2.508e-10
703.42 | 2.506e-10
703.86 | 2.5029e-10
704.31 | 2.4981e-10
704.75 | 2.4942e-10
705.19 | 2.496e-10
705.64 | 2.5001e-10
706.08 | 2.5055e-10
706.53 | 2.5098e-10
706.97 | 2.5145e-10
707.41 | 2.5161e-10
707.86 | 2.5156e-10
708.3 | 2.515e-10
708.74 | 2.5061e-10
709.19 | 2.5015e-10
709.63 | 2.5021e-10
710.08 | 2.5061e-10
710.52 | 2.5135e-10
710.96 | 2.5214e-10
711.41 | 2.525e-10
711.85 | 2.5256e-10
712.29 | 2.5268e-10
712.74 | 2.5212e-10
713.18 | 2.5214e-10
713.62 | 2.5173e-10
714.07 | 2.5181e-10
714.51 | 2.5248e-10
714.95 | 2.535e-10
715.39 | 2.5426e-10
715.84 | 2.545e-10
716.28 | 2.5481e-10
716.72 | 2.5525e-10
717.17 | 2.5484e-10
717.61 | 2.5459e-10
718.05 | 2.5474e-10
718.5 | 2.5469e-10
718.94 | 2.5548e-10
719.38 | 2.5679e-10
719.82 | 2.5804e-10
720.27 | 2.5865e-10
720.71 | 2.5936e-10
721.15 | 2.5992e-10
721.6 | 2.5984e-10
722.04 | 2.5942e-10
722.48 | 2.5947e-10
722.92 | 2.5969e-10
723.37 | 2.5991e-10
723.81 | 2.6107e-10
724.25 | 2.6202e-10
724.69 | 2.6251e-10
725.14 | 2.6271e-10
725.58 | 2.627e-10
726.02 | 2.6192e-10
726.46 | 2.6132e-10
726.9 | 2.6076e-10
727.35 | 2.6079e-10
727.79 | 2.6082e-10
728.23 | 2.6121e-10
728.67 | 2.6189e-10
729.12 | 2.6269e-10
729.56 | 2.6323e-10
730 | 2.6315e-10
730.44 | 2.6268e-10
730.88 | 2.6197e-10
731.33 | 2.6123e-10
731.77 | 2.6098e-10
732.21 | 2.612e-10
732.65 | 2.6148e-10
733.09 | 2.6224e-10
733.54 | 2.6337e-10
733.98 | 2.6367e-10
734.42 | 2.6433e-10
734.86 | 2.6379e-10
735.3 | 2.6331e-10
735.74 | 2.6264e-10
736.19 | 2.6228e-10
736.63 | 2.6264e-10
737.07 | 2.6378e-10
737.51 | 2.6476e-10
737.95 | 2.661e-10
738.39 | 2.6627e-10
738.83 | 2.6642e-10
739.28 | 2.6632e-10
739.72 | 2.6597e-10
740.16 | 2.6533e-10
740.6 | 2.6551e-10
741.04 | 2.6588e-10
741.48 | 2.6616e-10
741.92 | 2.669e-10
742.36 | 2.6775e-10
742.8 | 2.6864e-10
743.25 | 2.6862e-10
743.69 | 2.6917e-10
744.13 | 2.6876e-10
744.57 | 2.6826e-10
745.01 | 2.672e-10
745.45 | 2.6639e-10
745.89 | 2.6533e-10
746.33 | 2.653e-10
746.77 | 2.6508e-10
747.21 | 2.6521e-10
747.65 | 2.658e-10
748.09 | 2.6622e-10
748.54 | 2.667e-10
748.98 | 2.6612e-10
749.42 | 2.6536e-10
749.86 | 2.6429e-10
750.3 | 2.6316e-10
750.74 | 2.626e-10
751.18 | 2.623e-10
751.62 | 2.6225e-10
752.06 | 2.6285e-10
752.5 | 2.63e-10
752.94 | 2.6392e-10
753.38 | 2.6407e-10
753.82 | 2.6411e-10
754.26 | 2.6354e-10
754.7 | 2.6302e-10
755.14 | 2.6163e-10
755.58 | 2.6074e-10
756.02 | 2.6023e-10
756.46 | 2.5998e-10
756.9 | 2.607e-10
757.34 | 2.6125e-10
757.78 | 2.6239e-10
758.22 | 2.6338e-10
758.66 | 2.6327e-10
759.1 | 2.6294e-10
759.54 | 2.6264e-10
759.98 | 2.6209e-10
760.42 | 2.6149e-10
760.86 | 2.6082e-10
761.3 | 2.6025e-10
761.74 | 2.606e-10
762.18 | 2.6113e-10
762.62 | 2.6193e-10
763.06 | 2.632e-10
763.5 | 2.6361e-10
763.94 | 2.6396e-10
764.38 | 2.6458e-10
764.82 | 2.6411e-10
765.25 | 2.6306e-10
765.69 | 2.6231e-10
766.13 | 2.6187e-10
766.57 | 2.6178e-10
767.01 | 2.6239e-10
767.45 | 2.6296e-10
767.89 | 2.6348e-10
768.33 | 2.653e-10
768.77 | 2.6641e-10
769.21 | 2.673e-10
769.65 | 2.6741e-10
770.09 | 2.6714e-10
770.52 | 2.6659e-10
770.96 | 2.6586e-10
771.4 | 2.6459e-10
771.84 | 2.6391e-10
772.28 | 2.6425e-10
772.72 | 2.6516e-10
773.16 | 2.6651e-10
773.6 | 2.681e-10
774.03 | 2.6915e-10
774.47 | 2.703e-10
774.91 | 2.7108e-10
775.35 | 2.7189e-10
775.79 | 2.7118e-10
776.23 | 2.7067e-10
776.67 | 2.6921e-10
777.1 | 2.6885e-10
777.54 | 2.6821e-10
777.98 | 2.6857e-10
778.42 | 2.7018e-10
778.86 | 2.7179e-10
779.3 | 2.7337e-10
779.73 | 2.7495e-10
780.17 | 2.7608e-10
780.61 | 2.7602e-10
781.05 | 2.7597e-10
781.49 | 2.755e-10
781.92 | 2.7455e-10
782.36 | 2.7369e-10
782.8 | 2.7284e-10
783.24 | 2.7231e-10
783.68 | 2.735e-10
784.11 | 2.743e-10
784.55 | 2.7635e-10
784.99 | 2.7844e-10
785.43 | 2.8018e-10
785.86 | 2.8143e-10
786.3 | 2.8176e-10
786.74 | 2.8113e-10
787.18 | 2.8042e-10
787.62 | 2.7933e-10
788.05 | 2.7849e-10
788.49 | 2.7845e-10
788.93 | 2.781e-10
789.37 | 2.7892e-10
789.8 | 2.8021e-10
790.24 | 2.8181e-10
790.68 | 2.8376e-10
791.11 | 2.8547e-10
791.55 | 2.8647e-10
791.99 | 2.8753e-10
792.43 | 2.8713e-10
792.86 | 2.8677e-10
793.3 | 2.8611e-10
793.74 | 2.8546e-10
794.17 | 2.8451e-10
794.61 | 2.8399e-10
795.05 | 2.8466e-10
795.49 | 2.8612e-10
795.92 | 2.8756e-10
796.36 | 2.8934e-10
796.8 | 2.9132e-10
797.23 | 2.9357e-10
797.67 | 2.9458e-10
798.11 | 2.9448e-10
798.54 | 2.9341e-10
798.98 | 2.9274e-10
799.42 | 2.9183e-10
799.85 | 2.9042e-10
800.29 | 2.904e-10
800.73 | 2.9015e-10
801.16 | 2.9102e-10
801.6 | 2.9218e-10
802.04 | 2.9417e-10
802.47 | 2.9615e-10
802.91 | 2.9785e-10
803.34 | 2.9901e-10
803.78 | 2.9958e-10
804.22 | 2.9995e-10
804.65 | 2.9994e-10
805.09 | 2.9855e-10
805.53 | 2.9808e-10
805.96 | 2.9707e-10
806.4 | 2.9672e-10
806.83 | 2.9657e-10
807.27 | 2.9794e-10
807.71 | 2.9998e-10
808.14 | 3.013e-10
808.58 | 3.034e-10
809.01 | 3.0383e-10
809.45 | 3.0528e-10
809.89 | 3.0561e-10
810.32 | 3.059e-10
810.76 | 3.0626e-10
811.19 | 3.0534e-10
811.63 | 3.0483e-10
812.06 | 3.0346e-10
812.5 | 3.0284e-10
812.93 | 3.0289e-10
813.37 | 3.0455e-10
813.81 | 3.0617e-10
814.24 | 3.0782e-10
814.68 | 3.0988e-10
815.11 | 3.1209e-10
815.55 | 3.1352e-10
815.98 | 3.1388e-10
816.42 | 3.1378e-10
816.85 | 3.1295e-10
817.29 | 3.1199e-10
817.72 | 3.1076e-10
818.16 | 3.0977e-10
818.59 | 3.0909e-10
819.03 | 3.0952e-10
819.46 | 3.0986e-10
819.9 | 3.1097e-10
820.33 | 3.1359e-10
820.77 | 3.1519e-10
821.2 | 3.1691e-10
821.64 | 3.1848e-10
822.07 | 3.1925e-10
822.51 | 3.1972e-10
822.94 | 3.1974e-10
823.38 | 3.1938e-10
823.81 | 3.1859e-10
824.25 | 3.1766e-10
824.68 | 3.1633e-10
825.12 | 3.1427e-10
825.55 | 3.1432e-10
825.98 | 3.1444e-10
826.42 | 3.1669e-10
826.85 | 3.1953e-10
827.29 | 3.2175e-10
827.72 | 3.2355e-10
828.16 | 3.2499e-10
828.59 | 3.2605e-10
829.02 | 3.2615e-10
829.46 | 3.2571e-10
829.89 | 3.2502e-10
830.33 | 3.237e-10
830.76 | 3.217e-10
831.19 | 3.2019e-10
831.63 | 3.1951e-10
832.06 | 3.1891e-10
832.5 | 3.1888e-10
832.93 | 3.2081e-10
833.36 | 3.231e-10
833.8 | 3.256e-10
834.23 | 3.2737e-10
834.67 | 3.2903e-10
835.1 | 3.302e-10
835.53 | 3.3056e-10
835.97 | 3.3044e-10
836.4 | 3.2933e-10
836.83 | 3.285e-10
837.27 | 3.2784e-10
837.7 | 3.2499e-10
838.13 | 3.2334e-10
838.57 | 3.2218e-10
839 | 3.2077e-10
839.43 | 3.2203e-10
839.87 | 3.2411e-10
840.3 | 3.2685e-10
840.73 | 3.3005e-10
841.17 | 3.3264e-10
841.6 | 3.3374e-10
842.03 | 3.3417e-10
842.47 | 3.3339e-10
842.9 | 3.3187e-10
843.33 | 3.3149e-10
843.77 | 3.3e-10
844.2 | 3.2841e-10
844.63 | 3.2624e-10
845.06 | 3.236e-10
845.5 | 3.2248e-10
845.93 | 3.2256e-10
846.36 | 3.2485e-10
846.8 | 3.2746e-10
847.23 | 3.3033e-10
847.66 | 3.3335e-10
848.09 | 3.3528e-10
848.53 | 3.3609e-10
848.96 | 3.3586e-10
849.39 | 3.3494e-10
849.82 | 3.3382e-10
850.26 | 3.3301e-10
850.69 | 3.3111e-10
851.12 | 3.299e-10
851.55 | 3.2793e-10
851.98 | 3.256e-10
852.42 | 3.2407e-10
852.85 | 3.2421e-10
853.28 | 3.2604e-10
853.71 | 3.2851e-10
854.15 | 3.3184e-10
854.58 | 3.3491e-10
855.01 | 3.3653e-10
855.44 | 3.3671e-10
855.87 | 3.3706e-10
856.31 | 3.3601e-10
856.74 | 3.3495e-10
857.17 | 3.3342e-10
857.6 | 3.3301e-10
858.03 | 3.3173e-10
858.46 | 3.307e-10
858.9 | 3.2916e-10
859.33 | 3.2699e-10
859.76 | 3.2556e-10
860.19 | 3.2619e-10
860.62 | 3.2705e-10
861.05 | 3.2894e-10
861.49 | 3.3184e-10
861.92 | 3.3525e-10
862.35 | 3.3824e-10
862.78 | 3.388e-10
863.21 | 3.3897e-10
863.64 | 3.3704e-10
864.07 | 3.3582e-10
864.5 | 3.3493e-10
864.94 | 3.3354e-10
865.37 | 3.3313e-10
865.8 | 3.3283e-10
866.23 | 3.3137e-10
866.66 | 3.2946e-10
867.09 | 3.2818e-10
867.52 | 3.2787e-10
867.95 | 3.2984e-10
868.38 | 3.3189e-10
868.81 | 3.3457e-10
869.24 | 3.3741e-10
869.68 | 3.4011e-10
870.11 | 3.418e-10
870.54 | 3.4209e-10
870.97 | 3.4166e-10
871.4 | 3.4093e-10
871.83 | 3.4032e-10
872.26 | 3.4025e-10
872.69 | 3.3973e-10
873.12 | 3.3988e-10
873.55 | 3.3945e-10
873.98 | 3.3881e-10
874.41 | 3.3733e-10
874.84 | 3.36e-10
875.27 | 3.361e-10
875.7 | 3.3678e-10
876.13 | 3.3981e-10
876.56 | 3.4253e-10
876.99 | 3.4571e-10
877.42 | 3.4846e-10
877.85 | 3.4988e-10
878.28 | 3.4972e-10
878.71 | 3.5028e-10
879.14 | 3.4837e-10
879.57 | 3.4728e-10
880 | 3.4638e-10
880.43 | 3.4533e-10
880.86 | 3.4437e-10
881.29 | 3.4312e-10
881.72 | 3.4149e-10
882.15 | 3.3963e-10
882.58 | 3.3756e-10
883.01 | 3.3642e-10
883.44 | 3.3638e-10
883.87 | 3.3761e-10
884.3 | 3.4063e-10
884.73 | 3.4338e-10
885.16 | 3.4543e-10
885.59 | 3.469e-10
886.02 | 3.4798e-10
886.45 | 3.4789e-10
886.87 | 3.4622e-10
887.3 | 3.4415e-10
887.73 | 3.4304e-10
888.16 | 3.4225e-10
888.59 | 3.4168e-10
889.02 | 3.412e-10
889.45 | 3.4129e-10
889.88 | 3.4043e-10
890.31 | 3.3904e-10
890.74 | 3.3757e-10
891.16 | 3.3646e-10
891.59 | 3.3662e-10
892.02 | 3.3806e-10
892.45 | 3.3942e-10
892.88 | 3.4227e-10
893.31 | 3.4411e-10
893.74 | 3.459e-10
894.17 | 3.4658e-10
894.59 | 3.4527e-10
895.02 | 3.4437e-10
895.45 | 3.4315e-10
895.88 | 3.4309e-10
896.31 | 3.426e-10
896.74 | 3.4248e-10
897.16 | 3.4279e-10
897.59 | 3.4243e-10
898.02 | 3.4137e-10
898.45 | 3.3991e-10
898.88 | 3.384e-10
899.31 | 3.3814e-10
899.73 | 3.3837e-10
900.16 | 3.4074e-10
900.59 | 3.4289e-10
901.02 | 3.4558e-10
901.45 | 3.4753e-10
901.87 | 3.4903e-10
902.3 | 3.4991e-10
902.73 | 3.5034e-10
903.16 | 3.5053e-10
903.58 | 3.4882e-10
904.01 | 3.4827e-10
904.44 | 3.4831e-10
904.87 | 3.4857e-10
905.3 | 3.4934e-10
905.72 | 3.4916e-10
906.15 | 3.4839e-10
906.58 | 3.465e-10
907.01 | 3.4484e-10
907.43 | 3.4413e-10
907.86 | 3.4429e-10
908.29 | 3.4676e-10
908.71 | 3.4943e-10
909.14 | 3.521e-10
909.57 | 3.5392e-10
910 | 3.5618e-10
910.42 | 3.5694e-10
910.85 | 3.5861e-10
911.28 | 3.5805e-10
911.7 | 3.5762e-10
912.13 | 3.578e-10
912.56 | 3.5795e-10
912.99 | 3.5756e-10
913.41 | 3.5922e-10
913.84 | 3.5985e-10
914.27 | 3.6015e-10
914.69 | 3.5991e-10
915.12 | 3.5748e-10
915.55 | 3.5591e-10
915.97 | 3.5451e-10
916.4 | 3.5494e-10
916.83 | 3.5701e-10
917.25 | 3.6025e-10
917.68 | 3.6332e-10
918.11 | 3.6632e-10
918.53 | 3.6896e-10
918.96 | 3.7095e-10
919.38 | 3.7208e-10
919.81 | 3.7259e-10
920.24 | 3.7263e-10
920.66 | 3.7356e-10
921.09 | 3.739e-10
921.52 | 3.7453e-10
921.94 | 3.7509e-10
922.37 | 3.7617e-10
922.79 | 3.7642e-10
923.22 | 3.7669e-10
923.65 | 3.7645e-10
924.07 | 3.7646e-10
924.5 | 3.7705e-10
924.92 | 3.7822e-10
925.35 | 3.8102e-10
925.77 | 3.8441e-10
926.2 | 3.8966e-10
926.63 | 3.9401e-10
927.05 | 3.9845e-10
927.48 | 4.0227e-10
927.9 | 4.0417e-10
928.33 | 4.0497e-10
928.75 | 4.057e-10
929.18 | 4.0491e-10
929.6 | 4.0646e-10
930.03 | 4.0754e-10
930.45 | 4.0997e-10
930.88 | 4.121e-10
931.3 | 4.1476e-10
931.73 | 4.1648e-10
932.16 | 4.1853e-10
932.58 | 4.2001e-10
933.01 | 4.2227e-10
933.43 | 4.2584e-10
933.86 | 4.3281e-10
934.28 | 4.4178e-10
934.71 | 4.5246e-10
935.13 | 4.639e-10
935.55 | 4.7605e-10
935.98 | 4.8882e-10
936.4 | 5.0045e-10
936.83 | 5.117e-10
937.25 | 5.2178e-10
937.68 | 5.3186e-10
938.1 | 5.426e-10
938.53 | 5.54e-10
938.95 | 5.6686e-10
939.38 | 5.7705e-10
939.8 | 5.8984e-10
940.23 | 5.9853e-10
940.65 | 6.0627e-10
941.07 | 6.0993e-10
941.5 | 6.1144e-10
941.92 | 6.1458e-10
942.35 | 6.1913e-10
942.77 | 6.2304e-10
943.2 | 6.2783e-10
943.62 | 6.3205e-10
944.04 | 6.3606e-10
944.47 | 6.375e-10
944.89 | 6.375e-10
945.32 | 6.3379e-10
945.74 | 6.2622e-10
946.16 | 6.2026e-10
946.59 | 6.1278e-10
947.01 | 6.0695e-10
947.43 | 6.0213e-10
947.86 | 5.9682e-10
948.28 | 5.9383e-10
948.7 | 5.8889e-10
949.13 | 5.8403e-10
949.55 | 5.7803e-10
949.98 | 5.6948e-10
950.4 | 5.6145e-10
950.82 | 5.5453e-10
951.25 | 5.5048e-10
951.67 | 5.4816e-10
952.09 | 5.46e-10
952.52 | 5.4561e-10
952.94 | 5.4308e-10
953.36 | 5.4197e-10
953.78 | 5.3851e-10
954.21 | 5.3503e-10
954.63 | 5.2958e-10
955.05 | 5.2435e-10
955.48 | 5.1852e-10
955.9 | 5.1451e-10
956.32 | 5.1302e-10
956.75 | 5.1137e-10
957.17 | 5.1161e-10
957.59 | 5.1364e-10
958.01 | 5.1296e-10
958.44 | 5.0914e-10
958.86 | 5.0438e-10
959.28 | 4.9938e-10
959.7 | 4.9564e-10
960.13 | 4.9229e-10
960.55 | 4.9058e-10
960.97 | 4.9105e-10
961.39 | 4.9327e-10
961.82 | 4.9564e-10
962.24 | 4.9586e-10
962.66 | 4.9596e-10
963.08 | 4.9544e-10
963.51 | 4.9377e-10
963.93 | 4.9088e-10
964.35 | 4.8876e-10
964.77 | 4.8678e-10
965.19 | 4.874e-10
965.62 | 4.9027e-10
966.04 | 4.943e-10
966.46 | 4.9592e-10
966.88 | 4.9913e-10
967.3 | 4.9727e-10
967.73 | 4.9491e-10
968.15 | 4.915e-10
968.57 | 4.8895e-10
968.99 | 4.8663e-10
969.41 | 4.8732e-10
969.83 | 4.8941e-10
970.26 | 4.9099e-10
970.68 | 4.9395e-10
971.1 | 4.9515e-10
971.52 | 4.9842e-10
971.94 | 4.979e-10
972.36 | 4.9742e-10
972.78 | 4.9664e-10
973.2 | 4.9647e-10
973.63 | 4.9664e-10
974.05 | 4.9739e-10
974.47 | 5.0171e-10
974.89 | 5.0494e-10
975.31 | 5.1023e-10
975.73 | 5.1446e-10
976.15 | 5.1713e-10
976.57 | 5.1768e-10
976.99 | 5.1548e-10
977.42 | 5.1253e-10
977.84 | 5.1197e-10
978.26 | 5.1002e-10
978.68 | 5.1038e-10
979.1 | 5.1234e-10
979.52 | 5.1583e-10
979.94 | 5.1911e-10
980.36 | 5.2211e-10
980.78 | 5.2347e-10
981.2 | 5.2632e-10
981.62 | 5.2842e-10
982.04 | 5.2948e-10
982.46 | 5.2998e-10
982.88 | 5.3345e-10
983.3 | 5.3727e-10
983.72 | 5.4254e-10
984.14 | 5.4854e-10
984.56 | 5.5454e-10
984.98 | 5.604e-10
985.4 | 5.6522e-10
985.82 | 5.7047e-10
986.24 | 5.7036e-10
986.66 | 5.7021e-10
987.08 | 5.6774e-10
987.5 | 5.6663e-10
987.92 | 5.6453e-10
988.34 | 5.6643e-10
988.76 | 5.6874e-10
989.18 | 5.7163e-10
989.6 | 5.7477e-10
990.02 | 5.7868e-10
990.44 | 5.8157e-10
990.86 | 5.8194e-10
991.28 | 5.8465e-10
991.7 | 5.845e-10
992.12 | 5.8794e-10
992.54 | 5.8743e-10
992.96 | 5.9023e-10
993.38 | 5.935e-10
993.8 | 5.964e-10
994.22 | 6.0009e-10
994.64 | 6.0274e-10
995.05 | 6.0396e-10
995.47 | 6.034e-10
995.89 | 6.0131e-10
996.31 | 5.9683e-10
996.73 | 5.9243e-10
997.15 | 5.8841e-10
997.57 | 5.835e-10
997.99 | 5.8174e-10
998.41 | 5.7906e-10
998.82 | 5.7774e-10
999.24 | 5.7887e-10
999.66 | 5.7916e-10
1000.08 | 5.8001e-10
1000.5 | 5.806e-10
1000.92 | 5.8267e-10
1001.34 | 5.8336e-10
1001.75 | 5.8323e-10
1002.17 | 5.8422e-10
1002.59 | 5.8575e-10
1003.01 | 5.859e-10
1003.43 | 5.8843e-10
1003.85 | 5.9139e-10
1004.26 | 5.9488e-10
1004.68 | 5.9981e-10
1005.1 | 6.0295e-10
1005.52 | 6.0736e-10
1005.94 | 6.114e-10
1006.36 | 6.1441e-10
1006.77 | 6.1739e-10
1007.19 | 6.1812e-10
1007.61 | 6.1849e-10
1008.03 | 6.1929e-10
1008.44 | 6.1846e-10
1008.86 | 6.19e-10
1009.28 | 6.2143e-10
1009.7 | 6.2432e-10
1010.12 | 6.2677e-10
1010.53 | 6.343e-10
1010.95 | 6.3902e-10
1011.37 | 6.4362e-10
1011.79 | 6.4938e-10
1012.2 | 6.529e-10
1012.62 | 6.5846e-10
1013.04 | 6.6429e-10
1013.46 | 6.683e-10
1013.87 | 6.7317e-10
1014.29 | 6.7888e-10
1014.71 | 6.8188e-10
1015.12 | 6.8752e-10
1015.54 | 6.9404e-10
1015.96 | 6.9843e-10
1016.38 | 7.0713e-10
1016.79 | 7.166e-10
1017.21 | 7.2411e-10
1017.63 | 7.3196e-10
1018.04 | 7.3979e-10
1018.46 | 7.4598e-10
1018.88 | 7.5089e-10
1019.29 | 7.5555e-10
1019.71 | 7.5779e-10
1020.13 | 7.6174e-10
1020.54 | 7.6415e-10
1020.96 | 7.6688e-10
1021.38 | 7.7031e-10
1021.79 | 7.7621e-10
1022.21 | 7.8232e-10
1022.63 | 7.9e-10
1023.04 | 7.9727e-10
1023.46 | 8.0558e-10
1023.87 | 8.1453e-10
1024.29 | 8.21e-10
1024.71 | 8.298e-10
1025.12 | 8.3683e-10
1025.54 | 8.446e-10
1025.95 | 8.5225e-10
1026.37 | 8.5992e-10
1026.79 | 8.6703e-10
1027.2 | 8.747e-10
1027.62 | 8.8338e-10
1028.03 | 8.9085e-10
1028.45 | 9.0276e-10
1028.87 | 9.1314e-10
1029.28 | 9.2513e-10
1029.7 | 9.3464e-10
1030.11 | 9.4753e-10
1030.53 | 9.571e-10
1030.94 | 9.6667e-10
1031.36 | 9.7755e-10
1031.78 | 9.8389e-10
1032.19 | 9.9279e-10
1032.61 | 9.9545e-10
1033.02 | 1.0021e-09
1033.44 | 1.011e-09
1033.85 | 1.0206e-09
1034.27 | 1.0292e-09
1034.68 | 1.0394e-09
1035.1 | 1.0505e-09
1035.51 | 1.0612e-09
1035.93 | 1.0753e-09
1036.34 | 1.0869e-09
1036.76 | 1.0974e-09
1037.17 | 1.1107e-09
1037.59 | 1.1227e-09
1038 | 1.1352e-09
1038.42 | 1.1479e-09
1038.83 | 1.1569e-09
1039.25 | 1.1684e-09
1039.66 | 1.182e-09
1040.08 | 1.1938e-09
1040.49 | 1.204e-09
1040.9 | 1.2203e-09
1041.32 | 1.2363e-09
1041.73 | 1.2514e-09
1042.15 | 1.2761e-09
1042.56 | 1.2894e-09
1042.98 | 1.306e-09
1043.39 | 1.3215e-09
1043.8 | 1.3458e-09
1044.22 | 1.3581e-09
1044.63 | 1.373e-09
1045.05 | 1.3896e-09
1045.46 | 1.4061e-09
1045.88 | 1.4124e-09
1046.29 | 1.4306e-09
1046.7 | 1.4479e-09
1047.12 | 1.4603e-09
1047.53 | 1.4869e-09
1047.94 | 1.4974e-09
1048.36 | 1.5183e-09
1048.77 | 1.5385e-09
1049.19 | 1.5555e-09
1049.6 | 1.5759e-09
1050.01 | 1.5965e-09
1050.43 | 1.6119e-09
1050.84 | 1.629e-09
1051.25 | 1.6526e-09
1051.67 | 1.6662e-09
1052.08 | 1.6895e-09
1052.49 | 1.7098e-09
1052.91 | 1.7323e-09
1053.32 | 1.7558e-09
1053.73 | 1.7775e-09
1054.15 | 1.8075e-09
1054.56 | 1.8376e-09
1054.97 | 1.8704e-09
1055.39 | 1.8967e-09
1055.8 | 1.9362e-09
1056.21 | 1.9723e-09
1056.62 | 2.0018e-09
1057.04 | 2.0403e-09
1057.45 | 2.0676e-09
1057.86 | 2.0919e-09
1058.28 | 2.1133e-09
1058.69 | 2.1467e-09
1059.1 | 2.1784e-09
1059.51 | 2.1994e-09
1059.93 | 2.2326e-09
1060.34 | 2.2598e-09
1060.75 | 2.2894e-09
1061.16 | 2.3225e-09
1061.58 | 2.3542e-09
1061.99 | 2.39e-09
1062.4 | 2.4288e-09
1062.81 | 2.449e-09
1063.22 | 2.4773e-09
1063.64 | 2.5243e-09
1064.05 | 2.5571e-09
1064.46 | 2.5846e-09
1064.87 | 2.6215e-09
1065.28 | 2.6504e-09
1065.7 | 2.7022e-09
1066.11 | 2.7214e-09
1066.52 | 2.7802e-09
1066.93 | 2.8255e-09
1067.34 | 2.8713e-09
1067.76 | 2.9209e-09
1068.17 | 2.9649e-09
1068.58 | 3.0369e-09
1068.99 | 3.0982e-09
1069.4 | 3.1555e-09
1069.81 | 3.2011e-09
1070.22 | 3.2519e-09
1070.64 | 3.3168e-09
1071.05 | 3.3592e-09
1071.46 | 3.4099e-09
1071.87 | 3.4469e-09
1072.28 | 3.5003e-09
1072.69 | 3.5463e-09
1073.1 | 3.5858e-09
1073.51 | 3.6543e-09
1073.93 | 3.7078e-09
1074.34 | 3.7645e-09
1074.75 | 3.8275e-09
1075.16 | 3.8759e-09
1075.57 | 3.9333e-09
1075.98 | 3.9922e-09
1076.39 | 4.0462e-09
1076.8 | 4.1147e-09
1077.21 | 4.1922e-09
1077.62 | 4.2678e-09
1078.03 | 4.3289e-09
1078.44 | 4.3936e-09
1078.86 | 4.466e-09
1079.27 | 4.5292e-09
1079.68 | 4.6118e-09
1080.09 | 4.7197e-09
1080.5 | 4.808e-09
1080.91 | 4.902e-09
1081.32 | 5.0034e-09
1081.73 | 5.0941e-09
1082.14 | 5.1898e-09
1082.55 | 5.3233e-09
1082.96 | 5.4227e-09
1083.37 | 5.5001e-09
1083.78 | 5.6137e-09
1084.19 | 5.7239e-09
1084.6 | 5.8333e-09
1085.01 | 5.9105e-09
1085.42 | 6.0037e-09
1085.83 | 5.9035e-09
1086.24 | 6.2273e-09
1086.65 | 6.2956e-09
1087.06 | 6.4384e-09
1087.47 | 6.5894e-09
1087.88 | 6.6746e-09
1088.29 | 6.8101e-09
1088.69 | 6.9681e-09
1089.1 | 7.1095e-09
1089.51 | 7.2229e-09
1089.92 | 7.3812e-09
1090.33 | 7.5249e-09
1090.74 | 7.631e-09
1091.15 | 7.7874e-09
1091.56 | 7.933e-09
1091.97 | 8.2058e-09
1092.38 | 8.4415e-09
1092.79 | 8.6954e-09
1093.2 | 8.9843e-09
1093.61 | 9.2721e-09
1094.01 | 9.5833e-09
1094.42 | 9.8876e-09
1094.83 | 1.025e-08
1095.24 | 1.0593e-08
1095.65 | 1.095e-08
1096.06 | 1.1312e-08
1096.47 | 1.1679e-08
1096.88 | 1.2147e-08
1097.28 | 1.254e-08
1097.69 | 1.3056e-08
1098.1 | 1.3518e-08
1098.51 | 1.4125e-08
1098.92 | 1.4644e-08
1099.33 | 1.5352e-08
1099.73 | 1.5967e-08
1100.14 | 1.6674e-08
1100.55 | 1.7446e-08
1100.96 | 1.8239e-08
1101.37 | 1.8827e-08
1101.77 | 1.9767e-08
1102.18 | 2.064e-08
1102.59 | 2.1668e-08
1103 | 2.2675e-08
1103.41 | 2.3716e-08
1103.81 | 2.4976e-08
1104.22 | 2.6184e-08
1104.63 | 2.7513e-08
1105.04 | 2.9322e-08
1105.45 | 3.0443e-08
1105.85 | 3.2694e-08
1106.26 | 3.5076e-08
1106.67 | 3.7057e-08
1107.08 | 3.9097e-08
1107.48 | 4.2145e-08
1107.89 | 4.5177e-08
1108.3 | 4.8245e-08
1108.7 | 5.1487e-08
1109.11 | 5.6314e-08
1109.52 | 5.9932e-08
1109.93 | 6.4443e-08
1110.33 | 6.8189e-08
1110.74 | 7.5935e-08
1111.15 | 8.4123e-08
1111.55 | 8.8722e-08
1111.96 | 9.2189e-08
1112.37 | 9.9436e-08
1112.78 | 1.1047e-07
1113.18 | 1.2491e-07
1113.59 | 1.4432e-07
1114 | 1.785e-07
1114.4 | 0
1114.81 | 0
1115.22 | 0
1115.62 | 0